## REKAPITULACIJA
INVESTITOR: Mestna občina Koper
OBJEKT: Energetska sanacija vrtca Semedela enota Markovecin OŠ A. Ukmarja
LOKACIJA: parcela št. 353/2, 353/4 in 353/5, k.o. Semedela
PROJEKT: Popis in predizmere gradbenih in obrtniških del
PROJEKTANT: Arnela Vidoševič, univ. dipl. ing. arh.
| GLAVNA REKAPITULACIJA | UPRAVIČENI STROŠKI | NEUPRAVIČENI STROŠKI | SKUPAJ
I. | GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA | 0 |  | 0
II. | MONITORING |  | 0 | 0
III. | NEPREDVIDENA DELA (5% VSEH STROŠKOV) |  | 0 | 0
| SKUPAJ VSA DELA | 0 | 0 | 0
| DDV 22% | 0 | 0 | 0
| SKUPAJ Z DDV-JEM | 0 | 0 | 0

## RE-GO
INVESTITOR: Mestna občina Koper
OBJEKT: Energetska sanacija vrtca Semedela-enota Markovec
LOKACIJA parcela št. 353/2, 353/4 in 353/5, k.o. Semedela
PROJEKT: Popis in predizmere gradbenih in obrtniških del
PROJEKTANT: Arnela Vidoševič, univ. dipl. ing. arh.
POPIS DEL IN PREDIZMERE GRADBENIH IN OBRTNIŠKIH DEL
SKUPAJ
A. | GRADBENA DELA
I. | RUŠITVENA DELA | 0 | 0
IV. | ZIDARSKA DELA | 0 | 0
VI. | KANALIZACIJA | 0 | 0
VII. | FASADERSKA DELA | 0 | 0
VIII. | KROVSKA DELA | 0 | 0
A. | SKUPAJ GRADBENA DELA | 0 | 0
B. | OBRTNIŠKA DELA
I. | KLEPARSKA DELA | 0 | 0
II. | KLJUČAVNIČARSKA DELA | 0 | 0
III. | STAVBNO POHIŠTVO | 0 | 0
VII. | SLIKOPLESKARSKA DELA | 0 | 0
B. | SKUPAJ OBRTNIŠKA DELA | 0 | 0
| SKUPAJ GRADBENO OBRTNIŠKA DELA | 0

## Ruš
I. | RUŠITVENA DELA |  |  | cena na enoto | skupaj
1 | Rušenje obstoječe kritine ravne strehe v sestavi hnidroizolacija, naklonski beton, termoizolacija v skupni debelini 10 cm do 16 cm. | m2 | 680
2 | Demontaža obstoječih kleparskih izdelkov. | m | 720
3 | Demontaža in ponovna montaža obstoječih zunanjih enot hladilnega sistema v SPLIT izvedbi. Zunanje enote so nameščene na fasadi ali strehi objekta. Zunaje enote se odklopi in demontira (vključno z obstoječimi nosilci) in hrani na primerni lokaciji do zaključka del na fasadi objekta, po končanih delih na fasadi pa ponovno montira na predhodno lokacijo in priklopi na obstoječo instalacijo. Komplet z vsemi tesnilnim, nosilnim in pritrdilnim materialom, ponolnim polnjenjem plina in zagonom. | kos | 14
4 | Demontaža in ponovna montaža obstoječih fasadnih rešetk prezračevalne instalacije. Fasadne prezračevalne rešetke se odstrani in hrani na primerni lokaciji do postavitve nove fasadne izolacije. Po postavitvi nove toplote izolacije na fasadi se ponovno postavi prezračevalne rešetke kot je bilo to predhodno narejeno. Izvede se povezavo med rešetko in prezračevalnim kanalom. Komplet z vsemi tesnilnim, izolativnim, nosilnim in pritrdilnim materialom ter morebitne povezovalne elemente do obstoječe instalacije. | kos | 5
5 | Demontaža in ponovna montaža obstoječih strešnih prezračevalnih elementov (fajf ali strešnih kap). Strešne prezračevalne elemente se demontira in hrani na primerni lokaciji do postavitve nove strešne izolacije in kritine.Po postavitvi nove strešne kritine in izolacije se prezračevalne elemente postavi kot je bilo to predhodno narejeno. Komplet z vsemi tesnilnim, izolativnim, nosilnim in pritrdilnim materialom ter morebitne povezovalne elemente do obstoječe instalacije. | kos | 5
6 | Ostala nepredvidena dela vezana na demontažo in ponovno montažo kanalskih ali cevni elementov | kpl | 1
7 | Pri rekonstrukcij fasade je potrebna demontaža zunanjih svetilk in ponovna montaža teh svetilk na isto mesto | kos | 8
8 | Pri toplotni izolaciji stropa je potrebna demontaža svetilk in ponovna montaža teh svetilk na isto mesto | kos | 89
9 | Razna nepredvidena dela, drobni material, manipulativni in transportni stroški | kpl | 1
10 | Demontaža in odstranitev ter ponovna montaža odstranjene strelovodne naprave: odvodni vodi z vertikalnimi zaščitami, Fe/Zn valjanec 20x3mm | m1 | 180
11 | Demontaža in odstranitev ter ponovna montaža odstranjenih lovilnih vodov na ravni strehi, Al vodnik fi 8mm | m1 | 100
12 | Demontaža in odstranitev ter ponovna montaža odstranjenih streših in zidnih držal, AB kock, pregled in sanacija, | kpl | 1
13 | Meritve strelovodne instalacije | kpl | 1
14 | Razna nepredvidena dela, drobni material, manipulativni in transportni stroški | kpl | 1
15 | Demontaža obstoječih vrat in oken dimenzij do 2 m2. | kos | 13
16 | Demontaža obstoječih vrat in oken dimenzij nad 2 m2. | kos | 42
17 | Demontaža obstoječih copelit zasteklitev - dvojni copelit, komplet z okvirjem in morebitnimi obrobami in policami. | m2 | 218
18 | Demontaža obstoječih strešnih svetlobnih kupol dimenzij nad 2 m2 (60 x 300 cm). | kos | 5
19 | Pazljiva demontaža obstoječe rešetke svetlobnih jaškov, predelava okvirja in rešetke (ožanje za 17 cm) ter ponovna vgradnja po izvedenih fasaderskih delih, komplet z antikorozijsko zaščito ter finalnim barvanjem v barvi ral po izboru naročnika oziroma arhitekta. | m1 | 9.5
20 | Ročno rušenje obstoječega spuščenega stropa izdelanega iz mavčnih plošč komplet s kovinsko podkonstrukcijo - rušenje 1/3 površine zaradi vstavljanja termoizolacije. | m2 | 130
21 | Pazljivo ročno rušenje obstoječega tlaka iz betonskih plošč komplet z betonsko podlago do d = 12 cm. Betonske plošče se ponovno vgradi. | m2 | 200
22 | Zarezovanje horizontalne fuge ter ročno rušenje obstoječe termizolirane fasade v debelini do 10 cm v pasu višine 40 cm (od kote tlaka do + 40 cm) . | m2 | 138
23 | Kombinirano nakladanje in odvoz odvečnega materiala na trajno deponijo na razdaljo do 10 kom, komplet s plačilom stroškov deponije. | m3 | 232
| RUŠITVENA DELA skupaj |  |  |  | 0

## Zid
IV. | ZIDARSKA DELA |  |  | cena na enoto | skupaj
1 | Kompletna izvedba vertikalne hidroizolacije vključno z vsemi zaključki v naslednji sestavi: - osnovni hladni premaz na betonsko površino, - bitumenski varilni trak 2x deb. 1,0 cm, - toplotna izolacija - ekstrudiran polistiren (zajet v fasadi). V ceni zajeti obdelavo vseh detajlov in zaključkov ter izvedba stika s horizontalno HI temeljev. | m2 | 200
2 | Izdelava naklonskega betona izdelanega iz zaribanega cementnega estriha d = 5 - 11 cm. | m2 | 680
3 | Dobava in vgrajevanje (vpihovanje) toplotne izolacije iz celuloze, d = 24 cm v medprostor med novim mavčnim stropom in obstoječo konstrukcijo. | m2 | 555
4 | Izdelava, dobava ter vgrajevanje keramične niskostenske obloge (cokel) na vseh novoizvedenih mavčnih stenskih oblogah, enakega tipa kot obstoječa talna keramika oziroma niskostenske obloge . | m1 | 10
| ZIDARSKA DELA skupaj |  |  |  | 0

## Kan
VI. | KANALIZACIJA |  |  | cena na enoto | skupaj
1 | Prestavitev obstoječega priključka vertikalne cevi na peskolove zaradi debeline toplotne izolacije fasade. V enotno ceno vkalkuliran nov preboj jaška, dobava ter vzidava kolena fi 125 ter obdelava priključka. | kos | 22
| KANALIZACIJA skupaj |  |  |  | 0

## Fas
VII. | FASADERSKA DELA
V enotno ceno je treba upoštevati vsa pripravljalna in zaključna dela ter vse potrebne zidarske oziroma fasadne odre, ki naj bodo zajeti v ceno za enoto.
|  |  |  | cena na enoto | skupaj
1 | Izdelava tankoslojne kontaktne fasade kot naprimer JUBIZOL MP v sestavi: priprava površine za obdelavo, toplotna izolacija iz lamelnih fasadnih plošč kot naprimer Knauf insulation FKL (tip III), plošč iz mineralne volne, debeline 16 cm, lepljena na podlago z JUBIZOL LEPILNO MALTO, pritrjevanje plošč iz mineralne volne s pripadajočimi sidri, nanos sloja JUBIZOL LEPILNE MALTE z vtapanjem fasadne steklene mrežice, nanos JUBIZOL LEPILNE MALTE, dodatno pritrjevanje skozi mrežico, vključno z vsemi ojačilnimi vogalniki, ojačitvami odprtin, vznožnimi letvami in vsemi detajli po sistemu JUBIZOL MP. Zaključni tankoslojni silikonski fasadni omet v izbrani barvi in strukturi - SILIKONSKI GLAJEN OMET 2,0 mm, po JUB - ovi barvni karti, po predhodni potrditvi naročnika. | m2 | 942
2 | Izdelava tankoslojne kontaktne fasade kot naprimer JUBIZOL MP v sestavi: priprava površine za obdelavo, toplotna izolacija iz lamelnih fasadnih plošč kot naprimer Knauf insulation FKL (tip III), plošč iz mineralne volne, debeline 8 cm, lepljena na podlago z JUBIZOL LEPILNO MALTO, pritrjevanje plošč iz mineralne volne s pripadajočimi sidri, nanos sloja JUBIZOL LEPILNE MALTE z vtapanjem fasadne steklene mrežice, nanos JUBIZOL LEPILNE MALTE, dodatno pritrjevanje skozi mrežico, vključno z vsemi ojačilnimi vogalniki, ojačitvami odprtin, vznožnimi letvami in vsemi detajli po sistemu JUBIZOL MP. Zaključni tankoslojni silikonski fasadni omet v izbrani barvi in strukturi - SILIKONSKI GLAJEN OMET 2,0 mm, po JUB - ovi barvni karti, po predhodni potrditvi naročnika. | m2 | 99
3 | Toplotna izolacija strešnih napuščev (terase). Izdelava tankoslojne kontaktne fasade kot naprimer JUBIZOL v sestavi: priprava površine (MONTAŽNE STREŠNE Pi PLOŠČE) za obdelavo, toplotna izolacija iz XPS (kot naprimer Fragmat XPS 300 GL), debeline 8 cm, lepljena na podlago z JUBIZOL LEPILNO MALTO, pritrjevanje plošč s pripadajočimi sidri, nanos sloja JUBIZOL LEPILNE MALTE z vtapanjem fasadne steklene mrežice, nanos JUBIZOL LEPILNE MALTE, dodatno pritrjevanje skozi mrežico, vključno z vsemi ojačilnimi vogalniki, ojačitvami odprtin, vznožnimi letvami in vsemi detajli po sistemu JUBIZOL. Zaključni tankoslojni silikonski fasadni omet v izbrani barvi in strukturi - SILIKONSKI GLAJEN OMET 2,0 mm, po JUB - ovi barvni karti, po predhodni potrditvi naročnika. | m2 | 179
4 | Toplotna izolacija strešnih vencev, r. š. do 65 cm. Izdelava tankoslojne kontaktne fasade kot naprimer JUBIZOL v sestavi: priprava površine (MONTAŽNE STREŠNE Pi PLOŠČE) za obdelavo, toplotna izolacija iz XPS (kot naprimer Fragmat XPS 300 GL), debeline 8 cm, lepljena na podlago z JUBIZOL LEPILNO MALTO, pritrjevanje plošč s pripadajočimi sidri, nanos sloja JUBIZOL LEPILNE MALTE z vtapanjem fasadne steklene mrežice, nanos JUBIZOL LEPILNE MALTE, dodatno pritrjevanje skozi mrežico, vključno z vsemi ojačilnimi vogalniki, ojačitvami odprtin, vznožnimi letvami in vsemi detajli po sistemu JUBIZOL. Zaključni tankoslojni silikonski fasadni omet v izbrani barvi in strukturi - SILIKONSKI GLAJEN OMET 2,0 mm, po JUB - ovi barvni karti, po predhodni potrditvi naročnika. | m1 | 181
5 | Toplotna izolacija strešnih vencev, r. š. do 45 cm. Izdelava tankoslojne kontaktne fasade kot naprimer JUBIZOL v sestavi: priprava površine (MONTAŽNE STREŠNE Pi PLOŠČE) za obdelavo, toplotna izolacija iz XPS (kot naprimer Fragmat XPS 300 GL), debeline 8 cm, lepljena na podlago z JUBIZOL LEPILNO MALTO, pritrjevanje plošč s pripadajočimi sidri, nanos sloja JUBIZOL LEPILNE MALTE z vtapanjem fasadne steklene mrežice, nanos JUBIZOL LEPILNE MALTE, dodatno pritrjevanje skozi mrežico, vključno z vsemi ojačilnimi vogalniki, ojačitvami odprtin, vznožnimi letvami in vsemi detajli po sistemu JUBIZOL. Zaključni tankoslojni silikonski fasadni omet v izbrani barvi in strukturi - SILIKONSKI GLAJEN OMET 2,0 mm, po JUB - ovi barvni karti, po predhodni potrditvi naročnika. | m1 | 254
6 | Toplotna izolacija strešnih vencev, r. š. do 30 cm. Izdelava tankoslojne kontaktne fasade kot naprimer JUBIZOL v sestavi: priprava površine (MONTAŽNE STREŠNE Pi PLOŠČE) za obdelavo, toplotna izolacija iz XPS (kot naprimer Fragmat XPS 300 GL), debeline 8 cm, lepljena na podlago z JUBIZOL LEPILNO MALTO, pritrjevanje plošč s pripadajočimi sidri, nanos sloja JUBIZOL LEPILNE MALTE z vtapanjem fasadne steklene mrežice, nanos JUBIZOL LEPILNE MALTE, dodatno pritrjevanje skozi mrežico, vključno z vsemi ojačilnimi vogalniki, ojačitvami odprtin, vznožnimi letvami in vsemi detajli po sistemu JUBIZOL. Zaključni tankoslojni silikonski fasadni omet v izbrani barvi in strukturi - SILIKONSKI GLAJEN OMET 2,0 mm, po JUB - ovi barvni karti, po predhodni potrditvi naročnika. | m1 | 144
7 | Doplačilo za izdelavo cokla z XPS (kot naprimer Fragmat XPS 300 GL) in FINALNI GLAJEN OMET COKLA – KULIRPLAST v barvi in strukturi po predhodni potrditvi naročnika. | m2 | 164
| FASADERSKA DELA skupaj |  |  |  | 0

## Krov
VIII. | KROVSKA DELA
V enotno ceno je treba upoštevati vsa pripravljalna in zaključna dela ter potrebno začasno podpiranje in morebitno prestavljanje elektroinštalacijskih kanalov na montažnih betonskih podstavkih.
|  |  |  | cena na enoto | skupaj
1 | Dobava in izdelava ravne strehe naslednje sestave: sintetična hidroizolacija, armirana, UV stabilizirana HI membrana, debeline 1,8 mm, preklopno varjena z vročim zrakom, toplotna izolacija, plošče trde mineralne volne debeline 24 cm, parna zapora, bitumenski varilni trak debeline 4 mm, z nosilcem iz ALU folije in steklenega voala, kot npr.: SCUDOVAPOR 4 ali enakovredno, trak točkovno varjen, hladni bitumenski premaz v količini 0,3 kg/m2, - naklonski beton zajet v zidarskih delih | m2 | 680
2 | Dobava in izdelava ravne strehe v področju žlote (stik z obstoječo streho iz pločevinaste kritine) naslednje sestave: sintetična hidroizolacija, armirana, UV stabilizirana HI membrana, debeline 1,8 mm, preklopno varjena z vročim zrakom, toplotna izolacija, plošče trde mineralne volne debeline 10 cm, parna zapora, bitumenski varilni trak debeline 4 mm, z nosilcem iz ALU folije in steklenega voala, kot npr.: SCUDOVAPOR 4 ali enakovredno, trak točkovno varjen, hladni bitumenski premaz v količini 0,3 kg/m2, - naklonski beton zajet v zidarskih delih | m2 | 8
| KROVSKA DELA skupaj |  |  |  | 0

## RE OBRT
B. | OBRTNIŠKA DELA
I. | KLEPARSKA DELA | 0 | €
II. | KLJUČAVNIČARSKA DELA | 0 | €
IV. | STAVBNO POHIŠTVO | 0 | €
X. | SLIKOPLESKARSKA DELA | 0 | €
B. | SKUPAJ OBRTNIŠKA DELA | 0 | €

## Klep.
I. | KLEPARSKA DELA |  |  | cena na enoto | skupaj
1 | Dobava in montaža horizontalnih odtočnih žlebov kvadratnega profila iz pocinkane barvane pločevine d = 0,5 mm, RŠ do 33 cm. | m | 128
2 | Dobava in montaža vertikalnih odtočnih cevi izdelanih iz pocinkane barvane pločevine d = 0,5 mm, RŠ do 33 cm. | m | 88
3 | Dobava in montaža horizontalnih odtočnih žlebov ravne strehe kvadratnega profila iz pocinkane barvane pločevine d = 0,5 mm, RŠ do 60 cm. | m | 116
4 | Dobava in montaža zidnih in kapnih obrob ravne strehe zaradi termoizolacije vencev, izdelane iz pocinkane barvane pločevine d = 0,5 mm, RŠ do 40 cm. | m | 116
5 | Dobava in montaža novih ravnih strešnih obrob zaradi termoizolacije vencev izdelane iz pocinkane barvane pločevine d = 0,5 mm, RŠ do 55 cm. | m | 128
6 | Dobava in montaža novih poševnih strešnih obrob zaradi termoizolacije vencev izdelane iz pocinkane barvane pločevine d = 0,5 mm, RŠ do 55 cm. | m | 144
7 | Dobava in montaža strešnih kap iz pocinkane barvane pločevine, d = 0,5 mm, dimenzij do 40 x 40 cm, za prezračevalne cevi - podaljšanje obstoječih strešnih kap za 40 cm s predhodno demontažo kape zračnika. | kos | 2
8 | Dobava in montaža strešnih kap iz pocinkane barvane pločevine, d = 0,5 mm, Ф do 20 cm, za prezračevalne cevi - podaljšanje obstoječih strešnih kap za 40 cm s predhodno demontažo kape zračnika. | kos | 20
9 | Dobava in montaža sendvič pločevine iz pocinkane barvane pločevine, d = 0,5 mm, termoizolacije d = 16 cm, - zapora kopelit odprtin v kuhinji. V enotno ceno všteta tudi predhodna demontaža obstoječih kopelit zasteklitev. | m2 | 20
10 | Dobava in montaža zunanjih okenskih polic izdelanih iz Al barvane pločevine - estrudiranih profilov, d = 1,5 mm, razvite širine do 35 cm, komplet z bočnimi zaključki iz umetne mase - vsi robovi zaokroženi. V enotno ceno všteta tudi predhodna demontaža obstoječih okenskih polic. | m1 | 127.5
11 | Dobava in montaža ravnih strešnih obrob - slemenski zaključek in maska omarice za zunanje okenske žaluzije, izdelane iz pocinkane barvane pločevine d = 0,5 mm, RŠ do 100 cm. | m | 122
12 | Izdelava, dobava in montaža fasadne obloge iz sendvič pločevine iz negorljivega fasadnega panela kot naprimer Trimo Invisio, gladek profil, RAL 7035 izdelanega iz jeklene pocinkane barvane pločevine deb. 0,60 mm z vmesno toplotno izolacijo iz poliuretana, d = 160 mm, vključno z vsemi obrobami na vseh stikih sz ostalo konstrukcijo ali termoizolacijo, tesnilnim in vijačnim materialom. | m2 | 10
| KLEPARSKA DELA skupaj |  |  |  | 0

## Ključ.
II. | KLJUČAVNIČARSKA DELA |  |  | cena na enoto | skupaj
1 | Dobava in montaža kovinske konstrukcije izdelane iz pohištvenih profilov s pohodno površino iz OSB plošč d = 30 mm - zapora svetlobnih kupol dimenzij 60 x 300 cm, vse 2 x temeljno barvano in 2 x končni oplesk. | kos | 5
2 | Predelava obstoječe kovinske konstrukcije ograje pred elektroomaricami za potrebe solarne elektrarne na strehi vrtca. Ograja se po širini zoža za debelino termoizolirane sestave fasade (cca 17 cm). Vsa mesta predelave se 2 x temeljno in 2 x končno barva v enaki barvi kot obstoječa ograja. | kos | 1
3 | Predelava obstoječe kovinske pohodne rešetke svetlobnih kletnih jaškov (pri oknih O1) zaradi termoizolacije fasade in termoizolacije sten svetlobnih jaškov. Izdela oziroma predela se okvir rešetke ter sama rešetka po dolžini in širini za cca 17 cm (za debelino termoizolirane sestave fasade. Vsa mesta predelave se 2 x temeljno in 2 x končno barva v enaki barvi kot obstoječa rešetka. | kos | 3
4 | Predelava obstoječe kovinske pohodne rešetke svetlobnih kletnih jaškov (pri oknih O2) zaradi termoizolacije fasade in termoizolacije sten svetlobnih jaškov. Izdela oziroma predela se okvir rešetke ter sama rešetka po dolžini in širini za cca 17 cm (za debelino termoizolirane sestave fasade. Vsa mesta predelave se 2 x temeljno in 2 x končno barva v enaki barvi kot obstoječa rešetka. | kos | 1
5 | Izdelava logotipa "VRTEC SEMEDELA" in napisa vrtca (VRTEC SEMEDELA - ENOTA MARKOVEC) izdelanega iz nerjaveče pločevine, črk višine do 30 cm, globine do 5 cm, z barvanim čelom, logotip izdelan po navodilih naročnika oziroma projektanta. | kos | 1
| KLJUČAVNIČARSKA DELA skupaj |  |  |  | 0

## STAVBNO POHIŠTVO
III. | STAVBNO POHIŠTVO
SPLOŠNI POGOJI
Vsa pripravljalna in zaključna dela, preizkusi, manipulativni in transportni stroški, stroški skladiščenja, ipd. so vkalkulirani v enotnih cenah.
Montaža vsega stavbnega pohištva po sistemu RAL montaže.
Dobava in montaža aluminijastih oken, balkonskih vrat in vhodnih vrat iz Alu profilov s prekinjenim toplotnim mostom, ki so suhomontažni in sicer višjega ceenovnega razreda, prašno lakirana, površinsko obdelana v barvi po izbiri projektanta. Zasteklitev prej navedenih izdelkov je naslednja:
troslojno izolacijsko steklo termopan 3+3/9/3/9/3+3 mm s toplotno prehodnostjo U = 0,7 W/m2 K
v postavkah kjer je posebej navedeno refleksno steklo je potrebno zagotoviti propustnost 25 %
skupaj s primernim tesnenjem
polnjena s plinom; zvočna izolativnost 45dB.
Izdelava je po naročilu in sicer po detajlih proizvajalca,
velikost se prilagaja zahtevam projekta.
Okovje - v višjem kakovostnem razredu originalno Alu - K z brezhibnim delovanjem. Pri oknih in balkonskih vratih se eno od kril vedno odpira okoli obeh osi
Okenske police so z notranje strani PVC šir. do 30 cm ter, zajete v ceni posameznih postavk stavbnega pohištva. Zunanje police so aluminijaste in so prav tako vračunane v ceni okna, prav tako tudi vse vertilane in horizontalne morebitne zaključne letve stika s konstrukcijo.
Roto okovje je po shemi in vse v skladu z njimi.
Izolativnost kompletnega izdelka mora doseči U okna 1,17 W/m2 K.
|  |  |  | cena na enoto | skupaj
1 | Izdelava, dobava in montaža dvokrilnih oken izdelanih iz Al profilov s prekinjenim termičnim mostom, zastekljenih s termopan steklom , z odpiranjem enega krila okoli H in V osi in enega krila okoli V osi, finalno obdelanih. Dim. 180 x 145 cm O1 | kos | 3
2 | Izdelava, dobava in montaža dvokrilnih oken izdelanih iz Al profilov s prekinjenim termičnim mostom, zastekljenih s termopan steklom , z odpiranjem enega krila okoli H in V osi in enega krila okoli V osi, finalno obdelanih. Dim. 120 x 145 cm O2 | kos | 1
3 | Izdelava, dobava in montaža dvanajstdelnih fiksnih oken sestavljenih iz 6 x zastekljeni delov dim. 114 x 130 in 6 x polnil dim. 114 x 30, izdelanih iz Al profilov s prekinjenim termičnim mostom, zastekljenih s termopan steklom in polnilom, finalno obdelanih. Dim. 683 x 160 cm SO1 | kos | 16
4 | Izdelava, dobava in montaža osemnajstdelnih fiksnih oken sestavljenih iz 9 x zastekljeni delov dim. 107 x 170 in 9 x polnil dim. 107 x 30, izdelanih iz Al profilov s prekinjenim termičnim mostom, zastekljenih s termopan steklom in polnilom, finalno obdelanih. Dim. 960 x 200 cm SO2 | kos | 1
5 | Izdelava, dobava in montaža stene sestavljene iz dvodelnih vrat delno zapolnjenih s polnilom, izdelanih iz Al profilov s prekinjenim termičnim mostom, zastekljenih s termopan steklom, finalno obdelanih, vrata opremljena s samozapiralom. Dim. 200 x 235 cm VV1 | kos | 1
6 | Demontaža stekel in polnil, izdelava, dobava in montaža termopan stekel z zamenjavo steklitvenih letev ter tesnil, finalno obdelanih. V enotno ceno je všteta tudi fina nastvitev ter morebitna zamenjava tesnil celotnega izdelka. Dim. 200 x 235 cm VV1 | kos | 4
7 | Demontaža stekel in polnil, izdelava, dobava in montaža termopan stekel z zamenjavo steklitvenih letev ter tesnil, finalno obdelanih. V enotno ceno je všteta tudi fina nastvitev ter morebitna zamenjava tesnil celotnega izdelka. Dim. 683 x 325/273 cm SS1 | kos | 9
8 | Demontaža stekel in polnil, izdelava, dobava in montaža termopan stekel z zamenjavo steklitvenih letev ter tesnil, finalno obdelanih. V enotno ceno je všteta tudi fina nastvitev ter morebitna zamenjava tesnil celotnega izdelka. Dim. 683 x 225/183 cm SS2 | kos | 5
9 | Izdelava, dobava in montaža osemdelne stene sestavljene iz petih fiksnih zastekljeni delov dim. 93 x 130, dveh oken z odpiranjem krila okoli H in V osi dim. 90 x 130, dveh vmesnih ojačitev (priključitev prečne stene) - polnil dim. 10 x 130 in enokrilnih vrat s fiksno nadsvetlobo dim. 90 x 235 ter ojačitve - polnila dim. 10 x 235, izdelanih iz Al profilov s prekinjenim termičnim mostom, zastekljenih s termopan steklom in polnilom, finalno obdelanih, vrata opremljena s samozapiralom. Dim. 673 x 255(130) cm SS3 | kos | 1
10 | Izdelava, dobava in montaža sedemdelne stene sestavljene iz petih fiksnih zastekljeni delov dim. 95 (90) x 130, dveh oken z odpiranjem krila okoli H in V osi dim. 90 x 130 in 93 x 130 in treh vmesnih ojačitev (priključitev prečne stene) - polnil dim. 10 x 130, izdelanih iz Al profilov s prekinjenim termičnim mostom, zastekljenih s termopan steklom in polnilom, finalno obdelanih. Dim. 683 x 130 cm SS4 | kos | 6
11 | Izdelava, dobava in montaža stene in stropa vetrolova sestavljenega iz dveh sten, stene iz trodelnega fiksnega dela in stene iz enokrilnih vrat, dvodelnega bočnega fiksnega dela in fiksne nadsvetlobe ter toplotno izolirane strehe izdelane iz sendvič pločevine. Spodnji del vetrolova je zapolnjen s polnilom, ostalli deli zastekljeni. Vetrolov izdelan iz Al profilov s prekinjenim termičnim mostom, zastekljen s termopan steklom, finalno obdelan, vrata opremljena s samozapiralom. Dim. (145 + 180) x 280 cm SS5 | kos | 1
12 | Demontaža stekel in polnil, izdelava, dobava in montaža termopan stekel z zamenjavo steklitvenih letev ter tesnil, finalno obdelanih. V enotno ceno je všteta tudi fina nastvitev ter morebitna zamenjava tesnil celotnega izdelka. Dim. 230 x 175 cm O3 | kos | 6
13 | Demontaža stekel in polnil, izdelava, dobava in montaža termopan stekel z zamenjavo steklitvenih letev ter tesnil, finalno obdelanih. V enotno ceno je všteta tudi fina nastvitev ter morebitna zamenjava tesnil celotnega izdelka. Dim. 210 x 235 cm O4 | kos | 1
14 | Demontaža stekel in polnil, izdelava, dobava in montaža termopan stekel z zamenjavo steklitvenih letev ter tesnil, finalno obdelanih. V enotno ceno je všteta tudi fina nastvitev ter morebitna zamenjava tesnil celotnega izdelka. Dim. 230 x 235 cm O5 | kos | 4
15 | Demontaža stekel in polnil, izdelava, dobava in montaža termopan stekel z zamenjavo steklitvenih letev ter tesnil, finalno obdelanih. V enotno ceno je všteta tudi fina nastvitev ter morebitna zamenjava tesnil celotnega izdelka. Dim. 100 x 255 cm VV3 | kos | 3
16 | Demontaža stekel in polnil, izdelava, dobava in montaža termopan stekel z zamenjavo steklitvenih letev ter tesnil, finalno obdelanih. V enotno ceno je všteta tudi fina nastvitev ter morebitna zamenjava tesnil celotnega izdelka. Dim. 135 x 235 cm VV4 | kos | 1
17 | Demontaža stekel in polnil, izdelava, dobava in montaža termopan stekel z zamenjavo steklitvenih letev ter tesnil, finalno obdelanih. V enotno ceno je všteta tudi fina nastvitev ter morebitna zamenjava tesnil celotnega izdelka. Dim. 100 x 80 cm O6 | kos | 2
18 | Demontaža stekel in polnil, izdelava, dobava in montaža termopan stekel z zamenjavo steklitvenih letev ter tesnil, finalno obdelanih. V enotno ceno je všteta tudi fina nastvitev ter morebitna zamenjava tesnil celotnega izdelka. Dim. 100 x 165 cm O7 | kos | 1
19 | Demontaža stekel in polnil, izdelava, dobava in montaža termopan stekel z zamenjavo steklitvenih letev ter tesnil, finalno obdelanih. V enotno ceno je všteta tudi fina nastvitev ter morebitna zamenjava tesnil celotnega izdelka. Dim. 140 x 100 cm O8 | kos | 2
20 | Demontaža stekel in polnil, izdelava, dobava in montaža termopan stekel z zamenjavo steklitvenih letev ter tesnil, finalno obdelanih. V enotno ceno je všteta tudi fina nastvitev ter morebitna zamenjava tesnil celotnega izdelka. Dim. 260 x 100 cm O9 | kos | 1
21 | Demontaža stekel in polnil, izdelava, dobava in montaža termopan stekel z zamenjavo steklitvenih letev ter tesnil, finalno obdelanih. V enotno ceno je všteta tudi fina nastvitev ter morebitna zamenjava tesnil celotnega izdelka. Dim. 155 x 100 cm O10 | kos | 2
22 | Izdelava, dobava in montaža dvokrilnih oken izdelanih iz Al profilov s prekinjenim termičnim mostom, zastekljenih s termopan steklom, z odpiranjem enega krila okoli H in V osi in enega krila okoli V osi, finalno obdelanih. Dim. 155 x 100 cm O10 | kos | 2
23 | Demontaža stekel in polnil, izdelava, dobava in montaža termopan stekel z zamenjavo steklitvenih letev ter tesnil, finalno obdelanih. V enotno ceno je všteta tudi fina nastvitev ter morebitna zamenjava tesnil celotnega izdelka. Dim. 140 x 150 cm O11 | kos | 3
24 | Demontaža stekel in polnil, izdelava, dobava in montaža termopan stekel z zamenjavo steklitvenih letev ter tesnil, finalno obdelanih. V enotno ceno je všteta tudi fina nastvitev ter morebitna zamenjava tesnil celotnega izdelka. Dim. 80 x 80 cm O12 | kos | 1
25 | Demontaža stekel in polnil, izdelava, dobava in montaža termopan stekel z zamenjavo steklitvenih letev ter tesnil, finalno obdelanih. V enotno ceno je všteta tudi fina nastvitev ter morebitna zamenjava tesnil celotnega izdelka. Dim. 240 x 140 cm O13 | kos | 1
26 | Izdelava, dobava in montaža zunanjih okenskih žaluzij (za šestdelno okno oznake SO1), tip kot naprimer MASTER - KRPAN, izdelane iz Al profilov C80 mm, obojestransko vpeta, kompletno z vodili in podometno masko, odpiranje z elektromotornim pogonom, s priključnim kablom do mesta priključitve, z upravljanjem s telekomando. Žaluzija radeljena po širini zaradi velikosti na 3 enake dele (ali več - po navodilih dobavitelja). Vsa vodila in same lamele morajo biti predvidena, da so izpostavljena burji in zato primerno močna in dodatno ojačana proti vetru Dim. 683 x 160 cm SO1 | kos | 16
27 | Izdelava, dobava in montaža zunanjih okenskih žaluzij (za šestdelno okno oznake SO1), tip kot naprimer MASTER - KRPAN, izdelane iz Al profilov C80 mm, obojestransko vpeta, kompletno z vodili in podometno masko, odpiranje z elektromotornim pogonom, s priključnim kablom do mesta priključitve, z upravljanjem s telekomando. Žaluzija radeljena po širini zaradi velikosti na 3 enake dele (ali več - po navodilih dobavitelja). Vsa vodila in same lamele morajo biti predvidena, da so izpostavljena burji in zato primerno močna in dodatno ojačana proti vetru Dim. 960 x 200 cm SO2 | kos | 1
28 | Dobava in montaža samolepilne zaščitne folije v designu po izboru naročnika oziroma arhitekta kot dekorativna in vizuelna zaščita oken sanitarij. | m2 | 18
| STAVBNO POHIŠTVO skupaj |  |  |  | 0

## slikanje
VII. | SLIKOPLESKARSKA DELA |  |  | cena na enoto | skupaj
1 | Nabava, dobava in montaža enostranske notranje poševne in horizontalne stropne obloge - krpanje obstoječega odprtega stropa - obloga z enostransko oblogo iz mavčnih plošč debeline 12,5 mm na obstoječo podkonstrukcijo iz pocinkanih stenskih C - profilov iz jeklene pločevine 75 mm, skupaj z obdelavo špalet, rezanjem stikov, prebojev in bandažiranjem v skladu z 4. kakovostno stopnjo (Q4) ter tesnjenjem stika obloge s konstrukcijo objekta s trajno elastičnim kitom. V enotno ceno všteta tudi izdelava vseh izrezov za prehod instalacij, montažo svetilk, ... | m2 | 130
2 | Dobava in montaža - vstavljene izolacijskega sloja iz mineralne volne (MV) po izbiri naročnika (kot napimer Knauf Insulation DP-5, polno zapolnjeno, debeline 140 mm); vse skupaj položeno na parno zaporo iz armirane folije npr. Ekonatur - Ekoprodukt d.o.o. (ali enakovredno) v notranje poševne in horizontalne stropne obloge obstoječega (delno odprtega) stropa. | m2 | 390
3 | Nabava, dobava in montaža enostranske notranje poševne in horizontalne stropne obloge z enostransko dvojno oblogo iz mavčnih plošč debeline 2 x 12,5 mm na podkonstrukcijo iz pocinkanih stenskih C - profilov iz jeklene pločevine 75 mm, ter vgrajene parne zapore iz armirane folije kot naprimer Ekonatur - Ekoprodukt d.o.o. (ali enakovredno) skupaj z obdelavo špalet, rezanjem stikov, prebojev in bandažiranjem v skladu z 4. kakovostno stopnjo (Q4) ter tesnjenjem stika obloge s konstrukcijo objekta s trajno elastičnim kitom. V enotno ceno všteta tudi izdelava vseh izrezov za prehod instalacij, montažo svetilk, ... | m2 | 415
4 | Nabava, dobava in montaža enostranske notranje poševne in horizontalne stropne obloge z enostransko dvojno oblogo iz vodoodpornih mavčnih plošč debeline 2 x 12,5 mm na podkonstrukcijo iz pocinkanih stenskih C - profilov iz jeklene pločevine 75 mm, ter vgrajene parne zapore iz armirane folije kot naprimer Ekonatur - Ekoprodukt d.o.o. (ali enakovredno) skupaj z obdelavo špalet, rezanjem stikov, prebojev in bandažiranjem v skladu z 4. kakovostno stopnjo (Q4) ter tesnjenjem stika obloge s konstrukcijo objekta s trajno elastičnim kitom. V enotno ceno všteta tudi izdelava vseh izrezov za prehod instalacij, montažo svetilk, ... | m2 | 140
5 | Nabava, dobava in montaža enostranske notranje poševne in horizontalne stropne obloge z enostransko dvojno oblogo iz mavčnih plošč debeline 2 x 12,5 mm na podkonstrukcijo iz pocinkanih stenskih C - profilov iz jeklene pločevine 75 mm, polaganje izolacijskega sloja iz mineralne volne (MV) po izbiri naročnika (kot napimer Knauf Insulation DP-5, polno zapolnjeno, debeline 120 mm); vse skupaj položeno na parno zaporo iz armirane folije kot naprimer Ekonatur - Ekoprodukt d.o.o. (ali enakovredno) skupaj z obdelavo špalet, rezanjem stikov, prebojev in bandažiranjem v skladu z 4. kakovostno stopnjo (Q4) ter tesnjenjem stika obloge s konstrukcijo objekta s trajno elastičnim kitom. V enotno ceno všteta tudi izdelava vseh izrezov za prehod instalacij, montažo svetilk, ... | m2 | 10
6 | Nabava, dobava in montaža enostranske notranje poševne in horizontalne stropne obloge z enostransko dvojno oblogo iz mavčnih plošč debeline 2 x 12,5 mm na podkonstrukcijo iz pocinkanih stenskih C - profilov iz jeklene pločevine 75 mm, polaganje izolacijskega sloja iz mineralne volne (MV) po izbiri naročnika (kot napimer Knauf Insulation DP-5, polno zapolnjeno, debeline 140 mm); vse skupaj položeno na parno zaporo iz armirane folije kot naprimer Ekonatur - Ekoprodukt d.o.o. (ali enakovredno) skupaj z obdelavo špalet, rezanjem stikov, prebojev in bandažiranjem v skladu z 4. kakovostno stopnjo (Q4) ter tesnjenjem stika obloge s konstrukcijo objekta s trajno elastičnim kitom. V enotno ceno všteta tudi izdelava vseh izrezov za prehod instalacij, montažo svetilk, ... | m2 | 205
7 | Nabava, dobava in montaža enostranske notranje stenske obloge z enostransko dvojno oblogo iz mavčnih plošč debeline 2 x 12,5 mm na podkonstrukcijo iz pocinkanih stenskih C - profilov iz jeklene pločevine 75 mm z ustreznim odmikom od obstoječega zidu (minimalno 16 cm), polaganje izolacijskega sloja iz mineralne volne (MV) po izbiri naročnika (kot napimer Knauf Insulation DP-5, polno zapolnjeno, debeline 160 mm); vse skupaj položeno na parno zaporo iz armirane folije kot naprimer Ekonatur - Ekoprodukt d.o.o. (ali enakovredno) skupaj z obdelavo špalet, rezanjem stikov, prebojev in bandažiranjem v skladu z 4. kakovostno stopnjo (Q4) ter tesnjenjem stika obloge s konstrukcijo objekta s trajno elastičnim kitom. V enotno ceno všteta tudi izdelava vseh izrezov za prehod instalacij, stikal, ... | m2 | 10
8 | Nabava, dobava in montaža enostranske notranje stenske obloge z enostransko dvojno oblogo iz mavčnih plošč debeline 2 x 12,5 mm na podkonstrukcijo iz pocinkanih stenskih C - profilov iz jeklene pločevine 75 mm z ustreznim odmikom od obstoječega zidu (minimalno 8 cm), polaganje izolacijskega sloja iz mineralne volne (MV) po izbiri naročnika (kot napimer Knauf Insulation DP-5, polno zapolnjeno, debeline 80 mm); vse skupaj položeno na parno zaporo iz armirane folije kot naprimer Ekonatur - Ekoprodukt d.o.o. (ali enakovredno) skupaj z obdelavo špalet, rezanjem stikov, prebojev in bandažiranjem v skladu z 4. kakovostno stopnjo (Q4) ter tesnjenjem stika obloge s konstrukcijo objekta s trajno elastičnim kitom. V enotno ceno všteta tudi izdelava vseh izrezov za prehod instalacij, stikal, ... | m2 | 7
9 | Struganje, kitanje in glajenje novoometanih sten ter vseh betonskih površin - priprava za slikanje. | m2 | 1800
10 | Slikanje sten in stropov s poldisperzijsko barvo na pripravljeno podlago v tonu po izboru projektanta. | m2 | 1800
| SLIKOPLESKARSKA DELA skupaj |  |  |  | 0

## RAZNA DELA
C. | RAZNA DELA
I. | MONITORING | 0
C. | SKUPAJ RAZNA DELA | 0

## MONITORING
I. | MONITORING |  |  | cena na enoto | skupaj
1 | Monitoring delovanja ogrevalnega sistema s kontrolo porabe energije, ki vključuje:
- Prosto programabilni krmilnik z webserverjem z minimalno 10 vhodi z možnostjo shranjevanja podatkov.
- Priključek na hišno računalniško omrežje/komunikacijo
- Ustrezno programiranje
- Merilnik porabe električne energije za toplotno črpalko
-Šolanje uporabnika
| -Komplet s priključitvijo, zagonom, kabelsko povezavo in izvedbo prenosa podatkov | kpl | 1
MONITORING skupaj