## UVOD
UVOD V PROJEKTANTSKI POPIS DEL
SPLOŠNA OPOMBA: PZI projektantski popis je izdelan na podlagi PGD projekta, razgovora z odgovornim projektantom ter posameznimi ostalimi projektanti in načrtovalci. Popis zajema FASADERSKA DELA in spremljujoča. Ostala gradbeno obrtniška dela opredeljujejo drugi popisi. Pred izdelavo ponudbe je obvezen ogled lokacije objekta in projektne dokumentacije. Izvajalec je dolžan pri sestavi ponudbe upoštevati grafične in tekstualne dele projekta (PGD, PZI). V primeru tiskarskih napak in neskladij v projektu je dolžan na to opozoriti projektanta pred oddajo ponudbe. V sledečem popisu morajo biti v vseh postavkah vkalkulirane in upoštevane sledeče pripombe:
1. Vsi potrebni varnostni ukrepi in zaščite v smislu Zakona o varnosti in zdravja pri delu ter Pravilnika o listinah za sredstva pri delu, ki veljajo pri izvajanju navedenih del.
2. Vsi notranji in zunanji vertikalni in horizontalni transporti do začasnih in stalnih deponij ter vsa pripravljalna, pomožna in zaključna dela pri posameznih postavkah (tudi, če to ni posebej navedeno v posameznih postavkah). Odpadni material se deponira na deponije, katere morajo imeti upravna dovoljenja za deponiranje posameznih vrst materiala. Ponudnik izbere lokacije posameznih deponij v skladu s tem popisom in v cenah za E.M. upošteva vse stroške deponiranja in transporta. Pri cenah za enoto je upoštevati določeno specifičnost lokacije glede na skladiščenje materiala.
3. Vgrajeni material mora ustrezati veljavnim normativom in predpisanim standardom, ter ustrezati kvaliteti določeni z veljavno zakonodajo ter projektom. Ponudnik to dokaže s predložitvijo izjav o skladnosti in ustreznih certifikatov pred vgrajevanjem, pridobitev teh listin mora biti vkalkulirana v cenah po enoti. Projektna dokumentacija v celoti je sestavni del tega popisa.
4. V času izdelave objekta morajo biti vsi vgrajeni materiali kot tudi začasno deponiran material na delovišču in skladiščih zaščiteni pred fizičnimi poškodbami, dežjem, mrazom in hudim vetrom ter ostalimi škodljivimi vremenskimi pogoji.
5. Pri izvajanju fasaderskih del je obvezno upoštevati zahteve raznih Elaboratov.
6. V popisu so v vseh postavkah vkalkulirana popolnoma vsa pripravljalna, pomožna in zaključna dela, ki pripadajo k posamezni postavki in so potrebna za nemoteno izvajanje del! Ponudnik mora v posameznih cenah za enoto mere upoštevati vse potrebne vertikalne in horizontalne transporte ter upoštevati velikost parcele ter posledično zaradi tega sprotni dovoz določenega materiala in opreme na delovišče.
7. Vsebina popisa je izdelana na podlagi trenutno veljavnih predpisov in standardov. Količine so izračunane na podlagi GNG normativov in veljajo v nadaljevanju tudi kot kriterij za obračun posameznih količin!
8. Posamezni materiali, ki so v popisu navedeni z imenom ali tipom so za ponudnika obvezni! Materiali, ki so opremljeni s citatom: "ali enakovredno" za ponudnika niso obvezni! Ponudnik lahko ponuja druge artikle, material in opremo, vendar samo pod pogojem, da izpolnjuje navedene kriterije, parametre in lastnosti, ki se v posamezni postavki ali splošni opombi od določenega artikla, opreme ali materiala zahtevajo in če jih predhodno pisno potrdi projektant arhitekture!
9. Polega navedenega mora biti v cenah posameznih postavk upoštevano tudi sledeče:
- vsi splošni in stalni stroški povezani z organizacijo in delom na gradbišču
- pridobivanje vseh potrebnih soglasij in mnenj, vse meritve kvalitete in projektiranih parametrov vgrajenih materialov in naprav, vsa atestna dokumentacija, garancije in potrdila o vgrajenih materialih ter izvedba kompletnega tehničnega pregleda s pripravo kompletne tehnične dokumentacija za tehnični pregled, oziroma predaje vseh v načrte vnesenih spremembah med gradnjo, izdelavo navodil za obratovanje in vzdrževanje ter ostali potrebni dokumenti.
- eventuelni stroški povezani s predstavitvami posameznih predvidenih in vgrajenih materialov investitorju, stroški nastali glede zahtev investitorja o eventuelni faznosti gradnje, prilagajanja terminskega plana izvedbe glede na obstoječe stanje itd.
- stroški ureditve, organizacije gradbišča, vodenja gradbišča in izvajanje skupnih ukrepov za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu, imenovanje koordinatorja varstva pri delu, izdelava elaborata varstva pri delu
- ponudnik je dolžan kontrolirati in dopolniti popise in količine s projektom in ni upravičen do dodatnih del, razen v primeru naročila s strani naročnika.
10. Navedene splošne opombe, pripombe in kriteriji veljajo za celoten popis.

## Rekapitulacija
2. | REKAPITULACIJA FASADA
A./ | GRADBENA DELA
A1.0 | BETONSKA DELA | 0
A2.0 | TESARSKA DELA | 0
A3.0 | ZIDARSKA DELA | 0
| SKUPAJ GRADBENA DELA | 0
B./ | OBRTNIŠKA DELA
B1.0 | FASADERSKA DELA | 0
| SKUPAJ OBRTNIŠKA DELA | 0
| SKUPAJ GRADBENO OBRTNIŠKA DELA (brez DDV) | 0

## A¦Betonska d.
A/1.0 | BETONSKA DELA
| Opis del | EM | Količina | Cena/EM | Skupaj
A1.1 | Kompletna izdelava, dobava in vgrajevanje betona C25/30, v armirane konstrukcije, prereza do 0.04 m3/m2/m1, vključno z vsemi pomožnimi deli in transportom do mesta vgrajevanja:
► | ab horizontalne vezi | m3 | 0.6 |  | 0
A1.2 | Dobava, rezanje, krivljenje, vezanje in polaganje armature ter polaganje armaturnih mrež kompletno po armaturnem načrtu, z vsemi pomožnimi deli in prenosi, do mesta vgraditve.
| Navedena količina je ocenjena po količinah vgrajenih betonov (100 kg/m3). Točna količina bo podana v armaturnih načrtih | kg | 60 |  | 0
| SKUPAJ BETONSKA DELA |  |  |  | 0

## A¦Tesarska d.
A/2.0 | TESARSKA DELA
| Opis del | EM | Količina | Cena/EM | Skupaj
A2.1 | Izdelava opaž ab horizontalnih vezi, višine 20 cm, s kosmatimi deskami, opaženje, razopaženje, čiščenje in zlaganje po končanih delih | m1 | 32 |  | 0
A2.2 | Kompletna dobava cevi in postavitev ter kasnejša demontaža fasadnega odra iz H ali cevnih elementov, višine do 25.00 m za izvedbo fasade brez zaščitne ponjave z vsemi potrebnimi vertikalnimi in horizontalnimi prehodi na posamezne delovne platoje, varnostnimi ograjami in potrebnimi sidri, pod oder se položi folija ali filc, da se lepilo ali zaključni sloj ne prime na asfalt oz. finalni zunanji tlak, v ceno zajeti tudi končno čiščenje, postavitev vseh začasnih prehodov in morebitnih lovilnih odrov v kolikor je potrebno. | m2 | 1700 |  | 0
A2.3 | Doplačilo za napenjanje zaščitne ponjave po fasadnem odru: ponjava služi varnostnemu namenu za protiprašno zaščito, preprečuje padanje predmetov in omogoča nemoten potek dela izvajalcem; izdela se jo na zahtevo nadzora ali investitorja! | m2 | 1700 |  | 0
| SKUPAJ TESARSKA DELA |  |  |  | 0

## A¦Zidarska d.
A/3.0 | ZIDARSKA DELA
| Opis del | EM | Količina | Cena/EM | Skupaj
A3.1 | Kompletna izvedba horizontalne hidroizolacije na ab ploščo (pod betonskimi prefabrikati - poličke) z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti. Dela izvesti po navodilih proizvajalca. H.I. v sestavi:
► | Nanos hladnega bitumenskega premaza (npr. IBITOL) na suho in brezprašno površino AB konstrukcije, poraba 0,3 l/m2, sušenje premaza 24 ur.
► | Vgradnja hidroizolacije po celotni horizontalni površini, bitumenski trakovi iz oksidiranega bitumna | m2 | 392.7 |  | 0
A3.2 | Kompletna izvedba hidroizolacije na zidanem parapetu z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti. Dela izvesti po navodilih proizvajalca. H.I. v sestavi:
► | Nanos hladnega bitumenskega premaza (npr. IBITOL) na suho in brezprašno površino AB konstrukcije, poraba 0,3 l/m2, sušenje premaza 24 ur.
► | Vgradnja hidroizolacije po celotni horizontalni površini, bitumenski trakovi iz oksidiranega bitumna | m2 | 74 |  | 0
A3.3 | Kompletna nabava, dobava in polaganje na ab ploščo (pod betonskimi prefabrikati - poličke) toplotne izolacije deb. 5 cm, vključno z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti | m2 | 235.63 |  | 0
A3.4 | Kompletna nabava, dobava in oblaganje čela ab plošče (pred montažo betonskimi prefabrikati - poličke) s toplotno izolacijo deb. 5 cm, vključno z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti | m2 | 78.6 |  | 0
A3.5 | Kompletna nabava, dobava in oblaganje zidanega parapeta na strehi s toplotno izolacijo deb. 4 cm, vključno z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti | m2 | 68.95 |  | 0
A3.6 | Dobava in zidanje stene s porobeton bloketi (Ytong-Xella) deb. 10 cm z YTONG tankoslojno lepilno malto, vključno z vsemi pripravljalnimi, pomožnimi in zaključnimi deli, V in H transporti ter potrebnimi delovnimi odri. Na pozidano steno se izvede tankoslojna fasada. | m2 | 54.2 |  | 0
A3.7 | Dobava in zidanje parapeta na strehi s porobeton bloketi (Ytong-Xella) deb. 15 cm z YTONG tankoslojno lepilno malto, vključno z vsemi pripravljalnimi, pomožnimi in zaključnimi deli, V in H transporti ter potrebnimi delovnimi odri | m3 | 10.4 |  | 0
A3.8 | Kompletna izvedba tankoslojne fasade - spodnja stran ab plošče (pod betonskimi prefabrikati - poličke), vključno z vsemi pomožnimi deli in materiali.
Sestava fasadne obloge:
►lepilo toplotnoizolacijske obloge
►toplotno izolacijska obloga deb. 12 cm
►dvodelna plastična razcepna sidra
►osnovni omet - spodnji in zgornji sloj
►armaturna mrežica
►osnovni premaz, npr. akril emulzija
| ►zaključni sloj / dekorativni omet, barva antracit | m2 | 164.95 |  | 0
A3.9 | Kompletna nabava, dobava in montaža okenske police - betonski prefabrikat, vključno z vsem veznim in pritrdilnim materialom in potrebnimi jeklenimi profili, s potrebnimi distančniki M16 na 60 cm narazen, z vsemi pripravljalnimi, pomožnimi in zaključnimi deli, V in H transporti ter potrebnimi delovnimi odri.
Dela izvesti po detajlih in navodilih projektanta!
Seznam okenskih polic - betonski prefabrikat:
/1. | ► oznaka police 1A, r.š. 93 cm, l=37 cm | kom | 27 |  | 0
/2. | ► oznaka police 2A, r.š. 93 cm, l=95 cm | kom | 48 |  | 0
/3. | ► oznaka police 3A, r.š. 93 cm, l=153 cm | kom | 35 |  | 0
/4. | ► oznaka police 4A, r.š. 93 cm, l=212 cm | kom | 11 |  | 0
/5. | ► oznaka police 5A, r.š. 93 cm, l=159 cm | kom | 21 |  | 0
/6. | ► oznaka police 6A, r.š. 93 cm, l=99 cm | kom | 13 |  | 0
/7. | ► oznaka police 7A, r.š. 93 cm, l=39 cm | kom | 11 |  | 0
/8. | ► oznaka police 8A, r.š. 93 cm, l=219 cm | kom | 6 |  | 0
/9. | ► oznaka police 12A, r.š. 93 cm, l=143 cm | kom | 1 |  | 0
/10. | ► oznaka police 13A, r.š. 93 cm, l=85 cm | kom | 2 |  | 0
/11. | ► oznaka police 17A, r.š. 93 cm, l=222 cm | kom | 1 |  | 0
/12. | ► oznaka police 18A, r.š. 93 cm, l=201 cm | kom | 3 |  | 0
/13. | ► oznaka police 22A, r.š. 93 cm, l=132 cm | kom | 1 |  | 0
/14. | ► oznaka police 24A, r.š. 93 cm, l=106 cm | kom | 1 |  | 0
/15. | ► oznaka police 25A, r.š. 93 cm, l=270 cm | kom | 1 |  | 0
/16. | ► oznaka police 26A, r.š. 93 cm, l=27 cm | kom | 1 |  | 0
/17. | ► oznaka police 27A, r.š. 93 cm, l=120 cm | kom | 1 |  | 0
/18. | ► oznaka police 28A, r.š. 93 cm, l=250 cm | kom | 1 |  | 0
/19. | ► oznaka police 29A, r.š. 93 cm, l=126 cm | kom | 1 |  | 0
/20. | ► oznaka police 39A, r.š. 93 cm, l=179 cm | kom | 2 |  | 0
/21. | ► oznaka police 41A, r.š. 93 cm, l=79 cm | kom | 1 |  | 0
/22. | ► oznaka police 42A, r.š. 93 cm, l=119 cm | kom | 1 |  | 0
/23. | ► oznaka police 43A, r.š. 93 cm, l=259 cm | kom | 1 |  | 0
/24. | ► oznaka police 1B, r.š. 89 cm, l=159 cm | kom | 1 |  | 0
/25. | ► oznaka police 11B, r.š. 89 cm, l=219 cm | kom | 1 |  | 0
/26. | ► oznaka police 1BB, r.š. 99 cm, l=159 cm | kom | 1 |  | 0
/27. | ► oznaka police 2BB, r.š. 99 cm, l=99 cm | kom | 2 |  | 0
/28. | ► oznaka police 3BB, r.š. 99 cm, l=39 cm | kom | 1 |  | 0
/29. | ► oznaka police 4BB, r.š. 99 cm, l=219 cm | kom | 2 |  | 0
/30. | ► oznaka police 5BB, r.š. 99 cm, l=219 cm | kom | 1 |  | 0
/31. | ► oznaka police 6BB, r.š. 99 cm, l=111 cm | kom | 4 |  | 0
/32. | ► oznaka police 1C, dim. 60/37/15 cm (š/l/d) | kom | 1 |  | 0
/33. | ► oznaka police 2C, dim. 60/95/15 cm (š/l/d) | kom | 11 |  | 0
/34. | ► oznaka police 3C, dim. 60/153/15 cm (š/l/d) | kom | 9 |  | 0
/35. | ► oznaka police 4C, dim. 60/210/15 cm (š/l/d) | kom | 7 |  | 0
/36. | ► oznaka police 5C, dim. 60/159/15 cm (š/l/d) | kom | 3 |  | 0
/37. | ► oznaka police 6C, dim. 60/97/15 cm (š/l/d) | kom | 13 |  | 0
/38. | ► oznaka police 7C, dim. 60/37/15 cm (š/l/d) | kom | 13 |  | 0
/39. | ► oznaka police 8C, dim. 60/219/15 cm (š/l/d) | kom | 6 |  | 0
/40. | ► oznaka police 18C, dim. 60/113-164/15 cm (š/l/d) | kom | 3 |  | 0
/41. | ► oznaka police 19C, dim. 60/68-119/15 cm (š/l/d) | kom | 1 |  | 0
/42. | ► oznaka police 21C, dim. 60/201/15 cm (š/l/d) | kom | 1 |  | 0
/43. | ► oznaka police 22C, dim. 60/259/15 cm (š/l/d) | kom | 1 |  | 0
/44. | ► oznaka police 1G, r.š. 93 cm, l=40 cm | kom | 11 |  | 0
/45. | ► oznaka police 2G, r.š. 93 cm, l=100 cm | kom | 8 |  | 0
/46. | ► oznaka police 3G, r.š. 93 cm, l=71 cm | kom | 1 |  | 0
/47. | ► oznaka police 4G, r.š. 93 cm, l=100 cm | kom | 1 |  | 0
/48. | ► oznaka police 5G, r.š. 93 cm, l=102 cm | kom | 1 |  | 0
/49. | ► oznaka police 6G, r.š. 93 cm, l=150 cm | kom | 8 |  | 0
/50. | ► oznaka police 7G, r.š. 93 cm, l=54 cm | kom | 1 |  | 0
/51. | ► oznaka police 8G, r.š. 93 cm, l=94 cm | kom | 1 |  | 0
/52. | ► oznaka police 12G, r.š. 93 cm, l=111 cm | kom | 1 |  | 0
/53. | ► oznaka police 1H, r.š. 93 cm, l=40 cm | kom | 6 |  | 0
/54. | ► oznaka police 2H, r.š. 93 cm, l=100 cm | kom | 9 |  | 0
/55. | ► oznaka police 3H, r.š. 93 cm, l=150 cm | kom | 10 |  | 0
/56. | ► oznaka police 4H, r.š. 93 cm, l=52 cm | kom | 1 |  | 0
| SKUPAJ ZIDARSKA DELA |  |  |  | 0

## B¦Fasaderska d.
B/1.0 | FASADERSKA DELA
| Opis del | EM | Količina | Cena/EM | Skupaj
B1.1 | Dobava in montaža fasadne obloge. V ceni mora biti zajeto dobava in montaža fasadne obloge, vsa potrebna podkonstrukcija, zaključne obrobe in pritrdilni material, z vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi prenosi.
Opomba: oder zajet pri tesarskih delih!
Aluminijasto okno
tehnične karakteristike: požarno varnost, zvočno zaščito, prehod sončnega sevanja uskladiti z elaboratom gradbene fizike in požarnim elaboratom
podkonstrukcija: kovinski škatlast profil v spodnjem robu se prilagaja liniji tlaka, prašno barvano, obdelava je enaka obdelavi okenskega okvirja
okvirji: visoko toplotno izoliran sistem za fiksne zasteklitve, okna in balkonska vrata, HI(High insulation) kot npr. Schüco AWS 70.HI; osnovna globina podboja 70 mm, globina krila 80 mm. Sistem je dodatno toplotno optimiran za manjše toplotne izgube - dodatno penasto tesnilo po obodu stekla. Zaključki na gradbeni element morajo biti izvedeni po RAL smernicah montaže - znotraj paronepropustni, zunaj paropropustni, vodotesni.Izvajalec, naredi okenske elemente, ki jih sestavlja na objektu. Vertikalni in horizontalni profili so 100 mm široki horizontalni stik elementov bo 200-210 mm širok. Vertikalni profili so v celoti skriti za betonskimi stebri. za odpirajoče elemente se uporablja okno v blok izvedbi. (npr.AWS70BS.HI)
steklo: troslojna termopan zasteklitev, Ug= 0,7 W/m2K, distančnik TGI, steklo je kaljeno in lepljeno
okovje: visokokvalitetno skrito okovje kot npr. Schüco AvanTEC
senčilo: screen rolo, ohišje- kovinska škatla skrita pod oblogo fasade (obdelava kot obdelava okenskega okvirja), vodilo-kovinska pletenica, elektropogon
Aluminijasta vrata
tehnične karakteristike: požarno varnost, zvočno zaščito, uskladiti z elaboratom gradbene fizike in požarnim elaboratom
okvirji: Visoko toplotno izolirani sistem za vrata kot npz. Shüco ADS 70HD, s 70 mm osnovne gradbene globine za navznoter in navzven odpirajoča enokrilna in dvokrilna vrata za velike obremenitve. (HD-Heavy Duty). zaključki na gradbeni element morajo biti izvedeni po RAL smernicah montaže - znotraj paronepropustni, zunaj paropropustni, vodotesni.
polnilo: Alu-panel
nasadila: cilindrična npr. sistemska Shüco
izvedba praga: spodnji zaključek vrat mora biti opremljen z avtomatskim tesnilom, ki se med procesom zapiranja samodejno spusti.
kljuka: potisni drog
odpiranje - po shemi
Tankoslojna fasada
lepilo toplotnoizolacijske obloge
toplotno izolacijska obloga deb. 12 cm
dvodelna plastična razcepna sidra
osnovni omet - spodnji in zgornji sloj
armaturna mrežica
osnovni premaz, npr. akril emulzija
zaključni sloj / dekorativni omet (v barvi po izbiri projektanta)
Fasadna mreža
na podkonstrukciji iz škatlastih profilov, po izboru projektanta
prašno barvano
po detajlu projektanta
B1.1 | FASADNI PASOVI:
/1. | Pritličje - fasada BP02
Fasada se sestoji:
| ►polna ALU vrata, dim. 110/365 | kom | 1 |  | 0
| ►tankoslojna fasada | m2 | 11.74 |  | 0
| ►steklena površina na fasadi | m2 | 12.37 |  | 0
| ► fasadna mreža | m2 | 5.48 |  | 0
/2. | Pritličje - fasada BP03
Fasada se sestoji:
| ►polna ALU vrata, dim. 100/325 | kom | 1 |  | 0
| ►tankoslojna fasada | m2 | 23.59 |  | 0
| ►steklena površina na fasadi | m2 | 101.11 |  | 0
| ► fasadna mreža | m2 | 33.71 |  | 0
/3. | Pritličje - fasada BP04
Fasada se sestoji:
| ►polna ALU vrata, dim. 200/365 | kom | 1 |  | 0
| ►polna ALU vrata, dim. 153/365 | kom | 1 |  | 0
| ►polna ALU vrata, dim. 170/365 | kom | 1 |  | 0
| ►polna ALU vrata, dim. 230/365 | kom | 1 |  | 0
| ►tankoslojna fasada | m2 | 8.7 |  | 0
| ►steklena površina na fasadi | m2 | 156.71 |  | 0
| ► fasadna mreža | m2 | 58.44 |  | 0
/4. | Mezanin - fasada BM02
Fasada se sestoji:
| ►tankoslojna fasada | m2 | 16.73 |  | 0
| ►steklena površina na fasadi | m2 | 8.96 |  | 0
| ► fasadna mreža | m2 | 15.71 |  | 0
/5. | Mezanin - fasada BM03
Fasada se sestoji:
| ►tankoslojna fasada | m2 | 22.46 |  | 0
| ►steklena površina na fasadi | m2 | 65.28 |  | 0
| ►drsno okno na el. pogon dim. 120/300 | kom | 5 |  | 0
| ►drsno okno na el. pogon dim. 180/300 | kom | 2 |  | 0
| ► fasadna mreža | m2 | 26.54 |  | 0
/6. | Mezanin - fasada BM04
Fasada se sestoji:
| ►tankoslojna fasada | m2 | 15 |  | 0
| ►steklena površina na fasadi | m2 | 164.71 |  | 0
| ► fasadna mreža | m2 | 15 |  | 0
/7. | 1. nadstropje - fasada B1N02
Fasada se sestoji:
| ►tankoslojna fasada | m2 | 4.65 |  | 0
| ►steklena površina na fasadi | m2 | 3.63 |  | 0
| ► fasadna mreža | m2 | 3.06 |  | 0
/8. | 1. nadstropje - fasada B1N03
Fasada se sestoji:
| ►tankoslojna fasada | m2 | 21.6 |  | 0
| ►steklena površina na fasadi | m2 | 84.21 |  | 0
| ► fasadna mreža | m2 | 17.59 |  | 0
/9. | 1. nadstropje - fasada B1N04
Fasada se sestoji:
| ►tankoslojna fasada | m2 | 11 |  | 0
| ►steklena površina na fasadi | m2 | 232.4 |  | 0
| ► fasadna mreža | m2 | 8.78 |  | 0
/10. | 2. nadstropje - fasada B2N03
Fasada se sestoji:
| ►tankoslojna fasada | m2 | 20.81 |  | 0
| ►steklena površina na fasadi | m2 | 7.66 |  | 0
| ► fasadna mreža | m2 | 17.3 |  | 0
/11. | 2. nadstropje - fasada B2N04
Fasada se sestoji:
| ►tankoslojna fasada | m2 | 5.51 |  | 0
| ►steklena površina na fasadi | m2 | 154.2 |  | 0
| ► fasadna mreža | m2 | 33.73 |  | 0
/12. | 3. nadstropje - fasada B3N04
Fasada se sestoji:
| ►tankoslojna fasada | m2 | 25.45 |  | 0
| ►steklena površina na fasadi | m2 | 5.48 |  | 0
| ► fasadna mreža | m2 | 138.12 |  | 0
B1.2 | Dobava in montaža krožnih vrat, premera 220 cm. V ceni mora biti zajeto naprava za vrtenje, ključavnica, osvetlitev, ročaj, steklena površina, vsa potrebna podkonstrukcija, zaključne obrobe in pritrdilni material, z vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi prenosi. | kom | 1 |  | 0
| SKUPAJ FASADERSKA DELA |  |  |  | 0