## Uvod
POPIS DEL
I n v e s t i t o r |  | : Mestna občina Koper
O b j e k t |  | : Gregorčičeva ulica 4, mestno jedro Kopra
O b r a v n a v a n i
p r o s t o r i |  | : MKC-mladinski kulturni center
P r e d m e t
p o p i s a |  | : Delna obnova dela prostorov
Ostalo - splošno |  | : Dela se izvajajo v obstoječih prostorih lociranih v mestnem jedru Kopra.
Izvajalec mora dela izvesti v skladu s pravili stroke in normativi.
Upoštevati vse potrebne zaščite tako glede varstva pri
delu kot tudi zaščite prostorov in opreme pred poškodbami ter samega
varovanja. Vse morebitne poškodbe izvajalec odpravi na lastne stroške.
Izvesti mora potrebne preizkuse inštlacij kot je npr. tlačni preizkus,
preizkus odtočne inštalacije in bakteriološki izvid vode.
OPIS STANJA
Lokacija
Poslovni prostori Mladiska ulica 4 se nahajajo v historičnem mestnem jedru Kopra.
Gre za pritlične prostore, saj sta samo dve pisarni locirani v nadstropju.
Glavni vhod je iz Gregorčičeve ulice neposredno nasproti stavbe šole z Italijanskim
učnim programom. Pomožni vhod je iz Sabinijeve ulice.
Konstrukcija
Prostori so nastali s povezavo več manjših samostojnih stavb in izgradnjo pritličnega
prizidka, ki povezuje te stavbe v funkcionalno celoto obravnavanega MKC
(mladinski kulturni center).
Obstoječe stavbe so starejšega datuma. Prizidek, ki ima ravno streho pa je po oceni
star preko 30 let.
Stanje
V preteklosti so bila izvedena znatna vlaganja v poslovni prostor.
V zadnjih letih je bila intenzivnost vlaganj manjša.
Gre za dotrajanost določenih elementov prostora, tako po funkcionalnem in
fizičnem kriteriju zastaranja.
POSEG
Opredelitev posega
Prostor MKC-ja je razdeljen za ta program delne obnove na več funkcionalnih sklopov,
kar je razvidno iz priloge.
A. | STREHA
strehe posameznih stavb
Predvidena so manjša vzdreževalna dela na strehi in
potrebna sanacija obstoječih kleparskih izdelkov.
B. | OSREDNJI DEL
vhod, predprostor, dvorana, kuhinja, 2 x predavalnica,
2 x predavalnica, kurilnica
V osrednjem delu je predvidena menjava zunanjih izdelkov fasadnega stavbnega
pohištva in menjava manjšega dela notranjega stavbnega pohištva.
Predvsem je predvidena ureditev vhodnega dela in učilnic, kjer se polži keramika
ali druga talna obloga ( laminat,epoksi )
Opravi se potrebna popravila kurilnice in klimata.
Na inštalacijah je opravi manjaša preureditev elektroinštalaije.
Prostori se prebelijo.
C. | SANITARIJE
obstoječe sanitarije z vhodom iz predprostora
Sanitarije imajo dotrajano zaključno obdelavo, tako se obstoječa keramika
prelepi z novo, menjajo se sanitarni elemeniti, izvrši potrebna dela prilagoditve
na elektro inštalacijah ter radiatorskemu ogrevanju in odzračevanju.
Menjajo se notranja vrata.
D. | NADSTROPJE
obe pisarni, stopnišče
Izvrši se menjava talne obloge ostalo pleskarska vzdrževalna dela in
popravilo elektroinštalacij.
E. | GLASBENA DELAVNICA
večji prostor z vhodom iz predprostora
Izvrši se popravilo parketa z lakiranjem celotne površine, pleskanjem
in popravilom elektroinštalacije.
F. | DVORIŠČE
osrednje dvorišče
Izvši se predvsem obnova zaključnega fasadnega sloja.

## Rekapitulacija
R E K A P I T U L A C I J A
A. | STREHA | 0
strehe posameznih stavb
B. | OSREDNJI DEL | 0
vhod, predprostor, dvorana, kuhinja, 2 x predavalnica,
2 x predavalnica
C. | SANITARIJE | 0
obstoječe sanitarije z vhodom iz predprostora
D. | NADSTROPJE | 0
obe pisarni, stopnišče
E. | GLASBENA DELAVNICA | 0
večji prostor z vhodom iz predprostora
F. | DVORIŠČE | 0
osrednje dvorišče
G. | NEPREDVIDENA DELA ( 10 % od A do F ) | 0
| SKUPAJ A-G | 0
| DDV 22 % | 0
| V S E S K U P A J | 0

## A1. Streha
A1 | STREHA
strehe posameznih stavb, popravila ugotovljenih napak
1. | Čiščenje žlebov in žlot ter izpranje z vodo
| m1 |  | 85 | 0
2. | Demontaža azbestne kritine z vsemi
zaščitami in varstvenimi ukrepi
in odvozom na predpisano deponijo
( kritina na dvorišču)
| m2 |  | 15 | 0
3. | Lokalna menjava žlebov :
demontaža deformiranega žleba,
priprava spojnega mesta, sanacija - montaža
nosilcev, dobava in montaža
žleba iz pocinkane pločevine
| m1 |  | 22 | 0
4. | Lokalna menjava kolen in odtočnih cevi :
demontaža kolen in delno odtočnih cevi
iz pocinkane pločevine, delna sanacija
in delno novi elementi s ponovno montažo
| m1 |  | 15 | 0
5. | Razna kleparska popravila detajlov in
silikoniranja
| VKV klepar | ur | 8 | 0
| PK delavec | ur | 8 | 0
6. | Odkrivanje strehe in ponovno prekrivanje
z dodajo mankajočih korcev in kompletno
vezivo
| m2 |  | 15 | 0
7. | Popravilo posameznih korcev- krpanje
stehe in delno čičenje
| VKV krovec | ur | 10 | 0
| PK delavec | ur | 10 | 0
| korci | kom | 50 | 0
| vezni mat. | skupaj | 1 | 0
8. | Prilagoditev konstrukcije za montažo
nove kritine in barvanje
| m2 |  | 11 | 0
9. | Dobava in montaža nove kritine iz
valovite ali profilirane pločevine
pocinkane in barvane pločevine
vse kompletno
| m2 |  | 15 | 0
10. | Dobava in montaža zidne obrobe
kritine
| m1 |  | 8 | 0
11. | Dobava in montaža pločevine na
kapni legi pod kritino širine 0,35 m.
| m1 |  | 7 | 0
12. | Dobava in montaža zračnika
fi 125 mm na plčevinasti profilirani strehi
| kom |  | 2 | 0
| SKUPAJ A1 |  |  | 0

## B.Osredji del
B. | OSREDNJI DEL
vhod, predprostor, dvorana, kuhinja, 2 x predavalnica,
Rekapitulacija : B. Osrednji del
| I. | Rušenje in demontaže |  |  |  | 0
| II. | Zidarska in spremljajoča dela |  |  |  | 0
| III. | Zunanje stavbno pohištvo |  |  |  | 0
| IV. | Notranje stavbno pohištvo |  |  |  | 0
| V. | Keramičarska dela |  |  |  | 0
| VI. | Mavčne obloge |  |  |  | 0
| VII. | Slikopleskarska dela |  |  |  | 0
| VIII. | Ostali tlaki in obloge |  |  |  | 0
| IX. | Vodoinštalacije |  |  |  | 0
| X. | Elektroinštalacije in računalniška mreža |  |  |  | 0
| XI. | Radiatorsko ogrevanje |  |  |  | 0
|  | SKUPAJ B |  |  |  | 0
I. | R u š e n j e i n d e m o n t a ž e
1. | Rušenje zazidane okrogle okenske odprtine
v opečnem zidu debeline 25 cm in ometom.
Premer odprtine 125 cm.
| kom |  |  | 1 |  | 0
2. | Rušenje betona dim. 0,90/1,00/0,30
na prehodu med vrati (gasbena delavnica)
| kom |  |  | 1 |  | 0
3. | Demontaža manjših vzidanih elementov
npr. konzol….
| kom |  |  | 5 |  | 0
4. | Rezanje tlaka - cementnega estriha na
stik obstoječega in novega tlaka
kompletno z vsemi deli.
| m |  |  | 5 |  | 0
5. | Demontaža notranjih vrat
velikosti do 2,00 m2
| kom |  |  | 2 |  | 0
6. | Demontaža notranjih vrat
velikosti od 2,00 do 4,00 m2
| kom |  |  | 1 |  | 0
7. | Demontaža kovinskih zložljivih
vrat vel. 4,00 - 6,00 m2
| kom |  |  | 1 |  | 0
8. | Rušenje vratnih pragov
dim. 0,15/0,03
| m1 |  |  | 1 |  | 0
9. | Odbijanje stenske keramike kompletno
z veznim materijalom
| m2 |  |  | 20 |  | 0
10. | Odstranitev talne obloge iz PVC plošč
kompletno obstenskim trakom
| m2 |  |  | 40 |  | 0
11. | Odstranitev rešetk talnih sifonov
| kom |  |  | 2 |  | 0
12. | Štemanje - demontaža pokrovov kanalizacijskih
jaškov dim. od 50/50 do 70/70 cm
| kom |  |  | 2 |  | 0
13. | Demontaža pokrovov ventilov do 30/30 cm
| kom |  |  | 2 |  | 0
14. | Štemanje utorov v kamnitem zidu
| utor do 5/5 |  |  | 10 | m | 0
15. | Štemanje utorov v betonskem tlaku
| utor do 5/5 |  |  | 10 | m | 0
16. | Odbijanje dotrajanega stenskega ometa
zaradi vlage
| m2 |  |  | 50 |  | 0
17. | Odsranitev stenske obloge iz
tapisona
| m2 |  |  | 15 |  | 0
18. | Demontaža obstoječih lesenih ploskev
sedišč na zidanih podstavkih
| m2 |  |  | 10 |  | 0
19. | Razna štemanja z električnim
pnevmatskim kladivom
| ur |  |  | 1 |  | 0
| SKUPAJ I. |  |  |  |  | 0
II. | Z i d a r s k a i n s p r e m l j a j o č a d e l a
1. | Zazidava utorov za inštalacije v zidu
| utor 5/5 |  |  | 10 | m | 0
2. | Zabetoniranje utorov za inštalacije v tlaku
| utor 5/5 |  |  | 10 | m | 0
3. | Zazidava prebojev 30/30 cm v temeljnem kamnitem
zidu debeline do 75 cm vse kompletno
| kom |  |  | 3 |  | 0
4. | Izvedba jaška kompletno z opažanjem, armiranje, betoniranjem,
priklopom obstoječih in novih cevi in obdelavo.
Jašek velikosti 50/50 cm.
| kom |  |  | 1 |  | 0
5. | Izravnava podlage in izvedba horizontalne
hidroizolacije sistem Mapei ali podobno
| m2 |  |  | 30 |  | 0
6. | Izravnava podlage in izvedba hidroizolacije sistem
Mapei ali podobno. Pas ob tlaku višine 30 cm z zavihkom
| m1 |  |  | 20 |  | 0
7. | Zidanje predelnih sten iz opečnih zidakov debeline 12 cm
vse kompletno z navezavo na obstoječo steno
| m2 |  |  | 5 |  | 0
8. | Priprava podlage in kompletna idelava sušilnega
ometa na kamnite stene S potrebno
izravnavo in zaključnim ometom
| m2 |  |  | 50 |  | 0
9. | Priprava podlage kamnitih sten, štemanje ostankov malte,
obrizg, izgravnava ter grobi in fini omet; vse kompletno
| m2 |  |  | 30 |  | 0
10. | Priprava podlage opečnih sten, štemanje ostankov
malte, obrzg, izgravnava ter grobi in fini omet
vse kompletno
| m2 |  |  | 15 |  | 0
11. | Dobava in montaža vratnih pragov
iz poliranega kamna tip Lipica ali podobno
preseka 15/5 cm, vse kompletno
| m1 |  |  | 4 |  | 0
| SKUPAJ II. |  |  |  |  | 0
III. | Z u n a n j e s t a v b n o p o h i š t v o
1. | Posnetek mer, dobava in izdelava novih vhodnih
vrat skupne dimenzije odprtine 1,25/2,05 m.
Vrata izdelana iz ojačanih aluminijskih profilov
s termičnim mostom, profili v imitaciji hrasta.
Enostransko vratni profil širše izvedbe (odtok).
Vratno krilo spodji del izolacijko polnilo,
zgornji del zastekljena s termopan zasteklitvijo
s protivlomnim varnostnim steklom.
Vrata opremljena z mehanizmom za
evakuacijsko odpiranje in horizontalno kljuko -drogom
| kom |  |  | 1 |  | 0
2. | Posnetek mer, izdelava in montaža okna iz
Al profilov s termičnim mostom,
okno skupne dimenzije 0,96/0,86 cm,
izolativnost k = 1,4 W/m2k.
Zasteklitev izolativnosti k = 1,1 W/m2k izvedena
s termopan zasteklitvijo.
Izvede se enokrilno okno s krilom na
kombinirano odpiranje.
Okenska polica velikosti do 1,00/0,20.
Montirane prektivne letvice.
Montira se protivlomno varnostno steklo.
| kom |  |  | 1 |  | 0
3. | Posnetek mer, izdelava in montaža okroglega okna
iz Al profilov s termičnim mostom,
okno skupne premera 1,86 m,
izolativnost k = 1,4 W/m2k.
Zasteklitev izolativnosti k = 1,1 W/m2k izvedena
s termopan zasteklitvijo.
Spodnja polovica okna se izvede fiksna,
zgornja polovica odpiranje na ventus.
Montirane prekrivne letvice.
Montira se protivlomno varnostno steklo.
| kom |  |  | 1 |  | 0
| SKUPAJ III. |  |  |  |  | 0
IV. | N o t r a n j e s t a v b n o p o h i š t v o
1. | Dobava in montaža notranjih vrat dim. 0,90/2,05 m
izdelanih iz imitacije hrastovega furnirja.
Vgrajeni kvalitetni panti in ključavnica
s cilindričnim vložkom.
| kom |  |  | 4 |  | 0
2. | Dobava in montaža notranjih vrat dim. 1,00/2,05 m
izdelanih iz imitacije hrastovega furnirja.
Vgrajeni kvalitetni panti in ključavnica
s cilindričnim vložkom.
Krilo 1/2 zastekljeno z varnostnim steklom.
| kom |  |  | 1 |  | 0
3. | Dobava in montaža notranjih vrat dim. 0,70/2,05 m
izdelanih iz imitacije hrastovega furnirja.
Vgrajeni kvalitetni panti in ključavnica
s cilindričnim vložkom.
| kom |  |  | 1 |  | 0
4. | Dobava in montaža notranjih vrat v odprtino
1,00/2,70 m, višina krila 2,05 in nadsvetlobe
višine 0,65 m izdelanih iz imitacije hrastovega furnirja.
Vgrajeni kvalitetni panti in ključavnica
s cilindričnim vložkom.
Nadsvetloba zastekljena z varnostnim steklom.
| kom |  |  | 1 |  | 0
5. | Dobava profilov vratnih pragov,
rosfrei izvedbe za vgradnjo
| m1 |  |  | 5 |  | 0
| SKUPAJ IV. |  |  |  |  | 0
V. | K e r a m i č a r s k a d e l a
1. | Dobava in polaganje stenske keramike
za kuhinjo vse kompletno.
Keramika srednjega cenovnega razreda.
Položena na lepilo na pripravljeno podlago
kompletno s fugiranjem. V ceni zajet
ves potrebni material in delo.
| m2 |  |  | 5 |  | 0
2. | Dobava in polaganje granito gresa ustrezne
protizdrsne lastnosti za javne prostore
srednjega cenovnega razreda
Položena na lepilo na pripravljen estrih ali izolacijo
kompletno s fugiranjem. V ceni zajet
ves potrebni material in delo.
| m2 |  |  | 75 |  | 0
3. | Dobava in vgraditev cokla keramike
na stiku talne keramike in stene.
Položitev na lepilo kompletno s fugiranjem.
V ceni zajet ves potrebni material in delo.
| m1 |  |  | 100 |  | 0
4. | Dobava in položitev kovinskih profilov
za vratne pripire ali stike tlakov.
V ceni zajet ves potrebni material in delo.
| m1 |  |  | 8 |  | 0
5. | Dobava in montaža PVC vogalnih letvic za keramiko
V ceni zajet ves potrebni material in delo.
| m1 |  |  | 2 |  | 0
| SKUPAJ V. |  |  |  |  | 0
VI. | M a v č n e o b l o g e
1. | Zaščita stenskih plakatov
v vhodnem prostoru z izvedbo
zaščitne mavčne obloge na
podkonstrukciji ustrezne pritrditve.
Obloga z dvojnimi mavčnimi ploščami.
Priprava in slikanje.
| m2 |  |  | 55 |  | 0
2. | Zaščita stropnih plakatov
v vhodnem prostoru z izvedbo
zaščitne mavčne obloge na
podkonstrukciji ustrezne pritrditve.
Obloga z mavčnimi ploščami in priprava
za slikanje.
| m2 |  |  | 20 |  | 0
| SKUPAJ VI. |  |  |  |  | 0
VII. | S l i k o p l e s k a r s k a d e l a
1. | Priprava podlage za slikanje s 100%
odstranitvijo starih slikanj,
sanacija poškodb in kitanje z Jubolin
kitom ali podobno
| m2 |  |  | 800 |  | 0
2. | Slikanje sten in stropov vse kompletno
| m2 |  |  | 800 |  | 0
3. | Dodatek na barvo - črno ob odru
| m2 |  |  | 80 |  | 0
4. | Obstranitev barve ter slikanje mizarskih
izdelkov vse kompletno
| m2 |  |  | 30 |  | 0
5. | Odstranitev razne barve ter barvanje
opečnih obokov
| m2 |  |  | 25 |  | 0
6. | Priprava podlage ter slikanje fasade
(pred vhodom)
| m2 |  |  | 65 |  | 0
7. | Oplesk prezračevalnih kanalov in drugih
kovinskih izdelkov kompletno s pripravo
podlage in vsemi deli
| m2 |  |  | 200 |  | 0
| SKUPAJ VII. |  |  |  |  | 0
VIII. | O s t a l i t l a k i i n o b d e l a v a t a l
1. | Izdelava podkonstrukcije tlaka
iz lesenih letev oz. plohov debeline 48 mm,
iz jelovega impregniranega lesa.
Podkonstrukcija za izravnavo tlaka v naklonu
in vgradnjo vmesne toplotne izolacije.
Položeni nosilci na svetli razmak 0,50 m in
v obsegu prostora ( ob vseh stenah).
Predvidena višina od 100 - 50 mm.
| m2 |  |  | 24 |  | 0
2. | Dobava in vgradnja toplotne izolacije
med podkonstrukcijo poda in stiropora
deb 5 -10 cm, obojestransko v PVC foliji.
| m2 |  |  | 24 |  | 0
3. | Dobava in montaža poda iz OSB plošč
22 mm, privijačenih na montirano
podkonstrukcijo.
| m2 |  |  | 24 |  | 0
4. | Dobava in položitev talne obloge iz laminata
montiranega po vseh zahtevah vključno
z zaključno obstensko letvijo
| m2 |  |  | 24 |  | 0
5. | Brušenje obstoječega epoksi premaza
delno popravilo in krpanje
ter ostala potrebna pripava podlage
vključno z vsemi deli.
Kompleten nanos novega epoksi tlaka
| m2 |  |  | 145 |  | 0
| SKUPAJ VIII. |  |  |  |  | 0
IX. | V o d o i n š t a l a c i j e
1. | Zapiranje vode za izvedbo del
| skupaj |  |  | 1 |  | 0
2. | Pocinkane jeklene ali varjene brezšivne
srednjetežke navojne cevi, izdelane po
merah za tlake, ki odgovarjajo standardom DIN 2440
vključno s pocinkanimi fazonskimi kosi iz temper litine,
izdelanimi po merah in za tlake, ki odgovarjajo
standardom DIN 2950, vključno s predivom
in lanenim firnežem, toplotno izolirana
| DN 20 | m |  | 3 |  | 0
| DN 15 | m |  | 3 |  | 0
3. | Dobava in montaža podometnega ventila
kompletno z rozeto
| DN 20 | kom |  | 1 |  | 0
| DN 15 | kom |  | 1 |  | 0
4. | Talni sifon iz plastičnega materiala
s pokromiranim okvirjem, rešetko, PVC
vložkom in tesnilnim materialom dim. 150 x 150 mm
| kos |  |  | 1 |  | 0
5. | Menjava veznih cevi in varnostnega ventila
na električnem grelniku vode
| skupaj |  |  | 1 |  | 0
| SKUPAJ IX |  |  |  |  | 0
X. | E l e k t r o i n š t a l a c i j a i n r a č u n a l n i š k a m r e ž a
1. | Dobava in vgraditev RB cevi
| m |  |  | 25 |  | 0
2. | Dobava in montaža PVC kanalov
| 30/20 |  | m | 30 |  | 0
| 40/30 |  | m | 20 |  | 0
| 60/120 |  | m | 8 |  | 0
3. | Dobava in položitev vodnikov 5 x 1,5 mm2
| m |  |  | 60 |  | 0
4. | Dobava in položitev vodnikov 5 x 2,5 mm2
| m |  |  | 40 |  | 0
5. | Razna nepredvidena dela na elektroinštalaciji
VKV električar
| ur |  |  | 4 |  | 0
6. | Dobava in vgraditev raznih doz fi 60-80 mm
| kom |  |  | 10 |  | 0
7. | Dobava in montaža enojnih stikal
| kom |  |  | 10 |  | 0
8. | Dobava in montaža dvojnih stikal
| kom |  |  | 2 |  | 0
9. | Dobava in montaža stropnih svetilk
| kom |  |  | 6 |  | 0
10. | Dobava in montaža stenskih svetilk
| kom |  |  | 4 |  | 0
11. | Dobava in montaža FLO svetilk 2 x 54 W
parabolični raster, elektronska dušilka
| kom |  |  | 10 |  | 0
12. | Pripravljalna dela, izkop inštalacije,
demontaže, zaris, priklop,
preizkus, drobni material in ostali stroški
| skupaj |  |  | 1 |  | 0
13. | Kompletne meritve elektroinštalacije
celotnega poslovnega prostora in poročilo
| kom |  |  | 1 |  | 0
| SKUPAJ X |  |  |  |  | 0
XI. | R a d i a t o r s k o o g r e v a n j e
1. | Praznjenje in polnjenje inštalacije
| kpl |  |  | 1 |  | 0
2. | Izvedba inštalacije ogrevanja iz jeklenih
cevi fi 3/4" z navezavo na obstoječo inštalacijo
| m1 |  |  | 25 |  | 0
3. | Demontaža in ponovna montaža obstoječih
radiatorjev z dobavo in vgraditvijo novih konzol
in menjava ventilov z vgradnjo termostatskih ventilov
( premaknitev )
| kpl |  |  | 5 |  | 0
4. | Dobava in montaža novih radiatorjev
Al členi 800 mm, po 8 členov na posamezen radiator
z dobavo in vgraditvijo konzol ter montažo
termostatskih ventilov
| kom |  |  | 4 |  | 0
| SKUPAJ XI |  |  |  |  | 0

## C.Sanitarije
C. | SANITARIJE
Obnova sanitarij
Rekapitulacija : C. Sanitarije
| I. | Rušenje in demontaže |  | 0
| II. | Zidarska in spremljajoča dela |  | 0
| III. | Keramičarska dela |  | 0
| IV. | Slikopleskarska dela |  | 0
| V. | Notranje stavbno pohištvo |  | 0
| VI. | Vodoinštalacije |  | 0
| VII. | Elektroinštalacije |  | 0
| VIII. | Radiatorsko ogrevanje |  | 0
|  | SKUPAJ C |  | 0
I. | R u š e n j e i n d e m o n t a ž e
1. | Odbijanje stenske keramike kompletno
z veznim materijalom
| m2 |  | 2 | 0
2. | Štemanje utorov v kamnitem zidu
utor do 5/5
| m1 |  | 20 | 0
3. | Štemanje utorov v kamnitem zidu
utor do 10/10
| m1 |  | 6 | 0
5. | Odbijanje dotrajanega stenskega ometa
| m2 |  | 5 | 0
| SKUPAJ I |  |  | 0
II. | Z i d a r s k a i n s p r e m l j a j o č a d e l a
1. | Zazidava utorov za inštalacije v zidu
utor 5/5
| m |  | 20 | 0
2. | Zazidava utorov za inštalacije v zidu
utor 10/10
| m |  | 6 | 0
3. | Priprava podlage kamnitih sten, štemanje ostankov
malte, obrizg, izgravnava ter grobi in fini omet
vse kompletno
| m2 |  | 5 | 0
4. | Dobava in montaža pokrovov kanalizacijskih jaškov
rosfrei okvir - protismradni
dim. od 50/50 do 70/70 cm
| kom |  | 4 | 0
| SKUPAJ II |  |  | 0
III. | K e r a m i č a r s k a d e l a
1. | Položitev keramike preko odstoječe keramične obloge sten.
Dobava in polaganje stenske keramike
za sanitarne prostore vse kompletno.
Keramika srednjega cenovnega razreda.
Položena na lepilo preko obstoječe keramike
kompletno s fugiranjem. V ceni zajet
ves potrebni material in delo.
| m2 |  | 50 | 0
2. | Položitev keramike preko odstoječe talne obloge.
Dobava in polaganje granito gresa (krpanje) ustrezne
protizdrsne lastnosti za javne sanitarije vse kompletno.
Keramika srednjega cenovnega razreda.
Položena na lepilo na obstoječo keramiko kompletno s
fugiranjem. V ceni zajet ves potrebni material in delo.
| m2 |  | 20 | 0
3. | Dobava in položitev kovinskih profilov
za vratne pripire ali stike tlakov.
V ceni zajet ves potrebni material in delo.
| m |  | 8 | 0
4. | Dobava in montaža PVC vogalnih letvic za keramiko
V ceni zajet ves potrebni material in delo.
| m |  | 18 | 0
| SKUPAJ IV |  |  | 0
IV. | S l i k o p l e s k a r s k a d e l a
1. | Priprava podlage za slikanje s 100%
odstranitvijo starih slikanj,
sanacija poškodb in kitanje z Jubolin
kitom ali podobno
| m2 |  | 150 | 0
2. | Slikanje sten in stropov vse kompletno
| m2 |  | 150 | 0
3. | Odstranitev - struganje stare barve, inpregnacija,
kitanje, brušenje in komplet
oples z oljno barvo - mizarski izdelki
| m2 |  | 5 | 0
4. | Oplesk prezračevalnih kanalov in drugih
kovinskih izdelkov kompletno s pripravo
podlage in vsemi deli
| m2 |  | 50 | 0
| SKUPAJ IV |  |  | 0
V. | N o t r a n j e s t a v b n o p o h i š t v o
1. | Dobava in montaža notranjih vrat dim. 0,70/2,05 m
iz finaliziranega kovinskega podboja in
vodoodpornega vratnega krila.
Vrata za sanitarije. Vgrajeni kvalitetni panti in
notranje ročno zapiranje.
Vrata dvignena za prezračevanje.
| kom |  | 4 | 0
2. | Dobava in montaža notranjih vrat dim. 0,80/2,05 m
iz finaliziranega kovinskega podboja in
vodoodpornega vratnega krila.
Vgrajeni kvalitetni panti in ključavnica
s cilindričnim vložkom.
Montaža prezračevalne rešetke.
| kom |  | 2 | 0
3. | Dobava in montaža notranjih vrat dim. 0,80/2,05 m
iz finaliziranega kovinskega podboja in
vodoodpornega vratnega krila.
Vgrajeni kvalitetni panti in ključavnica
s cilindričnim vložkom.
Montaža prezračevalne rešetke.
| kom |  | 1 | 0
| SKUPAJ IV |  |  | 0
VI. | V o d o i n š t a l a c i j e
D e m o n t a ž e
1. | Zapiranje vode za izvedbo del
| skupaj |  | 1 | 0
2. | Demontaža komplet WC školjke in kotlička
kompletno priklopnimi cevmi in ventili
| komplet |  | 4 | 0
3. | Demontaža komplet umivalnika
in hramba za ponovno montažo
| kom |  | 4 | 0
4. | Demontaža pisoarjev
| kom |  | 4 | 0
5. | Demontaža električnih grelnikov
vode in shranitev za ponovno montažo
| kom |  | 2 | 0
T l a č n e c e v i
6. | Pocinkane jeklene ali varjene brezšivne
srednjetežke navojne cevi, izdelane po
merah za tlake, ki odgovarjajo standardom DIN 2440
vključno s pocinkanimi fazonskimi kosi iz temper litine,
izdelanimi po merah in za tlake, ki odgovarjajo
standardom DIN 2950, vključno s predivom
in lanenim firnežem
toplotno izolirana s penjeniNo, polietilenom
| DN 15 | m | 15 | 0
7. | Dobava in montaža podometnega ventila
kompletno z rozeto
| DN 20 | kom | 1 | 0
| DN 15 | kom | 1 | 0
S a n i t a r n i e l e m e n t i z o p r e m o
8. | Kompletni WC sestoječ iz :
fajenčne WC školjke;
sedežne deske s pokrovom;
izplakovalnega kotlička
z lovnim ventilom DN 15 in
zvezno pregibno cevjo DN 10;
odtočnega ventila DN 40, z odtočno cevjo DN 40
regulirnega ventila DN 15;
ves pritrdilni in tesnilni material
splakovanje s kombinirano tipko za večji in
manjši izpust vode ustrezno pogojem
| kos |  | 4 | 0
9. | Kompleten umivalnik sestoječ iz
umivalniške školjke 600 x 500;
pokromiranega odtočnega ventila
DN 40 s sifonom "S" oblike in stensko rozeto;
enoročne mešalne batarije z
zveznimi cevkami DN 15;
dveh kotnih regulirnih ventilov
DN 15 z rozeto in regulirnim ročajem;
ves pritrdilni in tesnilni material
| kos |  | 4 | 0
10. | Kompleten pisoar sestavljen iz :
pisoarne stenske fajančne školjke;
pokromiranega odtočnega ventila
DN 40 s sifonom "S" oblike in stensko rozeto :
magnetnega izplakovalnega ventila;
regulirnega ventila DN 15 z rozeto in
ves pritrdilni in tesnilni material
| kom |  | 4 | 0
11. | Dobava in montaža elekričnega grelnika
vode kapacitete 60 l kompletno
z veznimi cevkami, varnostnim ventilom
in tesnilnim materialom
| kom |  | 1 | 0
12. | Oprema sanitarij :
| nosilci za WC papir |  | 4 | 0
| noslici za papirnate brisače |  | 4 | 0
| nosilci Za tekoče milo |  | 4 | 0
| WC metlice |  | 4 | 0
| ogledala nad umivalniki |  | 4 | 0
| SKUPAJ VI |  |  | 0
VII. | E l e k t r o i n š t a l a c i j e
1. | Dobava in vgraditev RB cevi
| m |  | 10 | 0
2. | Dobava in vgraditev PVC kanalov 20/30 mm
| m |  | 10
3. | Dobava in položitev vodnikov 5 x 1,5 mm2
| m |  | 25 | 0
5. | Dobava in vgraditev raznih doz fi 60-80 mm
| kom |  | 6 | 0
6. | Dobava in montaža enojnih stikal
| kom |  | 4 | 0
7. | Dobava in montaža dvojnih stikal
| kom |  | 2 | 0
8. | Dobava in montaža stropnih svetilk
| kom |  | 7 | 0
9. | Dobava in montaža stenskih svetilk
| kom |  | 2 | 0
| SKUPAJ VII |  |  | 0
VIII. | R a d i a t o r s k o o g r e v a n j e
1. | Demontaža in ponovna montaža obstoječih
radiatorjev z dobavo in vgraditvijo novih konzol
in menjava ventilov
( premaknitev )
| kpl |  | 3 | 0
| SKUPAJ VIII |  |  | 0

## D.Nadstropje
D. | NADSTROPJE
Obe pisarni, stopnišče, menjava talnih oblog in vzdrževalna dela
Rekapitulacija : C nadstropje
| I. | Rušenje in demontaže |  | 0
| II. | Zidarska dela |  | 0
| III. | Slikopleskarska dela |  | 0
| IV. | Talne obloge |  | 0
| V. | Elektroinštalacije in računalniška mreža |  | 0
|  | SKUPAJ D |  | 0
I. | R u š e n j e i n d e m o n t a ž e
1. | Odstranitev dveh slojev talne obloge : tapison
in iglana podloga vključno s PVC trakom
| m2 |  | 26 | 0
2. | Demontaža notranjega okna
velikosti do 1,00 m2
| kom |  | 1 | 0
3. | Štemanje utorov za inštalacijo dim. 5/5
| m1 |  | 5 | 0
| SKUPAJ I |  |  | 0
II. | Z i d a r s k a d e l a
1. | Krpanje stenskih in stropnih ometov
posamezno
| m2 |  | 2 | 0
2. | Zazidava utorov za inštalacije in
obdelava s fino malto
| m1 |  | 5 | 0
| SKUPAJ II |  |  | 0
III. | S l i k o p l e s k a r s k a d e l a
1. | Odstranitev - struganje stare barve, impregnacija,
kitanje, brušenje in komplet oplesk
z oljno barvo - mizarski izdelki
| m2 |  | 12 | 0
2. | Priprava podlage za slikanje z
odstranitvijo starih slikanj,
sanacija poškodb in kitanje z Jubolin
kitom ali podobno
| m2 |  | 170 | 0
3. | Kompletno slikanje sten in stropv
s poldisperzijsko barvo.
| m2 |  | 170 | 0
| SKUPAJ III |  |  | 0
IV. | T a l n e o b l o g e
1. | Dobava in položitev talne obloge iz laminata
montiranega po vseh zahtevah vključno
z zaključno obstensko letvijo
| m2 |  | 30 | 0
2. | Dobava in montaža kovinskih zaključnih
profilov za laminat
| m1 |  | 2 | 0
| SKUPAJ IV |  |  | 0
V. | E l e k t r o i n š t a l a c i j e i n r a č u n a l n i š k a m r e ž a
1. | Dobava in montaža parapetnih kanalov
preseka 60/120
| m1 |  | 6 | 0
2. | Dobava in polaganje vodnikov v RB cevi,
kanale ali podometno,
vodniki PP - Y 5 x 1,5 mm2
| m1 |  | 30 | 0
3. | Dobava in polaganje vodnikov v RB cevi,
kanale ali podometno,
vodniki PP - Y 3 x 2,5 mm2
| m1 |  | 30 | 0
4. | Dobava in položitev RB cevi fi 16 mm
| m1 |  | 20 | 0
5. | Stikala tip Gw vse kompletno
| navadna |  | 12 | 0
| izmenična |  | 4 | 0
6. | Plafonjera 60 W
| kom |  | 3 | 0
7. | Dobava in montaža FLO svetilk 2 x 54 W
parabolični raster, elektronska dušilka
| kom |  | 5 | 0
8. | Priklop dovodnega kabla v RM
| kom |  | 1 | 0
9. | Dobava in montaža raznih doz
| kom |  | 4 | 0
10. | Vtičnice tip Gw 220v, 16 A
| kom |  | 12 | 0
11. | Dobava in položitev računalniškega kabla
| m1 |  | 30 | 0
12. | Dobava in montaža računalniških vtičnic
| kom |  | 6 | 0
| SKUPAJ V |  |  | 0

## E.Glasbena delavnica
E. | GLASBENA DELAVNICA
Večji prostor z vhodom iz predprostora, ureditev prostora
Rekapitulacija E. Glasbeni kabineti
| I. | Rušitvena dela |  | 0
| II. | Zidarska dela |  | 0
| III. | Mavčne obloge |  | 0
| IV. | Slikopleskarska dela |  | 0
| V. | Parketarska dela |  | 0
| VI. | Elektroinštalacije in računalniška mreža |  | 0
|  | SKUPAJ E |  | 0
I. | R u š i t v e n a d e l a
1. | Rušenje cementnega estriha
dim. 2,66/0,48 debeline do 8 cm
| kom |  | 1 | 0
2. | Demontaža mavčne predelne stene
debeline 10 cm
| m2 |  | 9 | 0
3. | Odbijanje dotrajanih ometov
| m2 |  | 10 | 0
4. | Štemanje utorov za inštalacije dim. 5/5
| m1 |  | 5 | 0
| SKUPAJ I |  |  | 0
II. | Z i d a r s k a d e l a
1. | Izvedba sestave tlaka, izravnava, hidroizolacija
toplotna izloacija 5 cm in zaglajen estrih 5 cm
| m2 |  | 1.5 | 0
2. | Priprava podlage in kompletna izvedba ometa,
obrizg, groba in fina malta z izravnavo zidov
| m2 |  | 8 | 0
3. | Zazidava utorov za inštalacije
dim. 5/5 cm
| m |  | 5 | 0
| SKUPAJ II |  |  | 0
III. | M a v č n e o b l o g e
1. | Izdelava stenske mavčne obloge na obstoječo
neobdelano steno in kot masko
lončene peči ( brez izolacije).
| m2 |  | 15 | 0
| SKUPAJ III |  |  | 0
IV. | S l i k o p l e s k a r s k a d e l a
1. | Priprava podlage za slikanje s 100%
odstranitvijo starih slikanj,
sanacija poškodb in kitanje z Jubolin
kitom ali podobno
| m2 |  | 120 | 0
2. | Slikanje obstoječih sten in stropov
vse kompletno
| m2 |  | 120 | 0
| SKUPAJ IV |  |  | 0
V. | P a r k e t a r s k a d e l a
1. | Dobava in montaža parketa
krpanje s klasičnim hrastovim parketom
| m2 |  | 1.5 | 0
2. | Odstranitev trikotne letvice stik
parket-stena, potrebno popravilo parketa,
kompletno brušenje in lakiranje
ter dobava in montaža nove finalizirane -
lakirane trikotne letvice
| m2 |  | 46 | 0
| SKUPAJ V |  |  | 0
VI. | E l e k t r o i n š t a l a c i j e i n r a č u n a l n i š k a m r e ž a
1. | Dobava in montaža parapetnih kanalov
preseka 60/120
| m1 |  | 4 | 0
2. | Dobava in polaganje vodnikov v RB cevi,
kanale ali podometno,
vodniki PP - Y 5 x 1,5 mm2
| m1 |  | 25 | 0
3. | Dobava in polaganje vodnikov v RB cevi,
kanale ali podometno,
vodniki PP - Y 3 x 2,5 mm2
| m1 |  | 10 | 0
4. | Dobava in položitev RB cevi fi 16 mm
| m1 |  | 5 | 0
5. | Stikala tip Gw vse kompletno
| navadna |  | 3 | 0
| izmenična |  | 2 | 0
6. | Dobava in montaža FLO svetilk 2 x 54 W
parabolični raster, elektronska dušilka
| kom |  | 4 | 0
7. | Dobava in montaža raznih doz
| kom |  | 2 | 0
8. | Dobava in montaža vtičnic tip Gw 220v, 16 A
| kom |  | 5 | 0
9. | Dobava in položitev računalniškega
kabla
| m1 |  | 50 | 0
10. | Dobava in montaža računalniških
vtičnic
| kom |  | 9 | 0
| SKUPAJ VI |  |  | 0

## F.Dvorišče
F. | DVORIŠČE
osrednje dvorišče, vzdrževalna dela
Rekapitulacija F. Dvorišče
| I. | Zidarska in spremljajoča dela |  |  | 0
| II. | Fasaderska dela |  |  | 0
| IV. | Ključavničarska dela |  |  | 0
| V. | Elektroinštalacija |  |  | 0
|  | SKUPAJ F |  |  | 0
I. | Z i d a r s k a i n s p r e m l j a j o č a d e l a
1. | Odbijanje dotrajane malte na
kamnitih zidovih
| m2 |  |  | 30 | 0
2. | Razna dela - čiščenje
odstranitev rastlin
| PK delavec |  | ur | 5 | 0
3. | Priprava podlage in kompletna izdelava sušilnega
ometa na kamnite stene s potrebno
izravnavo in zaključnim ometom
| m2 |  |  | 30 | 0
4. | Popravilo slemenskih korcev
ograjnega zidu terase
| kom |  |  | 50 | 0
5. | Fugiranje kamnitega zidu
s pripravo podlage
| m2 |  |  | 5 | 0
6. | Visokotlačno pranje betonske površine dvorišča
in zapolnitev dilatacijskih fug.
| m2 |  |  | 177 | 0
| SKUPAJ I |  |  |  | 0
II. | F a s a d e r s k a d e l a
1. | Priprava podlage :
struganje, čiščenje, manjše izravnave,
zaščita površin in elementov na fasadi
(okna, vrata, luči, stikala ).
| m2 |  |  | 220 | 0
2. | Izvedba zaključnega brizganega sloja
ometa "mlinček" kompletno z vsemi deli,
na različno podlago s poenotenjem
videza zaključne obdelave.
| m2 |  |  | 250 | 0
3. | Odstranitev slojev barve, priprava podlage
temeljna in sloji barve kovinskih površin
| m2 |  |  | 20 | 0
4. | Priprava podlage in premaz lesenih
delov - napušči z lazurnim premazom
| m2 |  |  | 25 | 0
| SKUPAJ II |  |  |  | 0
III. | K l j u č a v n i č a r s k a d e l a
1. | Dobava okroglih kovinskih cevi ter
izdelava vanostne ograje diferenčnega
zidu in stopnišča
| kg |  |  | 120 | 0
2. | Dobava in montaža sekundarnih
nosilcev iz škatlastih profilov.
Priprava podlage, temeljna
in sloji barve koviskih površin
| kg |  |  | 300 | 0
| SKUPAJ III |  |  |  | 0
IV. | E l e k t r o i n š t a l a c i j a
1. | Dobava in montaža PVC kanalov
preseka 15/25
| m1 |  |  | 30 | 0
2. | Dobava in polaganje vodnikov v RB cevi,
kanale ali podometno,
vodniki PP - Y 5 x 1,5 mm2
| m1 |  |  | 30 | 0
3. | Dobava in montaža zunanjih stenskih svetilk
kvalitetne izvedbe
| kom |  |  | 5 | 0
| SKUPAJ IV |  |  |  | 0