## REKAPITULACIJA
| investitor: | MESTNA OBČINA KOPER
| naročnik: | MESTNA OBČINA KOPER
| popis izdelal: | Arhitekturni biro Štrukelj d.o.o.
| datum: | 14.12.2012
| objekt: | PRENOVA VEČNAMENSKE DVORANE BONIFIKA
popis opreme
| sklop: | tekmovalne površine in tribune
REKAPITULACIJA
SKLOP A – oprema tekmovalnih površin in tribun
1 | TRIBUNE |  |  | 0
2 | SEDEŽNA MESTA |  |  | 0
3 | ŠPORTNI POD |  |  | 0
4 | PREVOZNI TEKMOVALNI KOŠI |  |  | 0
5 | ŠPORTNI SEMAFORJI |  |  | 0
6 | OPREMA ZA URADNE OSEBE |  |  | 0
7 | DEMONTAŽNE MIZE ZA NOVINARJE |  |  | 0
8 | OPREMA GARDEROB |  |  | 0
9 | PRVA POMOČ, DOPING KONTROLA |  |  | 0
| SKUPAJ SKLOP A |  |  | 0
Popust
Skupaj s popustom
20% DDV
SKUPAJ S POPUSTOM IN DDV-JEM
SKLOP B – ozvočenje in razsvetljava velike dvorane, multimedijska in IT oprema
1 | SISTEM OZVOČENJA |  |  | 0
2 | RAZSVETLJAVA |  |  | 0
3 | MULTIMEDIJSKA OPREMA |  |  | 0
4 | IT OPREMA |  |  | 0
| SKUPAJ SKLOP B |  |  | 0
Popust
Skupaj s popustom
20% DDV
SKUPAJ S POPUSTOM IN DDV-JEM
V POPISU SO ZAJETI TEKMOVALNI PROSTORI :
VELIKA DVORANA
GARDEROBE
TRIBUNE
PROSTORI PRVE POMOČI IN KONTROLE DOPINGA
V POPISU NISO ZAJETI OSTALI PROSTORI:
POVRŠINE ZA MEDIJE
PROSTORI ZA ADMINISTRACIJO
TEHNIČNI PROSTORI
PROSTORI GOSTOLJUBJA
Ponudnik si lahko pred izdelavo ponudbe obstoječi objekt ogleda. Termin in način ogleda določi investitor v razpisni dokumentaciji.
V kolikor želi izvajalec dobaviti in vgraditi opremo drugega proizvajalca, vpiše v dodatni stolpec številčno oznako priloge, kjer priloži naziv in tehnične specifikacije, podatke o dobavitelju ponujenega izdelka.
Vsi vgrajeni materiali in proizvodi morajo imeti ustrezen atest oz. certifikat ter naj odgovarjajo cenovnemu razredu, skladno z zahtevami investitorja!
Vsi vgrajeni materiali in proizvodi morajo ustrezati določbam Uredbe o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 102/11, 18/12 in 24/12)
Vsa dela morajo biti izvedena kvalitetno.
Morebitna neskladja reševati z naročnikom.
SPLOŠNO O CENI ZA MERSKO ENOTO POSAMEZNE POSTAVKE v ceni morajo biti zajeti vsi potrebni stroški:
za izdelavo, dobavo in vgradnjo (montažo);
za nabavo in dobavo osnovnega, pomožnega, pritrdilnega, tesnilnega materiala za izvedbo posamezne postavke iz popisa;
za vsa pripravljalna, osnovna, pomožna in zaključna dela;
za koordinacijo izvajalca do svojih podizvajalcev, dobaviteljev in kooperantov, ki sodelujejo pri predmetni gradnji oz. izvedbi del;
za izpolnitev obvez izvajalca glede varstva pri delu na premičnih deloviščih (gradbišču);
DDV prikazati posebej!

## OPREMA TEKMOVALNIH POVRŠIN IN T
A | OPREMA TEKMOVALNIH POVRŠIN IN TRIBUN
SPLOŠNA NAVODILA
Ponudnik mora priložiti spričevala neodvisnih organov,ki potrjujejo da ima ponudnik zagotovljeno kakovost vezano na:
a. dobavo in montažo športne opreme,
b. varjenje kovinskih konstrukcij
Sistemi zagotavljanje kakovosti morajo temeljiti na ustrezni seriji evropskih standardov,potrjenih s strani organov, ki so usklajeni s serijo evropskih standardov v zvezi z izdajanjem potrdil.
skladno S 46. členom (standardi za zagotovitev kakovosti) ZJN-2
1 | TRIBUNE |  |  |  | 0
2 | SEDEŽNA MESTA |  |  |  | 0
3 | ŠPORTNI POD |  |  |  | 0
4 | PREVOZNI TEKMOVALNI KOŠI |  |  |  | 0
5 | ŠPORTNI SEMAFORJI |  |  |  | 0
6 | OPREMA ZA URADNE OSEBE |  |  |  | 0
7 | DEMONTAŽNE MIZE ZA NOVINARJE |  |  |  | 0
8 | OPREMA GARDEROB |  |  |  | 0
| SKUPAJ OPREMATEKMOVALNIH POVRŠIN IN TRIBUN |  |  |  | 0
| 20% DDV |  |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
1 | TRIBUNE
splošno:
* | obvezno upoštevati požarnovarnostne zahteve: konstrukcija tribun v negorljivi izvedbi, sedeži težko gorljivi – ognjevarni razred B1
* | tribune morajo biti izdelane v skladu s standardom SIST EN 13200-1, SIST EN 13200-3, SIST EN 13200-5
* | za varjenje kovinskih konstrukcij mora izvajalec predložiti certifikat po ISO 3834 part 4
* | certifikat FIBA (ni obvezen)
* | ponudnik mora k ponudbi priložiti:
- | podatke o proizvajalcu in tipu ponujene opreme in njene tehnične specifikacije ter potrdilo o skladnosti s standardi (certifikat)
- | zahteve glede priključkov elektro pogona teleskopskih tribun (potrebna moč, lokacija, način izvedbe) in njihove ozemljitve
* | ponudnik naj v ponudbi upošteva:
- | kompletno izdelavo, dobavo in montažo tribun z vsem potrebnim pritrdilnim materialom
- | priklop (kompletno instalacijo do predvidenega priključnega mesta v stikalnem bloku) in ozemljitev tribun
- | zajeti vsa odstranitvena dela vezana na obstoječe teleskopske tribune, ki se odstranijo, vključno z odvozom na deponijo ali s strani predstavnika investitorja določeno skladiščno mesto.
* | ponudnik mora pred izdelavo tribun izvesti natančne izmere na objektu.
SPLOŠNI OPIS TRIBUN
Dobava in montaža teleskopske tribune
PODKONSTRUKCIJA:
- kovinski vzdolžni profili C in Z, prašno lakirani sivo RAL 7040, medsebojno povezani s prečnimi podporami na maksimalni razdalji 750 mm, vijačenimi z vroče cinkanimi vijaki,
- stojala iz pravokotnih cevi, medsebojno varjeno, s stranskimi ležaji, ki omogočajo brezhibno vodenje tribune, prašno lakirano sivo RAL 7040,
- diagonale in natezne vezi iz kvadratnih cevi, medsebojno vijačeno z vijaki, prašno lakirano sivo RAL 7040,
- regulacija podestov na stojalu za enakomeren razmak med posameznimi vrstami
- stalno podprti podesti pri odprti tribuni, ki omogočajo večjo stabilnost neobremenjene tribune
- vodila bloka s PVC kolesi premera 30 mm za paralelnost izvleka
KOLESA:
- plastično kolo z gumijastim obodom, premera 160 mm, širine 40 mm, vležajena z valjčnim ležajem, da ne poškodujejo in puščajo sledi na športnem podu
POHODNI PODESTI:
- lesene vezane plošče T-FIX s protidrsno oblogo, debeline 15 mm, siva barva, robovi so obdelani in pobarvani v barvi plošče, vijačene z vroče cinkanimi sponskimi vijaki na podkostrukcijo. Plošče so na stikih podrte, da ne strižejo med seboj.
LIČNICE:
- bukova vezana plošča kvalitete B/BB, debeline 18 mm, vsi vidni robovi zaobljeni z radijem 5 mm, vijačena na podkostrukcijo z vroče cinkanimi sponskimi vijaki, površina obdelana z UV obstojnim in B1 samogasljivim lakom.
STOPNICE:
- stopnice iz kovinskega okvirja, prašno lakiranega sivo RAL 7040, pohodni del iz enakega materiala kot podest, vtopljen v kovinski okvir.
OGRAJE STRANSKE
- natične, izdelane iz kovinskih cevi s paličnim polnilom razmaka maksimalno 10 cm, brez ostrih robov, višine 110 cm, prašno lakirano siva RAL 7040.
OGRAJE ČELNE
- ograje iz kovinskih cevi, nasedanje na nosilce pritrjene v vzdolžni profil tribune, palično polnilo, razmak med polnilom maksimalno 10 cm, lakirano v barvi RAL 7040. Ograje imajo možnost odpiranja na vsaj 4 mestih kot vrata za dostop novinarjev na parter (samo na tribuni za novinarje)
STRANSKE MASKE
- stranske maske iz umetnega usnja, nameščene na krajne dele tribun, barva po barvni karti podjetja, samogasljive v stopnji B1
ELEKTRO POGON
- elektro torni pogon z elektromotorjem 380 V / 180 W, s končnim stikalom in prilagojenimi stojali.
- ročna konzola za kontrolo odpiranja / zapiranja z vtičnicami na prednji ali gornji strani tribun
- mehanizem za ročno odpiranje - samo pri tribunah ki se bodo odpirale ročno
DELNO ODPIRANJE / ZAPIRANJE
- delno zapiranje vrst, blokada v 2 in 4 vrsti (vzdolžne tribune v parterju) ter 6 vrsti (čelne tribune v parterju), s končnimi stikali in priklopom.
ŠTEVILČENJE
* številčenje sedežnih mest s plastificirano nalepko, nalepljeno pod stolom, okrogle oblike, barva nalepke po izbiri.
* Številčenje vrst s kovinsko ploščico, nalepljeno na pohodni podest, pravokotne oblike, barva po izbiri investitorja oz projektanta
MOBILNE STOPNICE:
Mobilne stopnice z ograjo morajo omogočiti dostop novinarjev iz višne 4 vrste vzdolžne tribune, kjer je nameščena blokada tribun do parterja in mešane cone. Število garnitur stopnic: 4
OBVEZNE PRILOGE S KATERIMI PONUDNIK DOKAZUJE USPOSOBLJENOST IN JIH MORA PRILOŽITI V PONUDBI: 1. potrdilo o skladnosti (certifikat) s katerimi se potrdi skladnost opreme z zahtevanim standardom SIST EN 13200-1, SIST EN 13200-3, SIST EN 13200-5, izdan in potrjen s strani neodvisnih,usposobljenih organov.
št.post. | opis | EM | količina | cena/EM | vrednost (€) | št. priloge
1.1 | Teleskopska tribuna – odpiranje s pomočjo elektro pogona:
Dobava in montaža teleskopskih tribun v parterju dvorane na mestu obstoječih, predhodno odstranjenih teleskopskih tribun, vključno z elektro pogonom in ozemljitvijo. Umik pod previsno ploščo, globina niše 1,10m, višina niše 3,20m.
Raster 800/325 mm,
| število vrst: 9, odpiranje in zapiranje s pomočjo elektro pogona, |  |  |  | 0
dolžina segmenta: 20 m,
število sedežev: 324 (za stole, glej postavko št. 2.1),
2x stopnice šir. 110cm,
demontažna ograja viš. 110cmna obeh stranskih delih tribune ter čelni strani tribune v prvi vrsti z možnostjo prenosa le teh v višje za to pripravljene vrste v primeru delnega zapiranja tribun,
stranski del tribune do višne podestov zaprt s umetnim usnjem (bočne zapore).
| Skupaj teleskopska tribuna | segment | 6 |  | 0
1.2 | Teleskopska tribuna – ročno odpiranje
Dobava in montaža teleskopskih tribun v nadstropju (etaža 1) dvorane na obstoječem obodnem hodniku pred fiksnimi tribunami na obeh bočnih straneh dvorane. Umik pod previsno ploščo betonske tribune, globina niše 1,10 m, višina niše 0,9m. Izvedba segmenta tribune z vmesnim preklopnim podestom v območju sredinskega nosilnega stebra. Niša se izvede z odstranitvijo obstoječih nenosilnih betonskih blokov, ki zapirajo čelno stran tribune. Za izvedbo niše je potrebno prilagoditi obstoječo ograjo tako, da se vmesne stojke skrajšajo na višino ab plošče.
Raster 800/325 mm,
število vrst: 2, dostop na tribuno s strani, odpiranje in zapiranje ročno,
za stole, glej postavko št. 2.1.
| dolžina segmenta:11,5 m, število sedežev: 44 | segment | 4
| dolžina segmenta:10,5 m, število sedežev: 40 | segment | 2
| Skupaj teleskopske tribune – ročno odpiranje | kpl | 1 |  | 0
1.3 | Teleskopsko demontažna tribuna
Dobava in montaža teleskopsko demontažnih tribun v parterju dvorane, kot dopolnitev fiksnih teleskopskih tribun.
1.3.1 | Teleskopska tribuna TIP 1 |  |  |  | 0
Postavitev ob čelni teleskopski tribuni v parterju. Višina prve vrste v višini 7 vrste teleskopskih tribun. Umik pod previsno ploščo.
Raster 800/325 mm,
število vrst: 3, odpiranje in zapiranje ročno,
dolžina segmenta: 5m,
število sedežev: 30 (za stole, glej postavko št. 2.1),
tribuna nima stopnic, dostop vezan na fiksno teleskopsko tribuno,
demontažna ograja viš. 110cm na enem stranskem delu tribune in sprednji vrsti tribune.
| Skupaj teleskopska tribuna TIP 1 | segment | 2 |  | 0
1.3.2 | Teleskopsko demontažna tribuna TIP 2 |  |  |  | 0
Postavitev med obstoječe vzdolžne teleskopske tribune. Možnost teleskopskega odpiranja, ročno. Umik pod previsno ploščo. V primeru, da je potreben prehod se tribune lahko odmakne.
Raster 800/325 mm,
število vrst: 9, odpiranje in zapiranje ročno,
dolžina segmenta: 3m,
število sedežev: 54 (za stole, glej postavko št. 2.1),
tribuna nima stopnic, dostop vezan na vzdolžno teleskopsko tribuno v parterju,
demontažna ograja viš. 110cm v prvi vrsti.
| Skupaj teleskopsko demont. tribuna TIP 2 | segment | 2 |  | 0
1.3.3 | Teleskopska tribuna TIP 3 |  |  |  | 0
Postavitev na čelni fiksni tribuni (etaža 2). Umik na rob previsne plošče. Po potrebi se tribuna lahko odmakne.
Raster 800/325 mm,
število vrst: 4, odpiranje in zapiranje ročno,
dolžina segmenta: 6m,
število sedežev: 42 (za stole, glej postavko št. 2.1),
1x stopnice šir. 110cm,
ograja viš. 110cm na obeh stranskih in hrbtnem delu tribune.
| Skupaj teleskopska tribuna TIP 3 | segment | 4 |  | 0
1.4 | Demontažna tribuna
Dobava in prva montaža demontažnih tribun. Tribune se sestavljajo iz modulov, vroče cinkana jeklena konstrukcija, podesti tribune s protizdrsnim sistemom. Varnostne ograje višine 110cm, komplet sestavlja tudi modul s stopniščem. Za stole, glej postavko št. 2.2.
1.4.1 | Demontažna tribuna postavljena na balkonu pred čelno fiksno tribuno (etaža 1)
število vrst: 2,
dolžina segmenta:12,5 m, število sedežev: 48
| Skupaj demontažna tribuna | segment | 1 |  | 0
| SKUPAJ TRIBUNE |  |  |  | 0
2 | SEDEŽNA MESTA
splošno:
* | vsi novi stoli na tribunah so lesene izvedbe, preklopni, v svetli natur barvi, oblika in barva podobna kot pri obstoječih stolih.
* | ponudnik mora v ponudbi upoštevati:
- | kompletno izdelavo, dobavo in montažo stolov na obstoječe ali nove tribune z vsem potrebnim pritrdilnim materialom
OPIS STOLA
lesen stol, sedež s preklopnim naslonjalom na kovinskem mehanizmu, debelina vezane plošče 10 mm, površina obdelana z UV obstojnim in B1 samogasljivim lakom, osni razmak med stoli 50 cm, višina sedenja od 42 do 48 cm.
OBVEZNE PRILOGE S KATERIMI PONUDNIK DOKAZUJE USPOSOBLJENOST IN JIH MORA PRILOŽITI V PONUDBI: 1. potrdilo o skladnosti (certifikat) s katerimi se potrdi skladnost opreme z zahtevanim standardom SIST EN 12727
št.post. | opis | EM | količina | cena/EM | vrednost (€) | št. priloge
2.1 | Stoli na teleskopskih tribunah
| Dobava in montaža lesenega stola s preklopnim sedežnim delom (tip-up) za teleskopske tribune. Na eni konzoli so vezani 3 ali 4 stoli skupaj z možnostjo ročnega pospravljanja na podest tribune, ko le-ta ni v uporabi. |  |  |  | 0
| - stoli na teleskopskih tribunah - parter | kos | 1944
| - stoli na teleskopskih demontažnih tribunah - parter in etaža 2 | kos | 336
| - stoli na teleskopskih tribunah - etaža 1 (balkon) | kos | 256
| Skupaj stoli na teleskopskih tribunah | kos | 2536 |  | 0
2.2 | Stoli na demontažnih tribunah
| Dobava in montaža lesenega stola s preklopnim sedežnim delom (tip-up) za fiksne tribune. Barva lesenega dela stola natur. | kos | 48 |  | 0
2.3 | Stoli na fiksnih tribunah – novi
| Dobava in montaža lesenega stola s preklopnim sedežnim delom (tip-up) za fiksne tribune. Barva lesenega dela stola natur. Vključno s predhodnim odstranjevanjem obstoječih klopi. | kos | 507 |  | 0
2.4 | Stoli VIP na fiksnih tribunah – zamenjava obstoječih navadnih stolov
| Dobava in montaža modernega lesenega VIP stola s preklopnim sedežnim delom (tip-up) za fiksne tribune. Sedežni in naslonski del stola je oblazinjen. Dimenzije stola enake ostalim stolom na tribunah. Barva lesenega dela stola natur (kot obstoječi), tapeciranje v dveh barvah (50/50) po izboru projektanta ali investitorja. Vključno s predhodnim odstranjevanjem obstoječih sedežev. | kos | 120 |  | 0
2.5 | Dodatni stoli okoli igrišča
2.5.1. | Samostoječ nakladalni stol za parter. Barva po izboru projektanta ali investitorja. predvidena lokacija ob igrišču: - 60 stolov v dveh vrstah na bočni strani nasproti zapisnikarske mize (120) | kos | 60 |  | 0
2.5.2. | Samostoječ nakladalni stol za parter. Barva po izboru projektanta ali investitorja. predvidena lokacija ob igrišču: - stoli na čelni strani igrišča za spremljevalce invalidnih oseb | kos | 12
2.5.3. | Klop prirejena za fotografe, dolžina 7m z odlagalnim mestom pod klopjo. Barva po izboru projektanta ali investitorja. predvidena lokacija ob igrišču na čelni strani levo in desno ob košu. Skupaj 28 m | grt | 1
2.6 | Dodatni podest v zadnji vrsti na bet. tribunah
| Dobava in montaža montažno demontažnega podesta za postavitev stolov za zadnjo vrsto stolov na betonskih tribunah. Barva lesenega dela stola natur. | mt | 70.5 |  | 0
2.7 | Prestavitev obstoječe kovinske zaščitne ograje, izdelane iz okroglih cevi premera cca 80mm, stojke razporejene na cca. 1,90m, z vijaki vijačene v tla. Upoštevati demontažo in ponovno montažo ograje za novo vrsto sedežev, ter izdelavo novega segmenta na zunanjih robovih tribun. | mt | 103 |  | 0
| SKUPAJ SEDEŽNA MESTA |  |  |  | 0
3 | ŠPORTNI POD
splošno:
* | v dvorani je sedaj vgrajen kakovosten športni parket proizvajalca CONNOR, tip NEO SHOK, vgrajen leta 2001
* | za športni parket je zahtevan certifikat FIBA level 1 (tekmovalni nivo 1)
* | parket izdelan v skladu s standardom EN14904
* | za prenovo parketa je dopustno uporabiti le materiale in postopke del odobrene s strani proizvajalca obstoječega parketa. Izvajalec mora predložiti sledeča potrdila proizvajalca parketa – podjetje CONNOR:
- za novo uporabljeni material : odobritev laka
- za izvedbo: soglasje za delovno ekipo
* | postavka 3.2 se izvede po končanem evropskem prvenstvu v košarki v terminu, ki ga določi investitor!
št.post. | opis | EM | količina | cena/EM | vrednost (€) | št. priloge
3.1 | PRENOVA PARKETA ZA PRVENSTVO
Prenova parketa, ki zajema del velike dvorane - površino rokometnega igrišča (20m x 40m) za izvedbo igrišča EP košarka (igrišče v izmeri 15m x 28m + varnostni pas)
- brušenje parketa
- osnovno lakiranje brušene površine (1x)
- toniranje (barvanje) parketa za košarko (raketi, osrednji krog, varnostni pas okoli igrišča)
- liniranje igrišča za košarko
- finalno lakiranje parketa (2x)
| Skupaj prenova parketa za prvenstvo | komplet | 1 |  | 0
3.2 | PRENOVA PARKETA PO PRVENSTVU
Vzpostavitev prejšnjega stanja parketa, ki zajema:
a) prenovo površine rokometnega igrišča (20m x 40m):
- brušenje parketa
- osnovno lakiranje (1x)
- toniranje (barvanje) parketa za rokomet (6m, osrednji krog, varnostni pas) in košarko (raketi)
- liniranje parketa ( za rokomet, košarko in odbojko ter dela prečnih linij za rokomet / 2x, košarko / 3x in odbojko / 4x)
- finalno lakiranje parketa (2x)
b) prenovo površine izven rokometnega igrišča (1050 m2):
- fino brušenje parketa
- delno osnovno lakiranje (1x)
- liniranje dela prečnih linij ( za rokomet / 2x, za košarko / 3x, za odbojko / 4x)
- finalno lakiranje (2x)
| Skupaj prenova parketa po prvenstvu | komplet | 1 |  | 0
| SKUPAJ ŠPORTNI POD |  |  |  | 0
4 | PREVOZNI TEKMOVALNI KOŠI
splošno:
* | za koš je zahtevan certifikat FIBA level 1 (tekmovalni nivo 1) – ponudnik mora certifikat priložiti ponudbi
* | oprema izdelana v skladu s standardom SIST EN 1270:2006
* | ponudnik mora k ponudbi priložiti podatke o proizvajalcu in tipu ponujene opreme in njene tehnične specifikacije
št.post. | opis | EM | količina | cena/EM | vrednost (€) | št. priloge
4.1 | Dobava in montaža talnega tekmovalnega košarkarskega stojala. Stojalo z dinamično protiutežjo Projekcija košarkarske konstrukcije 325cm.
| Izredno lahko dvigovanje/spuščanje košarkarske konstrukcije v igralni oz. neigralni položaj. Možnost nastavitve višine koša na 305 cm in 260 cm. Enostavno premikanje koša po terenu s pomočjo šestih koles. Kolesa so vgrajena v bazo koša. Prvi dve kolesi se obračata v vse smeri za lažje upravljanje koša. Baza in del košarkaške konstrukcije oblečen v mehko zaščito. Mehka zaščita je antibakterijska, narejena iz sintetičnih materialov kar omogoča lahko čiščenje. Koš mora imeti možnost pritrditve v tla (ter pokrov parketa) V kompletu koša tudi košarkarska tabla iz kaljenega stekla, pregibni obroč in pritrdilni material. |  |  |  | 0
Skupna teža koša max. 1400kg. Dimenzija košarkarske konstrukcije v zloženem položaju: 480x190x215 cm.
| Skupaj tekmovalna prevozna košarkaška konstrukcija | komplet | 4 |  | 0
| SKUPAJ PREVOZNI TEKMOVALNI KOŠI |  |  |  | 0
5 | ŠPORTNI SEMAFORJI
splošno:
* | za glavni športni semafor je zahtevan certifikat FIBA level 1 (tekmovalni nivo 1- glavni semafor ter semafor 24 sekund), R.o.H.S certifikat, DIN 18032-3 – ponudnik mora certifikat priložiti ponudbi
* | semafor mora biti izdelan v skladu z elektro in elektro magnetnim standardom (EC in EMC)
* | ponudnik mora k ponudbi priložiti podatke o proizvajalcu in tipu ponujene opreme in njene tehnične specifikacije
* | ponudnik mora v ponudbi upoštevati:
- | dobavo in montažo ter priklop informacijske opreme, vključno s pritrdilnim materialom in kompletno instalacijo
- | vsa odstranitvena dela vezana na obstoječo opremo in odvoz na deponijo ali s strani predstavnika investitorja določeno skladiščno mesto.
* | pred dobavo je ponudnik dolžan preveriti dimenzije prostora, kjer je predvidena montaža semaforjev in preveriti vidljivost semaforja iz avditorija
št.post. | opis | EM | količina | cena/EM | vrednost (€) | št. priloge
5.1 | GLAVNI ŠPORTNI SEMAFOR
Dobava in priklop informacijske opreme v LED tehnologiji, varnostno antirefleksno polikarbonatno steklo, odporno na udarce žoge, opremljeno z nadzorno konzolo za upravljanje v sestavi:
a | GLAVNEGA SEMAFORJA
| Dobava in montaža športnega semaforja maximalnih dimenzij 6900x2900x90 mm. Dobava in montaža športnega semaforja FIBA LEVEL 1. Tehnologija LED (SMD). Semafor prilagojen za rokomet in prikazuje do 14 imen. Semafor sestavljen modularno ter, programiran za 8 različnih športov. Po želji investitorja se program zamenja zamenja za kak drugi šport. Semafor prikazuje: igralni čas v minutah in sekundah, točke od 0 do 199, periode, osebne napake ekipe in igralcev, 3x čas izključenih igralcev za rokomet za vsako ekipo, 5 setov odbojke, sirena, digitalni zapis imena ekipe in imen do štirinajstih igralcev v ekipi, dosežene točke igralca. Semafor je zaščiten z zaščito iz antirefleksnega polikarbonatnega steklaodpornega na udarce žoge. Semafor v skladu z elektro in elektro magnetnim standardom (EC in EMC). V kompletu tipkovnica in konzola za upravljanje ter navodila za upravljanje. Okvir semaforja in nosilec za montažo vključen. Semafor ima možnost programiranja premikajočih sporočil do 1000 znakov. Med tekmo se izpisujejo statistične informacije kot so število točk, osebnih napak itd (kateri igralec, katera ekipa…) Vidljivost: 160m Kot gledanja: min. 130º FIBA certifikat level 1 | kom | 2
b | SEMAFOR 24 sekund
| dobava in montaža štiristranskega semafora za akcijski čas 24 sekund. Semafor poleg časa napada prikazuje tudi igrali čas tekme. Semafor je zaščiten z zaščito iz varnostnega antirefleksnega polikarbonatnega stekla, odpornega na udarce žoge. (en kos potreben za rezervni koš) Višina številk: 25 in 16cm; Vidljivost: 130m; FIBA certifikat level 1 | kos | 3
c | DODATKI SEMAFORJA
| Dobava in montaža SISTEM DODATNIH SIREN (SOUND INTERFACE) - Sistem omogoča avtomatsko igranje zvoka sirene glavnega semaforja in semaforja 24/14 sek. na avdio sistemu športne dvorane. Kontrola oz. upravljanje avtomatično iz glavne konzole športnega semaforja. Moč zvoka se lahko regulira v odvisnosti hrupa v dvorani. Interface za TV (izhod za kabel ki omgoča. prikazovanje rezultata in časa tekme na TV-ju), vizualni označevalec konca napada pri košarki (3 kos), montiran izza košarkarske table na košu (led strip), elektronski prikazovalec posesti žoge na zapisnikarski mizi | komplet | 1
kot npr. športni semafor STRAMATEL, tip
| Skupaj glavni športni semafor | komplet | 1 |  | 0
5.2 | SEMAFORJI V GARDEROBAH
| Dobava in montaža pomožnega semaforja (informativni semafor) za slačilnice ekip, sodnikov ali v ostalih prostorih za javnost po dvorani. Semafor prikazuje čas igre v minutah in sekundah; točke 0 do 199. Semafor je zaščiten z zaščito iz polikarbonatnega stekla po DIN 18032-3. Semafor v skladu z elektro in elektro magnetnim standardom (EC in EMC). Dimenzije semaforja 700 x 400 mm. Vidljivost do 35 m. | kos | 6 |  | 0
| SKUPAJ ŠPORTNI SEMAFORJI |  |  |  | 0
6 | OPREMA ZA URADNE OSEBE
splošno:
* | zapisnikarska miza izdelana po pravilih FIBA in IHF
* | ponudnik mora k ponudbi priložiti podatke o proizvajalcu in tipu ponujene opreme in njene tehnične specifikacije
št.post. | opis | EM | količina | cena/EM | vrednost (€) | št. priloge
6.1 | Dobava prevozne zapisnikarske mize
| Zapisnikarska miza dolžine 200 cm, višine 110 cm, globine 76 cm. Miza ima vgrajen podest na višini 30 cm. (po pravilih FIBA in IHF). Čelna stran mize zaščitena z mehko zaščito v barvi mize. Miza ima vgrajena kolesa za prevoz z nožno zavoro. Barva siva oz. po izboru projektanta ali investitorja. | kos | 4 |  | 0
6.2 | Dobava kompleta pripomočkov za zapisnikarsko mizo v sestavi: |  |  |  | 0
- dodatna ura za merjenje time outa
- označbe za osebne napake igralca
- označbe za osebne napake ekipe
| Pripomočki za zapisnikarsko mizo | grt | 1 |  | 0
6.3 | Dobava stolov za osebje zapisnikarske mize.
| PVC stol z naslonom na metalni podkonstrukciji. Ognjevarni razred B1. Barva po izboru projektanta ali investitorja. | kos | 8 |  | 0
6.4 | Dobava stolov za menjavo igralcev.
| Lesena kocka dimenzije 50 cm | kos | 4 |  | 0
6.5 | Dobava stolov za rezervne igralce in trenerje.
| PVC stoli z visokim naslonom na metalni konstrukciji. Ognjevarni razred B1. V eni garnituri je 14 sedežev za rezervne igralce. | grt | 2 |  | 0
6.6 | Dobava zaščite za rezervne igralce
| Zaščita za rezervne igralce izdelana iz polikarbonata, premične izvedbe (na kolesih). Zaščita je sestavljena iz modulov dolžine 2 ali 3 m, skupna dolžina 8m, višina 2m. | grt | 2 |  | 0
6.7 | Dobava in postavitev izvlečnega zaščitnega tunela za prehod igralcev iz garderob na parter v sestavi:
- ALU izvlečno ogrodje s poliuretanskimi kolesi širine 2,00 m, višine 2,40 m ter izvlečene dolžine 7,21 m
- PVC ponjava v barvi po izboru projektanta oz. investitorja
| Skupaj izvlečni tunel | komplet | 2 |  | 0
6.9 | MIZA ZA STATISTIKE
Dobava mize za statistike, ki se postavljajo na podest (prireditveni oder). Miza globine 76 cm, višine 80 cm ter dolžine 150 cm.
| Skupaj miza za statistike | kos | 8
6.10 | STOLI ZA STATISTKE
| PVC samostoječ nakladalni stol za statistike. Barva po izboru projektanta ali investitorja. predvidena lokacija na prireditvenem podestu za mizo namenjeno statistike | kos | 16
| SKUPAJ OPREMA ZA URADNE OSEBE |  |  |  | 0
7 | DEMONTAŽNE MIZE ZA NOVINARJE
splošno:
* | ponudnik mora k ponudbi priložiti podatke o proizvajalcu in tipu ponujene opreme in njene tehnične specifikacije
* | ponudnik mora zagotoviti kompatibilnost novinarskih miz s teleskopskimi tribunami in njihovo varno pritrditev
št.post. | opis | EM | količina | cena/EM | vrednost (€) | št. priloge
7.1 | Dobava in prva postavitev demontažne mize za novinarje.
| Garnitura vsebuje: podnožje s podestom za izravnavo vrst in novinarsko mizo dim. 100x60 cm, z nastavljivo višino od 73 – 110 cm. Višina se nastavlja za vsako nogo posebej s teleskopsko nastavljivim podnožjem. Končna višina mize glede na sedež cca. 75 cm. Mizna plošča izdelana iz iverice deb. min. 34mm, oplaščene z melaminsko folijo (iveral), robovi so zaprti z ABS robnim trakom debeline 2mm v isti barvi kot osnovni material. Barva bela ali črna. Kovinsko podnožje z gumiranimi, protizdrsnimi čepi. Mizo se postavi na dve stopnici tribune, s tem, da se prekrije ena vrsta sedežev. | grt | 117 |  | 0
7.2 | STOLI ZA MEDIJE IN TV KOMENTATORJE
| PVC samostoječ nakladalni stol za medije in komentatorje. Barva po izboru projektanta ali investitorja. predvidena lokacija na teleskopski tribuni | kos | 153 |  | 0
| SKUPAJ DEMONTAŽNE MIZE |  |  |  | 0
8 | OPREMA GARDEROB
splošno:
* | ponudnik mora k ponudbi priložiti podatke o proizvajalcu in tipu ponujene opreme ter njene tehnične specifikacije.
* | ponudnik naj v ponudbi upošteva:
- | vsa odstranitvena dela vezana na obstoječo opremo, vključno z odvozom na deponijo ali s strani predstavnika investitorja določeno skladiščno mesto.
* | ponudnik mora pred dobavo opreme preveriti dimenzije prostorov v katere bo oprema nameščena.
št.post. | opis | EM | količina | cena/EM | vrednost (€) | št. priloge
8.1 | Dobava garderobne klopi oz. omaric v garderobah igralcev (15omaric / garderobo)
Garderobni boks ki ga sestavlja klop z omarico in obešalom za oblačila dim. 75x55x210 cm, izdelan iz iverice, oplaščene z melaminsko folijo (iveral) debeline 18 mm, robovi so zaprti z ABS robnim trakom debeline 2mm v isti barvi kot osnovi material. Garderobni boks ima obešalni drog in obešalne kljukice (4x), na obešalnem drogu so leseni hotelski obešalniki (4x). Boks ima v zgornjem delu prostor za osebne predmete z vratci, ki se zaklepajo in odlagalno polico. Sedežni del se dviguje (amortizerji), v njem je prostor za čevlje, v sprednji steni so prezračevalne odprtine. Barva po izboru projektanta ali investitorja.
| Garderobne omarice se lahko združujejo v sete, število boksov v posameznem setu prilagoditi dimenzijam prostora! | kos | 60 |  | 0
8.2 | Dobava garderobne klopi v garderobah sodnikov
Zidna garderobna stojala šir. 40 cm, s klopjo, hrbtnim naslonom, odlagalno polico in obešalnimi kljukicami za oblačila. Konstrukcija klopi močnejše izvedbe iz jeklenih, prašnobarvanih pohištvenih cevi, sedežni del in polica iz masivnih lesenih letev z zaobljenimi robovi ali vodoodporne vezane plošče, brušenih in finalno obdelanih z visokoobstojnim vodoodpornim lakom. Vijačenje z nerjavečimi vijaki z utopljeno glavo.
| - klop dolžine 200 cm | kos | 6
| - klop dolžine 120 cm | kos | 4
| skupaj garderobna stojala | kpl | 1 |  | 0
8.3 | Dobava stolov za garderobe igralcev (10 stolov / garderobo)
| Nakladalni stol s sedežem in hrbtnim naslonom iz PVC, na stabilnem in močnem kovinskem podnožju. Ognjevarni razred B1. Barva po izboru projektanta ali investitorja. | kos | 40 |  | 0
8.4 | Dobava stolov za garderobe sodnikov (5 stolov / garderobo)
| Nakladalni stol s sedežem in hrbtnim naslonom iz PVC, na stabilnem in močnem kovinskem podnožju. Ognjevarni razred B1. Barva po izboru projektanta ali investitorja. | kos | 10 |  | 0
8.4 | Dobava mize za garderobe sodnikov (1miza / garderobo)
| Miza dim. 120x80 cm na stabilnem in močnem kovinskem podnožju, Mizna plošča izdelana iz iverice deb. min. 24mm, oplaščene z melaminsko folijo (iveral), robovi so zaprti z ABS robnim trakom debeline 2mm v isti barvi kot osnovni material. Barva po izboru projektanta ali investitorja. | kos | 2 |  | 0
8.6 | Dobava magnetne table z narisanimi tremi košarkarskimi igrišči, dimenzije120x180cm, vključno z drobnim inventarjem (magneti, pisala,..), premična na kolesih, vrtljivo, višinsko nastavljivo podnožje, v garderobah za igralce. | kos | 6 |  | 0
8.6 | Dobava magnetne table z narisanimi tremi košarkarskimi igrišči, dimenzije180x120cm, vključno z drobnim inventarjem (magneti, pisala,..), montirana na steni v garderobah za sodnike. | kos | 2 |  | 0
8.7 | Dobava masažne mize dim. 65x220 cm, z nastavljivo višino od cca 44 do 92 cm na električni ali hidravlični pogon. Ležišče dvodelno, oblazinjeno z olje odpornim umetnim usnjem. Vzglavni del z odprtino za obraz, nastavljiv s kombinirano oljno - plinsko vzmetjo. Oblika podnožja naj omogoča prost bočni dostop do ležišča. Miza je premična – 4 gumirana kolesa, v fiksiranem stanju stoji na gumiranih nogicah. Barva po izboru projektanta ali investitorja. Nosilnost mize: min. 180 kg (garderobe igralcev) | kos | 4 |  | 0
8.8 | Dobava masažne mize dim. 65x220 cm, fiksno podnožje. Ležišče dvodelno, oblazinjeno z olje odpornim umetnim usnjem. Vzglavni del z odprtino za obraz.. Barva po izboru projektanta ali investitorja. Nosilnost mize: min. 180 kg (garderobe sodnikov) | kos | 2 |  | 0
8.9 | Dobava premične odlagalne mizice dim. cca 40x40x80 cm, za odlaganje pripomočkov za maserja v garderobah za igralce. | kos | 4 |  | 0
8.10 | Dobava prosto stoječega ledomata, izdelava polnih kock cca. 20kg/24h (garderobe igralcev) | kos | 4 |  | 0
8.11 | Dobava prosto stoječega ledomata, izdelava drobljenega ledu 20-30kg/24h (garderobe igralcev) | kos | 4 |  | 0
8.12 | Dobava prosto stoječega hladilnik za osvežilne napitke, max. dim. 60x60x120cm, energetski razred A - garderobe sodnikov (1/garderobo) - soba za komisarje (1) - doping kontrola (1) | kos | 4 |  | 0
| SKUPAJ OPREMA GARDEROB |  |  |  | 0
9 | PRVA POMOČ, DOPING KONTROLA
splošno:
* | ponudnik mora k ponudbi priložiti podatke o proizvajalcu in tipu ponujene opreme ter njene tehnične specifikacije.
* | ponudnik mora pred dobavo opreme preveriti dimenzije prostorov v katere bo oprema nameščena.
št.post. | opis | EM | količina | cena/EM | vrednost (€) | št. priloge
9.1 | Dobava pregledne mize dim. cca 60x240cm, z nastavljivo višino, na električni ali hidravlični pogon. Ležišče dvodelno, oblazinjeno z olje odpornim umetnim usnjem. Vzglavni del enostavno nastavljiv. Oblika podnožja naj omogoča prost bočni dostop do ležišča. Miza je premična – 4 gumirana kolesa, v fiksiranem stanju stoji na gumiranih nogicah. Barva po izboru projektanta ali investitorja. Nosilnost mize: min. 180 kg (soba za prvo pomoč) | kos | 1 |  | 0
9.2 | Dobava omare standardnih dimenzij, dvokrilna vrata s cilindrično ključavnico (soba za prvo pomoč) | kos | 1 |  | 0
9.3 | Dobava prostoječega garderobnega stojala (soba za prvo pomoč) | kos | 1 |  | 0
9.4 | Dobava pisalne mize dim. 160x80 cm na stabilnem in močnem kovinskem podnožju, mizna plošča izdelana iz iverice deb. min. 24mm, oplaščene z melaminsko folijo (iveral), robovi so zaprti z ABS robnim trakom debeline 2mm v isti barvi kot osnovi material. Barva po izboru projektanta ali investitorja. (soba za prvo pomoč in prostor za odvzem vzorcev) | kos | 2 |  | 0
9.5 | Dobava mize za odlaganje vzorcev dim. 80x80 cm na stabilnem in močnem kovinskem podnožju, mizna plošča izdelana iz iverice deb. min. 24mm, oplaščene z melaminsko folijo (iveral), robovi so zaprti z ABS robnim trakom debeline 2mm v isti barvi kot osnovi material. Barva po izboru projektanta ali investitorja. (prostor za odvzem vzorcev) | kos | 1 |  | 0
9.6 | Dobava shranjevalne omarice, izdelane iz enakih materialov kot pisalna miza; možnost zaklepanja (prostor za odvzem vzorcev) | kos | 1 |  | 0
9.7 | Dobava stolov za prostor za odvzem vzorcev, po izboru investitorj. | kos | 4 |  | 0
9.8 | Dobava udobnih oblazinjenih stolov za čakalnico doping kontrole, po izboru investitorja. | kos | 6 |  | 0
| SKUPAJ PRVA POMOČ, DOPING KONTROLA |  |  |  | 0

## OZVOČENJE VELIKE DVORANE
B1 | OZVOČENJE VELIKE DVORANE
1 | SISTEM OZVOČENJA |  |  |  | 0
| SKUPAJ OZVOČENJE VELIKE DVORANE |  |  |  | 0
| 20% DDV |  |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
splošno:
* | v dvorani je sedaj vgrajeno ozvočenje, ki ne ustreza zahtevam za izvedbo evropskega košarkarskega prvenstva
* | ponudnik mora k ponudbi priložiti podatke o proizvajalcu in tipu ponujene opreme ter njene tehnične specifikacije
* | ponudnik mora v ponudbi upoštevati:
- | demontažo obstoječe opreme in njen odvoz na deponijo ali s strani predstavnika investitorja določeno skladiščno mesto.
- | vso potrebno dodatno instalacijo za priključitev nove opreme na obstoječo instalacijo v dvorani
- | ves potreben pritrdilni material za montažo opreme
* | izvajalec mora po montaži opreme izvesti vse potrebne meritve za kvalitetno delovanje ozvočenja
št.post. | opis | EM | količina | cena/EM | vrednost (€) | št. priloge
1.1 | Demontaža obstoječih zvočnih kombinacij in zvočnih lijakov, montiranih v centralnem delu dvorane pod stropom, z uporabo hidravlične dvižne ploščadi, z namenom ponovne montaže opreme na novih lokacijah po projektu. Odstranitev nosilne konstrukcije sedanjega grozda. | kpl | 1 |  | 0
1.2 | Odstranitev obstoječe kablaže za zvočne kombinacije z uporabo hidravlične ploščadi, z namenom uporabe na novih lokacijah zvočnikov po projektu opreme ozvočenja. | kpl | 1 |  | 0
1.3 | Montaža obstoječih zvočnih kombinacij in zvočnih lijakov s konzolami namenske izdelave pritrjenimi na kovinsko konstrukcijo strehe, vzdolž izvlečnih tribun - daljše stranice dvorane, z uporabo dvižne hidravlične ploščadi. | kpl | 1 |  | 0
1.4 | Izdelava in dobava konzol za obstoječe zvočne vire za pritrditev na strešno kovinsko konstrukcijo. | kos | 12 |  | 0
1.5 | Prestavitev obstoječe instalacije za zvočne kombinacije na novo lokacijo zvočnih kombinacij . | kpl | 1 |  | 0
1.6 | OLFLEX kabel za zvočnike 2 x 4 mm2 - manjkajoča količina za obstoječe zvočne kombinacije na novih lokacijah. ocena | m | 240 |  | 0
1.7 | Nove zvočne kombinacije vzdolž ožjih stranic dvorane - nad izvlečnimi (novimi) tribunami: | kos | 4 |  | 0
- | Zvočna kombinacija 2 sistemska 40Hz - 20kHz, vgrajeni :
1 x 15"+3" zvočniki, kot sevanja 50 x 90, možnost obračanja
VT lijaka, SPL 98 / max 133 dB, komplet z obešalnim priborom za pritrditev na stropno konstrukcijo dvorane, moči 1000/W max 2000 W/8 Ohm, masa 45 kg
1.8 | Montaža novih zvočnih kombinacij z uporabo hidravlične dvižne ploščadi | kpl | 1 |  | 0
1.9 | OLFLEX kabel za zvočnike 2 x 4 mm2 - količina za nove zvočne kombinacije ocena | m | 416 |  | 0
1.10 | Dodatna oprema za tonsko kabino: | kpl | 1 |  | 0
- | Brezžični mikrofoni
* profesionalna izvedba
* UHF frekvenčno področje
* 4 kos sprejemnik – vgradni 19"
19" ohišje za vgradnjo v rack
možnost spreminjanja kanalov
*2 kos ročni oddajniki s kvalitetno dinamično mikrofonsko glavo
* možnost spreminjanja kanalov
* 2 kos žepni oddajniki s kvalitetnim naglavnim mikrofonom s kondenzatorsko glavo
* možnost spreminjanja kanalov
* 2 x polnilci akumulatorjev
* antenski sistem z antenskim delilnikom in dvema usmerjenima antenama ( potreben je nov, ker obstoječi sistem ni kompatibilen z novim sistemom)
AKG SISTEM (2x WMS-450 VOC SET/D5, 2x WMS-450 HEAD SET/C555L,
1x AC12CU/EU, 2x K&M 22110.300.55, 1x PS4000W, 2x SRA 2B, 2x CU400)
- | Digitalni predvajalnik-snemalnik: | kos | 1 |  | 0
profesionalni za vgradnjo v 19" RACK, simetrični vhodi, podpora različnim formatom WAV (PCM), MP3, podpora kartic SD in SDHC, USB vhod za povezavo na PC za upravljanje z datotekami in
- | Zvočniški procesor za nove zvočne kombinacije z možnostjo nastavitve LO-HI cut, delay, limiter, stereo vhod, 4 balansirsni izhodi, rack izvedba 19". | kos | 1 |  | 0
- | Avdio Ojačevalnik, 2x1600W/2 ohm; 3200W/4 ohm v bridge verziji, vgrajen DSP procesor z nastavljivim procesorskimi funkcijami: crossover, EQ, limiting, delay. Vgrajen pink noise generator, subharmonic sintetizator ter univerzalni sledilni preklopni napajalnik, ki zmanjšuje posedanje energije ter toplotne izgube | kos | 4 |  | 0
- | 3F - mrežno napajalno polje z glavnim stikalom, 3-fazni priklop 230 V in razdelilci za nove ojačevalnike. | kos | 1 |  | 0
- | Rack omara 18HE/ 500 , 19", komplet povezana,, nameščena poleg obstoječe rack omare. | kos | 1 |  | 0
- | Povezovalni - signalni avdio kabli od obstoječe mešalne mize do nove rack omare | kpl | 1 |  | 0
- | Montaža nove opreme, priklop na novo instalacijo in zvočne kombinacije, zagon, ekvalizacija prostora | kpl | 1 |  | 0
| SKUPAJ OPREMA OZVOČENJA |  |  |  | 0

## RAZSVETLJAVA VELIKE DVORANE
B2 | RAZSVETLJAVA VELIKE DVORANE
2 | RAZSVETLJAVA |  |  |  | 0
| SKUPAJ RAZSVETLJAVA VELIKE DVORANE |  |  |  | 0
| 20% DDV |  |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
splošno:
* | v dvorani je sedaj vgrajena razsvetljava proizvajalca AEROLUX INTERNATIONAL, Oldenzaal, Nizozemska, vgrajena leta 1999:
- | reflektorji Aerolux tip Ecolux 1000
- | žarnice Osram/Radium HQI-T 1000 W/D
* | za izvedbo tekmovanja je v skladu z zahtevami FIBA potrebno zagotoviti:
- | v dvorani povprečno osvetlitev 1800 lx proti objektivom kamer, osvetlitev mora biti enakomerno razporejena proti košarkarskemu igrišču brez senc in lis
- | primerno osvetljenost ostalih prireditvenih prostorov ~1000 lx
* | razsvetljava v objektu mora biti skladna s standardom za razsvetljavo športnih objektov SIST EN 12193
* | varnostna razsvetljava v objektu mora biti skladna s standardom SIST EN 1838
* | izvajalec mora izvesti vse potrebne meritve za zagotovitev osvetljenosti prostorov in zanesljivosti delovanja
* | ponudnik mora v ponudbi upoštevati:
- | demontažo obstoječih sijalk z odvozom na deponijo ter montažo novih sijalk, vključno z vso potrebno mehanizacijo za izvedbo del
* | na podlagi meritev je izvajalec dolžan izdelati izračun osvetljenosti skladno s predvideno prenovo, v kolikor ugotovi, da kljub zamenjavi sijalk ni možno doseči zahtevanega nivoja osvetlitve, o tem nemudoma obvesti naročnika. Naročnik na podlagi izvajalčevih podatkov sprejme odločitev v zvezi z nadaljevanjem del oz. spremembi načrtovane prenove razsvetljave.
št.post. | opis | EM | količina | cena/EM | vrednost (€) | št. priloge
2.1 | Pregled in kontrola delovanja razsvetljave igralne površine in varnostne razsvetljave ter ugotavljanje možnih napak; ter izvedba meritev nivoja osvetlitve z izdelavo poročila. | kpl | 1 |  | 0
2.2 | Izvedba del za zagotovitev zahtevanega nivoja osvetlitve in zanesljivosti delovanja razsvetljave v veliki dvorani (zamenjava obstoječih sijalk in ostalih rizičnih ali poškodovanih elementov)
| - zamenjava vseh obstoječih sijalk z novimi | kos | 62 |  | 0
2.3 | Pregled in meritev varnostne razsvetljave s strani pooblaščene institucije in izdaja potrdila o brezhibnem delovanju | kpl | 1 |  | 0
| SKUPAJ RAZSVETLJAVA |  |  |  | 0

## MULTIMEDIJSKA OPREMA
B3 | MULTIMEDIJSKA OPREMA
3. | MULTIMEDIJSKA OPREMA |  |  |  | 0
| SKUPAJ MULTIMEDIJSKA OPREMA |  |  |  | 0
| 20% DDV |  |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
3 | MULTIMEDIJSKA OPREMA
splošno:
* | multimedijski opremi morajo biti priložena spričevala nedovisnih organov, ki potrjujejo, da je zagotovljena kakovost
* | ponudnik mora k ponudbi priložiti podatke o proizvajalcu in tipu ponujene opreme ter njene tehnične specifikacije
* | ponudnik mora v ponudbi upoštevati:
- | kompletno izvedbo vseh instalacij za priklop opreme na obstoječe priključke v prostoru (internet, elektrika in kabelska (antenska) napeljava)
- | ves potreben pritrdilni material za montažo opreme
št.post. | opis | EM | količina | cena/EM | vrednost (€) | št. priloge
3.1 | Dobava in montaža projektorja |  |  |  | 0
| CP-X400 projektor LCD, data/video, resolucija 1024x768 XGA, v interpolaciji SXGA+, svetilnost 3000 lumnov, kontrast 600:1, 1xRGB, 2x video, HDTV, avdio, samonastavitvena funkcija, optični in digitalni zoom, korekcija konične slike, IR daljinsko upravljanje, teža 2,0 kg, življenjska doba žarnice do 3000 ur. Garancijska doba projektorja 36 mesecev. | kos | 1 |  | 0
3.2 | Dobava in montaža stropnega nosilca projektorja |  |  |  | 0
| SET-VIDEO za stropno montažo videoprojektorja, kot rotacije 360º, možnost prilagajanja nagiba do 15º, komplet s kabli | kos | 1 |  | 0
3.3 | Dobava in montaža projekcijskega platna |  |  |  | 0
| LSE240 Elektromotorno platno za videoprojekcijo, montaža na steno ali strop, bela mat projekcijska površina dim. Vsaj 200x200 cm, kvalitetno | kos | 1 |  | 0
3.4 | Dobava in montaža TV sprejemnika |  |  |  | 0
| LED LCD TV sprejemnik, diagonala ekrana 55'', razmerje stranic 16:9, ločljivost 1920 x 1080 Full HD 1080p, 200Hz frekvenca osveževanja, 2 x USB izhod, 2 x HDMI izhod, 1 x LAN izhod, 1 x SCART izhod, možnost stenske montaže, vključno z nosilcem | kos | 1 |  | 0
3.5 | Dobava in priklop PC računalnika,
| Prenosni računalnik, 4GB RAM, 500GB trdi disk, mrežna in grafična kartica, 2 x USB izhod, 1 x HDMI izhod, vključno z napajalnim kablom in miško. | kos | 1 |  | 0
3.6 | Zidna priključna doza za priklop računalnika, s stikalom za pomik platna, stikalom za vklop/zakasnjen izklop projektorja | kos | 1 |  | 0
3.7 | VGA kabel dolžine 20 m | kos | 1 |  | 0
3.8 | UTP kabel dolžine 20m | kos | 1 |  | 0
3.9 | Interaktivna tabla z IR tehnologijo, jeklena površina prevlečena s keramiko, 2 GB flash spomina, USB kabel, polica za pisala. Odporna na praske. Stenska montaža. Dimenzije vsaj 170 x 130 cm. | kos | 1 |  | 0
| SKUPAJ MULTIMEDIJSKA OPREMA SEJ. SOBE |  |  |  | 0

## IT OPREMA
B4 | IT OPREMA
4.1 | KOMUNIKACIJSKA VOZLIŠČA |  |  |  | 0
4.2 | KOMUNIKACIJSKA OMREŽJA |  |  |  | 0
| SKUPAJ IT OPREMA |  |  |  | 0
| 20% DDV |  |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
4 | IT OPREMA
splošno:
* | multimedijski in IT opremi morajo biti priložena spričevala nedovisnih organov, ki potrjujejo, da je zagotovljena kakovost
* | ponudnik mora k ponudbi priložiti podatke o proizvajalcu in tipu ponujene opreme ter njene tehnične specifikacije
* | ponudnik mora v ponudbi upoštevati:
- | kompletno izvedbo vseh instalacij za priklop opreme na obstoje priključke v prostoru (internet, elektrika in kabelska (antenska) napeljava)
- | ves potreben pritrdilni material za montažo opreme
št.post. | opis | EM | količina | cena/EM | vrednost (€) | št. priloge
4.1 | Komunikacijska vozlišča
4.1.1 | Komunikacijsko vozlišče KVG (glavno, soba CNS)
| Komunikacijska prostostoječa omara 19'', prednja steklana - pleksi vrata, zadnja oločevinasta vrata, snemljive stranice, s ključavnico, 24HE, komplet s patch panelom, vertikalnimi in horizontalnimi organizatorji kablov, letvijo z vtičnicami, polico in steklenimi vrati, aktivno prezračevanje s termostatom, panel za varovalke in FID 30mA, ozemljitvena letev, 2 police 19", na kolesih | kpl | 1 | 0 | 0
Opombe: preveriti možnost vgradnje v obstoječo omaro
| Priključni kabel, FTP RJ45, 2m, Cat. 6 | kos | 20 |  | 0
| Priključni kabel, FTP RJ45, 3m, Cat. 6 | kos | 20 |  | 0
| Ozemljitev vseh prevodnih delov | kpl | 1 |  | 0
| Meritve povezav | kpl | 1 |  | 0
| Drobni vezni in priključni material | kpl | 1 |  | 0
| Vnos vseh sprememb za PID dokumentacijo v načrt PZI | kpl | 1 |  | 0
| Označevanje vseh elementov TK inštalacij | kpl | 1 |  | 0
| Usmerjevalnik, VPN Firewall Quad, 4 Gigabit LAN, 4 Gigabit WAN, 180 Mbps propustnost, Layer 3 | kos | 1 |  | 0
| Switch 12 Port 10/100/1000, Layer 2 Managed Switch, Gigabitna propustnost | kos | 1 |  | 0
| Optični modul za Switch 12 Port | kos | 5 |  | 0
| Switch 52 Port 10/100/1000, PoE, Smart Managed, Layer 2+ | kos | 1 |  | 0
| Kontroler za dostopne točke vključno z licenco | kpl | 1 |  | 0
| Montaža opreme | kpl | 1 |  | 0
| Nastavitev opreme | kpl | 1 |  | 0
| Kratka navodila za upravljanje sistema, predaja sistema uporabniku | kpl | 1 |  | 0
| Ureditev šibkotočne omare v prostoru CNS | kpl | 1 |  | 0
4.1.2 | Komunikacijsko vozlišče KVU (uprava, pisarne)
| Komunikacijska prostostoječa omara 19'', prednja steklana - pleksi vrata, zadnja oločevinasta vrata, snemljive stranice, s ključavnico, 12HE, komplet s patch panelom, vertikalnimi in horizontalnimi organizatorji kablov, letvijo z vtičnicami, polico in steklenimi vrati, aktivno prezračevanje s termostatom, panel za varovalke in FID 30mA, ozemljitvena letev, 2 police 19" | kpl | 1 | 0 | 0
Opombe: preveriti možnost vgradnje v obstoječo omaro
| Priključni kabel, FTP RJ45, 2m, Cat. 6 | kos | 10 |  | 0
| Priključni kabel, FTP RJ45, 3m, Cat. 6 | kos | 10 |  | 0
| Ozemljitev vseh prevodnih delov | kpl | 1 |  | 0
| Meritve povezav | kpl | 1 |  | 0
| Drobni vezni in priključni material | kpl | 1 |  | 0
| Vnos vseh sprememb za PID dokumentacijo v načrt PZI | kpl | 1 |  | 0
| Označevanje vseh elementov TK inštalacij | kpl | 1 |  | 0
| Komunikator optika-RJ45 | kos | 2 |  | 0
| Kabel optični 50/125 mikronov, 2 vlakenski, multi mode | m | 150 |  | 0
| Zaključne kasete za optiko z LC konektorji | kos | 2 |  | 0
| Usmerjevalnik, Layer 3 | kos | 1 |  | 0
| Switch 24 Port 10/100/1000, PoE, Smart Managed, Layer 2+, optični priklop | kos | 1 |  | 0
| Montaža opreme | kpl | 1 |  | 0
| Nastavitev opreme | kpl | 1 |  | 0
| Kratka navodila za upravljanje sistema, predaja sistema uporabniku | kpl | 1
4.1.3 | Komunikacijsko vozlišče KV3 (3 nadstropje)
| Komunikacijska prostostoječa omara 19'', prednja steklana - pleksi vrata, zadnja oločevinasta vrata, snemljive stranice, s ključavnico, 12HE, komplet s patch panelom, vertikalnimi in horizontalnimi organizatorji kablov, letvijo z vtičnicami, polico in steklenimi vrati, aktivno prezračevanje s termostatom, panel za varovalke in FID 30mA, ozemljitvena letev, 2 police 19", na kolesih | kpl | 1 | 0 | 0
Opombe: preveriti možnost vgradnje v obstoječo omaro
| Priključni kabel, FTP RJ45, 2m, Cat. 6 | kos | 10 |  | 0
| Priključni kabel, FTP RJ45, 3m, Cat. 6 | kos | 10 |  | 0
| Ozemljitev vseh prevodnih delov | kpl | 1 |  | 0
| Meritve povezav | kpl | 1 |  | 0
| Drobni vezni in priključni material | kpl | 1 |  | 0
| Vnos vseh sprememb za PID dokumentacijo v načrt PZI | kpl | 1 |  | 0
| Označevanje vseh elementov TK inštalacij | kpl | 1 |  | 0
| Komunikator optika-RJ45 | kos | 2 |  | 0
| Kabel optični 50/125 mikronov, 2 vlakenski, multi mode | m | 150 |  | 0
| Zaključne kasete za optiko z LC konektorji | kos | 2 |  | 0
| Switch 24 Port 10/100/1000, PoE, Smart Managed, Layer 2+, optični priklop | kos | 1 |  | 0
| Montaža opreme | kpl | 1 |  | 0
| Nastavitev opreme | kpl | 1 |  | 0
| Kratka navodila za upravljanje sistema, predaja sistema uporabniku | kpl | 1 |  | 0
4.1.4 | Komunikacijsko vozlišče KVP (Pritličje)
| Komunikacijska prostostoječa omara 19'', prednja steklana - pleksi vrata, zadnja oločevinasta vrata, snemljive stranice, s ključavnico, 12HE, komplet s patch panelom, vertikalnimi in horizontalnimi organizatorji kablov, letvijo z vtičnicami, polico in steklenimi vrati, aktivno prezračevanje s termostatom, panel za varovalke in FID 30mA, ozemljitvena letev, 2 police 19", na kolesih | kpl | 1 | 0 | 0
Opombe: preveriti možnost vgradnje v obstoječo omaro
| Priključni kabel, FTP RJ45, 2m, Cat. 6 | kos | 10 |  | 0
| Priključni kabel, FTP RJ45, 3m, Cat. 6 | kos | 10 |  | 0
| Ozemljitev vseh prevodnih delov | kpl | 1 |  | 0
| Meritve povezav | kpl | 1 |  | 0
| Drobni vezni in priključni material | kpl | 1 |  | 0
| Vnos vseh sprememb za PID dokumentacijo v načrt PZI | kpl | 1 |  | 0
| Označevanje vseh elementov TK inštalacij | kpl | 1 |  | 0
| Komunikator optika-RJ45 | kos | 2 |  | 0
| Kabel optični 50/125 mikronov, 2 vlakenski, multi mode | m | 150 |  | 0
| Zaključne kasete za optiko z LC konektorji | kos | 2 |  | 0
| Switch 24 Port 10/100/1000, PoE, Smart Managed, Layer 2+, optični priklop | kos | 1 |  | 0
| Montaža opreme | kpl | 1 |  | 0
| Nastavitev opreme | kpl | 1 |  | 0
| Kratka navodila za upravljanje sistema, predaja sistema uporabniku | kpl | 1 |  | 0
| SKUPAJ MULTIMEDIJSKA OPREMA SEJ. SOBE |  |  |  | 0
4.2 | KOMUNIKACIJSKA OMREŽJA
št.post. | opis | EM | količina | cena/EM | vrednost (€) | št. priloge
4.2.1 | Brezžično komunikacijsko omrežje: dvorana parket, tribune, komentatorji
| Dostopna točka 802.11a/n PoE, zidna montaža | kos | 8 | 0 | 0
| Kabel za izdelavo računalniške mreže FTP 4x2xAWG24 cat. 6, položen v instalacijskih ceveh oziroma na kabelske police | m | 800 |  | 0
| Zaščitna plastična, gibljiva samougasna (RF) rebrasta cev za vgradnjo v beton ali pod omet fi = 16mm, komplet z dozami in pritrdilnim materialom | m | 520 |  | 0
| Izdelava kabelskih zaključkov, stiskanje konektorjev RJ45, Označevanje in priklop | kos | 4 |  | 0
| Montaža opreme | kpl | 1 |  | 0
| Nastavitev opreme | kpl | 1 |  | 0
4.2.2 | Žično komunikacijsko omrežje: zapisnikarska miza
| Kabel za izdelavo računalniške mreže FTP 4x2xAWG24 cat. 6, položen v instalacijskih ceveh oziroma na kabelske police | m | 200 |  | 0
| Zaščitna plastična, gibljiva samougasna (RF) rebrasta cev za vgradnjo v beton ali pod omet fi = 16mm, komplet z dozami in pritrdilnim materialom | m | 200 |  | 0
| Dvojna vtičnica RJ-45 Cat.6 FTP s protiprašnim pokrovčkom, nadometna, komplet z dozo | kpl | 1 |  | 0
| Switch 8 Port 10/100/1000, Smart Managed | kos | 1 |  | 0
| Izdelava kabelskih zaključkov, stiskanje konektorjev RJ45, Označevanje in priklop | kos | 1 |  | 0
| Montaža opreme | kpl | 1 |  | 0
| Nastavitev opreme | kpl | 1 |  | 0
4.2.3 | Žično komunikacijsko omrežje: komentatorji
| Kabel za izdelavo računalniške mreže FTP 4x2xAWG24 cat. 6, položen v instalacijskih ceveh oziroma na kabelske police | m | 200 |  | 0
| Zaščitna plastična, gibljiva samougasna (RF) rebrasta cev za vgradnjo v beton ali pod omet fi = 16mm, komplet z dozami in pritrdilnim materialom | m | 200 |  | 0
| Dvojna vtičnica RJ-45 Cat.6 FTP s protiprašnim pokrovčkom, nadometna, komplet z dozo | kpl | 1 |  | 0
| Switch 8 Port 10/100/1000, Smart Managed | kos | 1 |  | 0
| Izdelava kabelskih zaključkov, stiskanje konektorjev RJ45, Označevanje in priklop | kos | 1 |  | 0
| Montaža opreme | kpl | 1 |  | 0
| Nastavitev opreme | kpl | 1 |  | 0
4.2.4 | Žično komunikacijsko omrežje: VIP catering + meeting room (3N)
| Kabel za izdelavo računalniške mreže FTP 4x2xAWG24 cat. 6, položen v instalacijskih ceveh oziroma na kabelske police | m | 200 |  | 0
| Zaščitna plastična, gibljiva samougasna (RF) rebrasta cev za vgradnjo v beton ali pod omet fi = 16mm, komplet z dozami in pritrdilnim materialom | m | 200 |  | 0
| Dvojna vtičnica RJ-45 Cat.6 FTP s protiprašnim pokrovčkom, nadometna, komplet z dozo | kpl | 1 |  | 0
| Switch 8 Port 10/100/1000, Smart Managed | kos | 1 |  | 0
| Izdelava kabelskih zaključkov, stiskanje konektorjev RJ45, Označevanje in priklop | kos | 1 |  | 0
| Montaža opreme | kpl | 1 |  | 0
| Nastavitev opreme | kpl | 1 |  | 0
4.2.5 | Žično komunikacijsko omrežje: Entertaiment dressing room (3N)
| Kabel za izdelavo računalniške mreže FTP 4x2xAWG24 cat. 6, položen v instalacijskih ceveh oziroma na kabelske police | m | 200 |  | 0
| Zaščitna plastična, gibljiva samougasna (RF) rebrasta cev za vgradnjo v beton ali pod omet fi = 16mm, komplet z dozami in pritrdilnim materialom | m | 200 |  | 0
| Dvojna vtičnica RJ-45 Cat.6 FTP s protiprašnim pokrovčkom, nadometna, komplet z dozo | kpl | 1 |  | 0
| Switch 8 Port 10/100/1000, Smart Managed | kos | 1 |  | 0
| Izdelava kabelskih zaključkov, stiskanje konektorjev RJ45, Označevanje in priklop | kos | 1 |  | 0
| Montaža opreme | kpl | 1 |  | 0
| Nastavitev opreme | kpl | 1 |  | 0
4.2.6 | Žično komunikacijsko omrežje: Free (3N)
| Kabel za izdelavo računalniške mreže FTP 4x2xAWG24 cat. 6, položen v instalacijskih ceveh oziroma na kabelske police | m | 200 |  | 0
| Zaščitna plastična, gibljiva samougasna (RF) rebrasta cev za vgradnjo v beton ali pod omet fi = 16mm, komplet z dozami in pritrdilnim materialom | m | 200 |  | 0
| Dvojna vtičnica RJ-45 Cat.6 FTP s protiprašnim pokrovčkom, nadometna, komplet z dozo | kpl | 1 |  | 0
| Switch 8 Port 10/100/1000, Smart Managed | kos | 1 |  | 0
| Izdelava kabelskih zaključkov, stiskanje konektorjev RJ45, Označevanje in priklop | kos | 1 |  | 0
| Montaža opreme | kpl | 1 |  | 0
| Nastavitev opreme | kpl | 1 |  | 0
4.2.7 | Žično komunikacijsko omrežje: Free (3N)
| Kabel za izdelavo računalniške mreže FTP 4x2xAWG24 cat. 6, položen v instalacijskih ceveh oziroma na kabelske police | m | 200 |  | 0
| Zaščitna plastična, gibljiva samougasna (RF) rebrasta cev za vgradnjo v beton ali pod omet fi = 16mm, komplet z dozami in pritrdilnim materialom | m | 200 |  | 0
| Dvojna vtičnica RJ-45 Cat.6 FTP s protiprašnim pokrovčkom, nadometna, komplet z dozo | kpl | 1 |  | 0
| Switch 8 Port 10/100/1000, Smart Managed | kos | 1 |  | 0
| Izdelava kabelskih zaključkov, stiskanje konektorjev RJ45, Označevanje in priklop | kos | 1 |  | 0
| Montaža opreme | kpl | 1 |  | 0
| Nastavitev opreme | kpl | 1 |  | 0
4.2.8 | Žično komunikacijsko omrežje: Press conference room (pritličje)
| Kabel za izdelavo računalniške mreže FTP 4x2xAWG24 cat. 6, položen v instalacijskih ceveh oziroma na kabelske police | m | 200 |  | 0
| Zaščitna plastična, gibljiva samougasna (RF) rebrasta cev za vgradnjo v beton ali pod omet fi = 16mm, komplet z dozami in pritrdilnim materialom | m | 200 |  | 0
| Dvojna vtičnica RJ-45 Cat.6 FTP s protiprašnim pokrovčkom, nadometna, komplet z dozo | kpl | 1 |  | 0
| Switch 8 Port 10/100/1000, Smart Managed | kos | 1 |  | 0
| Dostopna točka 802.11a/n PoE, zidna montaža (opcija) | kos | 1 |  | 0
| Izdelava kabelskih zaključkov, stiskanje konektorjev RJ45, Označevanje in priklop | kos | 1 |  | 0
| Montaža opreme | kpl | 1 |  | 0
| Nastavitev opreme | kpl | 1 |  | 0
4.2.9 | Žično komunikacijsko omrežje: Media catering (pritličje)
| Kabel za izdelavo računalniške mreže FTP 4x2xAWG24 cat. 6, položen v instalacijskih ceveh oziroma na kabelske police | m | 200 |  | 0
| Zaščitna plastična, gibljiva samougasna (RF) rebrasta cev za vgradnjo v beton ali pod omet fi = 16mm, komplet z dozami in pritrdilnim materialom | m | 200 |  | 0
| Dvojna vtičnica RJ-45 Cat.6 FTP s protiprašnim pokrovčkom, nadometna, komplet z dozo | kpl | 1 |  | 0
| Switch 8 Port 10/100/1000, Smart Managed | kos | 1 |  | 0
| Dostopna točka 802.11a/n PoE, zidna montaža (opcija) | kos | 1 |  | 0
| Izdelava kabelskih zaključkov, stiskanje konektorjev RJ45, Označevanje in priklop | kos | 1 |  | 0
| Montaža opreme | kpl | 1 |  | 0
| Nastavitev opreme | kpl | 1 |  | 0
4.2.10 | Žično komunikacijsko omrežje: Media workroom (pritličje)
| Kabel za izdelavo računalniške mreže FTP 4x2xAWG24 cat. 6, položen v instalacijskih ceveh oziroma na kabelske police | m | 200 |  | 0
| Zaščitna plastična, gibljiva samougasna (RF) rebrasta cev za vgradnjo v beton ali pod omet fi = 16mm, komplet z dozami in pritrdilnim materialom | m | 200 |  | 0
| Dvojna vtičnica RJ-45 Cat.6 FTP s protiprašnim pokrovčkom, nadometna, komplet z dozo | kpl | 1 |  | 0
| Switch 8 Port 10/100/1000, Smart Managed | kos | 1 |  | 0
| Dostopna točka 802.11a/n PoE, zidna montaža (opcija) | kos | 1 |  | 0
| Izdelava kabelskih zaključkov, stiskanje konektorjev RJ45, Označevanje in priklop | kos | 1 |  | 0
| Montaža opreme | kpl | 1 |  | 0
| Nastavitev opreme | kpl | 1 |  | 0
4.2.11 | Žično komunikacijsko omrežje: Offices (klet)
| Kabel za izdelavo računalniške mreže FTP 4x2xAWG24 cat. 6, položen v instalacijskih ceveh oziroma na kabelske police | m | 200 |  | 0
| Zaščitna plastična, gibljiva samougasna (RF) rebrasta cev za vgradnjo v beton ali pod omet fi = 16mm, komplet z dozami in pritrdilnim materialom | m | 200 |  | 0
| Dvojna vtičnica RJ-45 Cat.6 FTP s protiprašnim pokrovčkom, nadometna, komplet z dozo | kpl | 1 |  | 0
| Switch 8 Port 10/100/1000, Smart Managed | kos | 1 |  | 0
| Dostopna točka 802.11a/n PoE, zidna montaža (opcija) | kos | 1 |  | 0
| Izdelava kabelskih zaključkov, stiskanje konektorjev RJ45, Označevanje in priklop | kos | 1 |  | 0
| Montaža opreme | kpl | 1 |  | 0
| Nastavitev opreme | kpl | 1 |  | 0
4.2.12 | Žično komunikacijsko omrežje: Offices (klet)
| Kabel za izdelavo računalniške mreže FTP 4x2xAWG24 cat. 6, položen v instalacijskih ceveh oziroma na kabelske police | m | 200 |  | 0
| Zaščitna plastična, gibljiva samougasna (RF) rebrasta cev za vgradnjo v beton ali pod omet fi = 16mm, komplet z dozami in pritrdilnim materialom | m | 200 |  | 0
| Dvojna vtičnica RJ-45 Cat.6 FTP s protiprašnim pokrovčkom, nadometna, komplet z dozo | kpl | 1 |  | 0
| Switch 8 Port 10/100/1000, Smart Managed | kos | 1 |  | 0
| Dostopna točka 802.11a/n PoE, zidna montaža (opcija) | kos | 1 |  | 0
| Izdelava kabelskih zaključkov, stiskanje konektorjev RJ45, Označevanje in priklop | kos | 1 |  | 0
| Montaža opreme | kpl | 1 |  | 0
| Nastavitev opreme | kpl | 1 |  | 0
| SKUPAJ KOMUNIKACIJSKA OMREŽJA |  |  |  | 0

## POPIS OPREME PRILOGE
A | OPREMA TEKMOVALNIH POVRŠIN IN TRIBUN
1 | TRIBUNE
1.1 | Teleskopska tribuna – odpiranje s pomočjo elektro pogona:
2 | SEDEŽNA MESTA
Obstoječi stoli
2.1 | Stoli na teleskopskih tribunah
2.4 | Stoli VIP na fiksnih tribunah – zamenjava obstoječih navadnih stolov
4 | PREVOZNI TEKMOVALNI KOŠI
4.1 | Talno tekmovalno košarkarsko stojalo z dinamično protiutežjo
5 | ŠPORTNI SEMAFORJI
5.1 | GLAVNI ŠPORTNI SEMAFOR
a | GLAVNI ŠPORTNI SEMAFOR
b | SEMAFOR 24 sekund
c | DODATKI SEMAFORJA
5.2 | SEMAFORJI V GARDEROBAH
6 | OPREMA ZA URADNE OSEBE
6.1 | PREVOZNA ZAPISNIKARSKA MIZA
6.5 | STOLI ZA REZERVNE IGRALCE IN TRENERJE
6.7 | IZVLEČNI ZAŠČITNI TUNEL
7 | DEMONTAŽNE MIZE ZA NOVINARJE
7.1 | DEMONTAŽNA MIZA ZA NOVINARJE
8 | OPREMA GARDEROB
8.1 | Garderobne klopi oz. omaric v garderobah igralcev (15omaric / garderobo)
8.2 | Garderobne klopi v garderobah sodnikov
8.6 | Magnetna tabla z narisanimi tremi košarkarskimi igrišči
8.7 | Masažna miza dim. 65x220 cm
8.10 | Prosto stoječi ledomat
8.12 | PROSTOSTOJEČI HLADILNIK ZA OSVEŽILNE PIJAČE
9 | PRVA POMOČ, DOPING KONTROLA
9.1 | PREGLEDNA MIZA
MULTIMEDIJSKA OPREMA
3 | MULTIMEDIJSKA OPREMA
3.1 | PROJEKTOR
3.2 | STROPNI NOSILEC PROJEKTORJA
3.3 | PROJEKCIJSKO PLATNO
3.4 | TV SPREJEMNIK
3.9 | Interaktivna tabla z IR tehnologijo