## SKUP.REKAP.
T.2.2 SKUPNA REKAPITULACIJA
REKONSTRUKCIJA SLEMENSKE CESTE, km 2,905 - km 3,410
1. etapa: km 2,905 - km 3,290
1A. etapa: km 2,905 - km 3,290 - kolesarska in pločnik (leva stran)
1. Ureditev kolesarske steze in pločnika | €
2. Ureditev fekalnega kanala 1 (1A. etapa) | €
3. Ureditev fekalnega kanala 2 (1A. etapa) | €
4. Ureditev javne razsvetljave (1A. etapa): | €
5. Nepredvidena dela (5% od 1 do 4) | €
SKUPAJ 1A. etapa (brez DDV): | €
Koper, September 2019

## CD 1A REKAP.
T.2.2.1.1 REKAPITULACIJA
REKONSTRUKCIJA SLEMENSKE CESTE, km 2,905 - km 3,410
1.ETAPA: km 2,905 - km 3,290
UREDITEV KOLESARSKE STEZE S PLOČNIKOM
I. PREDDELA | 0 | €
II. ZEMELJSKA DELA | 0 | €
III. VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE | 0 | €
IV. ODVODNJAVANJE in KANALIZACIJA | 0 | €
V. GRADBENA in OBRTNIŠKA DELA | 0 | €
VI. OPREMA CESTE | 0 | €
SKUPAJ | 0 | €
SKUPAJ: | 0 | €
SKUPAJ z DDV ( 22%) | 0 | €

## CD 1A I PDD
T.2.2.1.2 PROJEKTANTSKI POPIS DEL Z OCENO STROŠKOV
REKONSTRUKCIJA SLEMENSKE CESTE, km 2,905 - km 3,410
1.ETAPA: km 2,905 - km 3,290
UREDITEV KOLESARSKE STEZE S PLOČNIKOM
I. PREDDELA
1 | 11 121 | Obnovitev in zavarovanje zakoličbe trase ostale javne ceste v ravninskem terenu.
|  | Km | 0.385 | 0
2 | 11 221 | Postavitev in zavarovanje prečnih profilov ostale javne ceste v ravninskem terenu.
|  | kos | 40 | 0
3 | 12 131 | Odstranitev grmovja in dreves z debli premera do 10 cm ter vej na redko porasli površini - ročno.
|  | m2 | 200 | 0
4 | 12 151 | Posek in odstranitev drevesa z deblom premera od 11 do 30 cm ter odstranitev vej.
|  | kos | 25 | 0
5 | 12 152 | Posek in odstranitev drevesa z deblom premera od 31 do 50 cm ter odstranitev vej.
|  | kos | 5 | 0
6 | 12 163 | Odstranitev panja s premerom 11 do 30 cm z odvozom na deponijo na razdaljo nad 1000 m.
|  | kos | 25 | 0
7 | 12 164 | Odstranitev panja s premerom 31 do 50 cm z odvozom na deponijo na razdaljo nad 1000 m.
|  | kos | 5 | 0
8 | 12 * | Odstranitev in deponiranje grmovnic za ponovno vsaditev, skupaj s ponovno posaditvijo v neposredni bližini.
|  | kos | 30 | 0
9 | 12 211 | Demontaža prometnih znakov na enem podstavku (število prometnih znakov).
|  | kos | 8 | 0
10 | 12 212 | Demontaža prometnih znakov na dveh in več podstavkih (število prometnih znakov).
|  | kos | 1 | 0
11 | 12 212 | Demontaža prometnega ogledala (pravokotno 80x60 cm).
|  | kos | 2 | 0
12 | 12 291 | Demontaža in odstranitev kovinske zaščitne ograje iz jeklenih stebričkov ter jeklene varjene mreže, višina ograje 0,8 m, osni razmak stebričkov cca 2 m, vgrajene na točkovnih temeljih.
|  | m | 25 | 0
13 | 12 291 | Demontaža in odstranitev kovinske zaščitne ograje iz jeklenih stebričkov ter jeklene varjene mreže, višina ograje 1,0 m, osni razmak stebričkov cca 2 m, vgrajene na točkovnih temeljih.
|  | m | 18 | 0
14 | 12 291 | Demontaža in odstranitev kovinske zaščitne ograje iz jeklenih stebričkov ter jeklene pletene mreže, višina ograje 1,5 m, osni razmak stebričkov 2-2,5 m, vgrajene na kroni zidu.
|  | m | 39 | 0
15 | 12 291 | Demontaža in odstranitev kovinske zaščitne ograje iz jeklenih stebričkov ter jeklene pletene mreže, višina ograje 1,5 m, osni razmak stebričkov 2-2,5 m, vgrajene na točkovnih temeljih.
|  | m | 20 | 0
16 | 12 291 | Demontaža in odstranitev kovinske zaščitne ograje iz betonskih stebričkov prereza cca 12x12 cm ter jeklene pletene mreže, višina ograje 1,5 m, osni razmak stebričkov 2-3 m,vgrajene na kroni zidu oz s točkovnimi temelji.
|  | m | 67 | 0
17 | 12 294 | Demontaža in deponiranje zaščitne ograje iz betonskih stebričkov prereza 20x20 cm in prefabriciranih votlih betonskih panelov, višine ograje 1 m, osni razmik stebrov cca 2,0 m, vgrajene na kroni zidu.
|  | m | 42 | 0
18 | 12 * | Demontaža in deponiranje kovinskih dvoriščnih drsnih vrat, svetla širina vrat 4,0 m, širina vratnega krila 5,0 m, višina vrat 1,5 m,
|  | kos | 1 | 0
19 | 12 * | Demontaža in deponiranje kovinskih dvoriščnih dvokrilnih vrat, svetla širina vrat 4,0 m, širina vratnega kril 2x 2,0 m, višina vrat 1,5 m,
|  | kos | 1 | 0
20 | 12 * | Demontaža in deponiranje kovinskih dvoriščnih enokrilnih vrat, svetla širina vrat 1,0 m, širina vratnega kril 1x 1,0 m, višina vrat 1,5 m,
|  | kos | 1 | 0
21 | 12 322 | Porušitev in odstranitev asfaltne plasti v debelini do 5 cm (pločniki), vključno s prevozom in deponiranjem.
|  | m2 | 61 | 0
22 | 12 322 | Porušitev in odstranitev asfaltne plasti v debelini od 6 do 10 cm (vozišče), vključno s prevozom in deponiranjem.
|  | m2 | 569 | 0
23 | 12 331 | Porušitev in odstranitev cementnobetonske krovne plasti v debelini do 15 cm .
|  | m2 | 189 | 0
24 | 12 372 | Rezkanje (in odvoz) asfaltne krovne plasti v debelini 4 do 7 cm, (odstranitev obrabne plasti).
|  | m2 | 20 | 0
25 | 12 361 | Rezkanje (in odvoz) asfaltne zmesi na klančini v debelini 0 do 4 cm, (vklop v obstoječe stanje).
|  | m2 | 20 | 0
26 | 12 381 | Rezanje asfaltne plasti s talno diamantno žago, debeline do 5 cm, (rezanje na pločnikih).
|  | m | 20 | 0
27 | 12 382 | Rezanje asfaltne plasti s talno diamantno žago, debeline od 6 do 10 cm, (rezanje na vklopih glavne ceste in javnih priključkih, na vklopu v obstoječ asfalt).
|  | m | 100 | 0
28 | 12 386 | Rezanje cementno betonske krovne plasti s talno diamantno žago, debeline do 15 cm, (rezanje betonskega tlaka).
|  | m | 20 | 0
29 | 12 391 | Porušitev in odstranitev robnika iz cementnega betona , vključno s prevozom in deponiranjem.
|  | m | 60 | 0
30 | 12 391 | Porušitev in odstranitev kanalizacije iz betonskih cevi s premerom do 40 cm.
|  | m | 30 | 0
31 | 12 391 | Porušitev in odstranitev jaška iz betonske cevi s premerom od 60 do 100 cm.
|  | m | 1 | 0
32 | 12 473 | Porušitev in odstranitev zidov iz kamna - suho zložen zid iz lomljenca peščenjaka.
|  | m3 | 85 | 0
33 | 12 474 | Porušitev in odstranitev zidov zidanih iz lomljenca peščenjaka v cementni malti.
|  | m3 | 70 | 0
34 | 12 476 | Porušitev in odstranitev zidov iz ojačenega cementnega betona .
|  | m3 | 35 | 0
35 | 12 476 | Porušitev zidanega pomožnega objekta tlorisne dimenzije cca 4x4 m (AB in opečne stene, leseno ostrešje s kritino).
|  | m3 | 15 | 0
36 | 12 * | Prilagoditev višine (dvig oz. spust) obstoječih pokrovov jaškov komunalne infrastrukture ter kap ventilov in hidrantov na novo višino nivelete asfalta.
|  | kos | 10 | 0
37 | 13 111 | Zavarovanje gradbišča v času gradnje s polovično zaporo prometa in usmerjanjem s semaforji.
|  | dan | 90 | 0
38 | 13 311 | Organizacija gradbišča - postavitev začasnih objektov
|  | kos | 1 | 0
39 | 13 312 | Organizacija gradbišča - odstranitev začasnih objektov
|  | kos | 1 | 0
|  | I. PREDDELA SKUPAJ: |  | 0 | €

## CD 1A II ZEM.DELA
II. ZEMELJSKA DELA
1 | 21 114 | Površinski izkop plodne zemlje (humusa) - 1. kategorije strojno z nakladanjem in deponiranjem za kasnejšo humusiranje.
|  | m3 | 354 | 0
2 | 21 224 | Široki izkop vezljive zemljine - 3. kategorije, strojno z nakladanjem. (ocena 60% širokega zemeljskega izkopa)
|  |  | 744 | 0
3 | 21 234 | Široki izkopi zrnate kamnine (tampon) - 3. kategorije strojno z nakladanjem in deponiranjem za kasnejšo uporabo. (široki izkop obstoječih utrjenih površin)
|  | m3 | 290 | 0
4 | 21 243 | Široki izkopi mehke kamnine (fliš) - 4. kategorije, strojno z nakladanjem. (ocena 40% širokega zemeljskega izkopa)
|  | m3 | 496 | 0
5 | 21 314 | Izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine – 3. kategorije za temelje, kanalske rove, prepuste, jaške in drenaže, širine do 1,0 m in globine do 1,0 m – strojno, planiranje dna ročno, z nakladanjem.
|  | m3 | 253 | 0
6 | 21 324 | Izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine – 3. kategorije za temelje, kanalske rove, prepuste, jaške in drenaže, širine do 1,0 m in globine 1,1 do 2,0 m – strojno, planiranje dna ročno, z nakladanjem. (ocena 60% izkopa za kanalizacijo globine 1.1-2.0 m)
|  | m3 | 375 | 0
7 | 21 325 | Izkop mehke kamnine (fliš) – 4. kategorije za temelje, kanalske rove, prepuste, jaške in drenaže, širine do 1,0 m in globine 1,1 do 2,0 m – strojno, planiranje dna ročno, z nakladanjem. (ocena: 40% izkopa za kanalizacijo globine 1.1-2.0 m)
|  | m3 | 250 | 0
8 | 21 354 | Izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine – 3. kategorije za temelje, kanalske rove, prepuste, jaške in drenaže, širine 1,1 do 2,0 m in globine do 1,0 m – strojno, planiranje dna ročno, z nakladanjem. (izkop za temelje zidu)
|  | m3 | 229 | 0
9 | 22 112 | Ureditev planuma temeljnih tal vezljive zemljine/zrnate kamnine – 3. kategorije. (ocena:60% planuma)
|  | m2 | 1770 | 0
10 | 22 112 | Ureditev planuma temeljnih tal mehke kamnine (fliš) – 4. kategorije. (ocena:40% planuma)
|  | m2 | 1180 | 0
11 | 23 312 | Dobava in vgraditev geotekstilije za ločilno plast, natezna trdnost nad 12 do 14 kN/m2.
|  | m2 | 0 | 0
12 | 24 112 | Vgrajevanje nasipov iz zrnate zemljine - 3. kategorije, iz kvalitetnega materiala pridobljenega pri izkopu, (z deponije na gradbišču). (ocena 30% nasipa)
|  | m3 | 165 | 0
13 | 24 117 | Vgrajevanje nasipov iz zrnate zemljine - 3. kategorije, z dobavo iz kamnoloma. (ocena:70% nasipa)
|  | m3 | 385 | 0
14 | 24 212 | Zasipanje z vezljivo zemljino - 3.kategorije, strojno.
|  | m3 | 170 | 0
15 | 24 214 | Zasipanje z zrnato kamnino - 3. kategorije, iz kvalitetnega materiala pridobljenega pri izkopu, z deponije na gradbišču. (zasip meteorne kanalizacije) (ocena: 30% zasipa kanalizacije)
|  | m3 | 171 | 0
16 | 24 218 | Zasipanje z zrnato kamnino - 3. kategorije, tamponski drobljenec 0/32, z dobavo iz kamnoloma, strojno. (zasip meteorne kanalizacije) (ocena: 70% zasipa kanalizacije)
|  | m3 | 399 | 0
17 | 24 218 | Zasipanje z zrnato kamnino - 3. kategorije, filterski zasip, z dobavo iz kamnoloma, strojno. (izvedba filtrskega zasipa za opornim zidom).
|  | m3 | 106 | 0
18 | 24 441 | Vgraditev posteljice (grede) v debelini plasti 30 do 40 cm iz zrnate kamnine - 3.kategorije z dobavo iz kamnoloma (vgradnja 30-40 cm debele kamnite grade iz drobljenca 0/63 mm).
|  | m3 | 104 | 0
19 | 25 147 | Humuziranje brežin in zelenic z valjanjem, v debelini do 20 cm, s predhodno izkopanim humusom z deponije.
|  | m2 | 490 | 0
20 | 25 151 | Doplačilo za zatravitev s semenom - travna mešanica.
|  | m2 | 490 | 0
21 | 29 118 | Prevoz odkopnega materiala na razdaljo na 7 do 10 km, (raščeno stanje).
|  | m3 | 2131 | 0
22 | 29 131 | Razprostiranje odvečne plodne zemljine (humusa) - 1.kategorije.
|  | m3 | 280 | 0
|  | II. ZEMELJSKA DELA SKUPAJ: |  | 0 | €

## CD 1A III VOZ.KON.
III. VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE
1 | 31 132 | Izdelava nevezane nosilne plasti enakomerno zrnatega drobljenca iz kamnine z dobavo, razstiranjem, planiranjem, do točnosti +/- 1,0 cm, ter kompimiranje do EV2=100 Mn/m2, zrnavosti 0/32 mm; v debelini 21 do 30 cm, (pločniki in kolesarska).
|  | m3 | 539 | 0
2 | 31 133 | Izdelava nevezane nosilne plasti enakomerno zrnatega drobljenca iz kamnine z dobavo, razstiranjem, planiranjem, do točnosti +/- 1,0 cm, ter kompimiranje do EV2=120 Mn/m2, zrnavosti 0/32 mm; v debelini 31 do 40 cm, (vozišče).
|  | m3 | 341 | 0
3 | 31 552 | Izdelava nosilne plasti bituminizirane zmesi AC 22 base B 50/70, A3, v debelini 6 cm, ( priključki).
|  | m2 | 799 | 0
4 | 31 642 | Izdelava nosilne plasti bituminizirane zmesi AC 32 base B 50/70, A3, v debelini 8 cm, (lokalna cesta).
|  | m2 | 88 | 0
5 | 32 256 | Izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi AC 8 surf B 70/100, A5, v debelini 5,0 cm iz zmesi zrn 0/11 mm, (pločnik).
|  | m2 | 1421 | 0
6 | 32 273 | Izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi AC 11 surf B50/70, A3 v debelini 4,0 cm, (cesta, javni priključki).
|  | m2 | 928 | 0
7 | 32 563 | Pobrizg podlage z bitumensko emulzijo 0,6 kg/m2, (pred vgradnjo obrabne plasti).
|  | m2 | 928 | 0
8 | 33 321 | Izdelava podložne plasti za obrabnonosilno plast iz ojačenega cementnega betona iz nevezane zmesi zrn peska 0-4 mm, debeline 3 cm (betonski tlak).
|  | m2 | 378 | 0
9 | 33 321 | Dobava in položitev PVC folije debeline 0.1 mm s prekrivanjem spojev 0,5 m s pritrditvijo s sidernimi klini (betonski tlak).
|  | m2 | 378 | 0
10 | 33 321 | Izdelava obrabnonosilne plasti iz ojačenega cementnega betona C 30/37 (metličen beton) iz zmesi zrn iz karbonatnih kamnin v debelini 10 cm, vse skupaj na podložni plasti nevezane zmesi zrn. (betonski tlak)
|  | m2 | 378 | 0
11 | 33 522 | Izdelava razreza v obrabno plast cementnega betona in zalitje s trajnoelastično bitumensko zalivno zmesjo, širina razreza 0,8 cm in globina 2,5 cm.
|  | m1 | 50 | 0
12 | 33 522 | Izdelava prostorske rege ob betonskem robniku ter AB zidu vključno s stiroporjem debeline 1,5 cm, tesnilnim trakom ter zapolnitvijo s trajnoelastično zalivno zmesjo.
|  | m1 | 150 | 0
13 | 35 214 | Dobava in vgraditev predfabriciranega dvignjenega robnika iz cementnega betona s prerezom 15/25 cm.
|  | m1 | 392 | 0
14 | 35 232 | Dobava in vgraditev predfabriciranega pogreznjenega robnika iz cementnega betona s prerezom 10/20 cm.
|  | m1 | 126 | 0
15 | 35 235 | Dobava in vgraditev predfabriciranega pogreznjenega (potopljenega) robnika iz cementnega betona s prerezom 15/25 cm.
|  | m1 | 164 | 0
16 | 35 275 | Dobava in vgraditev dvignjenega vtočnega robnika s prerezom 15/25 cm iz cementnega betona.
|  | m1 | 22 | 0
17 | 36 133 | Izdelava utrjene bankine iz drobljenca, široke 0,5 do 1,0 m.
|  | m2 | 35 | 0
|  | III. VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE SKUPAJ: |  | 0 | €

## CD 1A IV ODVODNJAVANJE
IV. ODVODNJAVANJE IN KANALIZACIJA
1 | 42 113 | Izdelava vzdolžne in prečne drenaže, globoke do 1,0 m, na planumu izkopa, z gibljivimi plastičnimi cevmi premera 10 cm.
|  | m1 | 512 | 0
2 | 42 113 | Izdelava izcednice (barbakane) iz trde plastične cevi premera 80-100 mm, dolžine 50 cm.
|  | kos | 30 | 0
3 | 43 232 | Izdelava kanalizacije iz cevi iz plastičnih mas PVC, vgrajenih na podložno plast iz cementnega betona premera 20 cm, polno obbetonirana.
|  | m1 | 109 | 0
4 | 43 233 | Izdelava kanalizacije iz cevi iz plastičnih mas PVC, vgrajenih na podložno plast iz cementnega betona premera 25 cm, polno obbetonirana.
|  | m1 | 176 | 0
5 | 43 234 | Izdelava kanalizacije iz cevi iz plastičnih mas PVC, vgrajenih na podložno plast iz cementnega betona premera 30 cm, polno obbetonirana.
|  | m1 | 159 | 0
6 | 43 235 | Izdelava kanalizacije iz cevi iz plastičnih mas PVC, vgrajenih na podložno plast iz cementnega betona premera 40 cm, polno obbetonirana.
|  | m1 | 125 | 0
7 | 44 112 | Izdelava jaška iz cementnega betona krožnega prereza, s premerom 50 cm, globine 1,0 do 1,5 m. (cestni požiralniki)
|  | kos | 27 | 0
8 | 44 162 | Izdelava jaška iz cementnega betona krožnega prereza, s premerom 80 cm, globine 1,0 do 1,5 m. (revizijski jaški).
|  | kos | 26 | 0
9 | 44 173 | Izdelava jaška iz cementnega betona krožnega prereza, s premerom 100 cm, globine 1,5 do 2,0 m. (revizijski jaški)
|  | kos | 1 | 0
10 | 44 845 | Dobava in vgraditev rešetke iz duktilne litine, z nosilnostjo 250 kN s prerezom 400/400 mm. (požiralniki z LŽ rešetko)
|  | kos | 4 | 0
11 | 44 859 | Dobava in vgraditev tipske linijske kanalete iz rešetko iz duktilne litine, z nosilnostjo 250 kN, širina rešetke 150 mm. (linijska odvodna kanaleta z LŽ rešetko)
|  | m1 | 3 | 0
12 | 44 961 | Dobava in vgraditev pokrova iz duktilne litine, z nosilnostjo 250 kN, krožnega prereza s premerom 500 mm. (požiralniki z vtokom pod robnikom)
|  | kos | 23 | 0
13 | 44 962 | Dobava in vgraditev pokrova iz duktilne litine, z nosilnostjo 250 kN, krožnega prereza s premerom 600 mm, skupaj z betonskim okvirjem. (revizijski jaški izven vozišča)
|  | kos | 16 | 0
14 | 44 972 | Dobava in vgraditev pokrova iz duktilne litine, z nosilnostjo 400 kN, krožnega prereza s premerom 600 mm, skupaj z betonskim okvirjem. (revizijski jaški na vozišču)
|  | kos | 11 | 0
|  | IV. ODVODNJAVANJE IN KANALIZACIJA SKUPAJ: |  | 0 | €

## CD 1A V OBRTNIŠKA DELA
V. GRADBENO OBRTNIŠKA DELA
1 | 51 211 | Izdelava podprtega opaža za ravne temelje.
|  | m2 | 388 | 0
2 | 51 331 | Izdelava dvostranskega vezanega opaža za raven zid, visok do 2,0 m.
|  | m2 | 1318 | 0
3 | 52 211 | Dobava in postavitev rebrastih palic iz visokovrednega naravno trdnega jekla B St 420 S s premerom do 12 mm, za enostavno ojačitev.
|  | kg | 4596 | 0
4 | 52 312 | Dobava in postavitev mreže iz vlečene jeklene žice B500A, s premerom večjim od 4 mm in manjšim od 12 mm, masa 2,1 do 3 kg/m2.
|  | kg | 3564 | 0
5 | 52 313 | Dobava in postavitev mreže iz vlečene jeklene žice B500A, s premerom večjim od 4 mm in manjšim od 12 mm, masa 3,1 do 4 kg/m2.
|  | kg | 2456 | 0
6 | 52 314 | Dobava in postavitev mreže iz vlečene jeklene žice B500A, s premerom večjim od 4 mm in manjšim od 12 mm, masa 4,1 do 6 kg/m2.
|  | kg | 0 | 0
7 | 52 315 | Dobava in postavitev mreže iz vlečene jeklene žice B500A, s premerom večjim od 4 mm in manjšim od 12 mm, masa nad 6 kg/m2.
|  | kg | 784 | 0
8 | 53 158 | Dobava in vgraditev podložnega cementnega betona C8/10 v prerez nad 0,15 m3/m2 -m'.
|  | m3 | 73 | 0
9 | 53 244 | Dobava in vgraditev ojačenega cementnega betona C25/30 v prerez nad 0,50 m3/m2 -m'.
|  | m3 | 352 | 0
10 | 54 142 | Oblaganje zidov z obdelanim kamnim iz peščenjaka vezanim s cementno malto v debelini 11-15 cm. Masivna obloga debeline 10-12 cm, pravokotne oblike, višina 10-20 cm, dolžina 20-30 cm. Debelina cementne malte med oblogo in zidom 3-5 cm. Širina fug med kamni 1-2 cm, globina fug 2-3 cm (videz suhozloženega zidu). Vključno s predhodnim cementnim pobrizgom.
|  | m2 | 204 | 0
11 | * | Dobava in vgradnja tipske cevne ograje za pešce, višine h=1,1 m iz vročecinkanega jekla, premer cevi fi 60 mm, z vertikalnim polnilom iz jeklenih palic, vgradnja na krono podpornega zidu.
|  | m1 | 149 | 0
12 | * | Dobava in vgraditev tipske panelne ograje višine h=1,2 m iz jeklenih vročecinkanih in plastificiranih stebričkov ter trde panelne varjene mreže s horizontalnimi žicami Ø 60 mm ter vertikalnimi žicami Ø 50 mm, velikost okna 50x200 mm, stebrički višine h=1,4 m, s pritrditveno ploščo, na osnem razmiku 2,0 m.
|  | m1 | 236 | 0
13 | * | Ponovna postavitev zaščitne ograje iz betonskih stebričev prereza 20x20 cm višine 1,0 m ter prefabriciranih betonskih votlih panelov, stebri na osnem razmiku cca 2,0 m, vgradnja na krono zidu.
|  | m1 | 0 | 0
14 | * | Ponovna postavitev kovinskih drsnih dvoriščnih vrat, svetla širina vrat 4,0 m, širina vratnega krila 5,0 m, višina vrat 1,5 m .
|  | kos | 1 | 0
15 | * | Ponovna postavitev kovinskih dvokrilnih dvoriščnih vrat, svetla širina vrat 4,0 m, širina vratnega krila 2x2,0 m, višina vrat 1,5 m .
|  | kos | 1 | 0
16 | * | Ponovna postavitev kovinskih enokrilnih dvoriščnih vrat, svetla širina vrat 1,0 m, širina vratnega krila 1x1,0 m, višina vrat 1,5 m.
|  | kos | 1 | 0
17 | * | Dobava in vgraditev kovinskih drsnih dvoriščnih vrat, svetla širina vrat 4,0 m, širina vratnega krila 5,0 m, višina vrat 1,5 m .
|  | kos | 2 | 0
18 | * | Dobava in montaža tipske nadstrešnice avtobusnega postajališča, vključno s sidrnimi elementi za pritrditev. Tip nadstrešnice in njeno velikost določi investitor. Projektno je predvidena postavitev nadstrešnice okvirne dimenzije 4,5x1,8 m na predhodno izvedeno talno ploščo s pasovnimi temelji, z vgrajenimi pripadajočimi sidri.
|  | kos | 1 | 0
|  | V. GRADBENO OBRTNIŠKA DELA SKUPAJ: |  | 0 | €

## CD 1A VI OPREMA
VI. OPREMA CESTE
1 | 61 121 | Izdelava temelja iz cementnega betona C12/15, dolžina 80 cm, premera 20 cm, betonska cev, zasip z zemljino.
|  | kos | 24 | 0
3 | 61 216 | Dobava in vgraditev stebrička za prometni znak iz vroče cinkane jeklene cevi Ø 64 mm, dolžine 3000 mm.
|  | kos | 2 | 0
4 | 61 217 | Dobava in vgraditev stebrička za prometni znak iz vroče cinkane jeklene cevi Ø 64 mm, dolžine 3500 mm.
|  | kos | 19 | 0
5 | 61 218 | Dobava in vgraditev stebrička za prometni znak iz vroče cinkane jeklene cevi Ø 64 mm, dolžine 4000 mm.
|  | kos | 3 | 0
6 | 61 452 | Dobava in pritrditev trikotnega prometnega znaka, podloga iz aluminijaste pločevine, razred svetlobne odbojnosti RA2, dolžina stranice a=900 mm. (znak 1105)
|  | kos | 1 | 0
7 | 61 641 | Dobava in pritrditev okroglega prometnega znaka, podloga iz aluminijaste pločevine, razred svetlobne odbojnosti RA1, premer Ø400 mm. (znak 2313x4, 2313-1x3, 2315x2))
|  | kos | 9 | 0
8 | 61 652 | Dobava in pritrditev okroglega prometnega znaka, podloga iz aluminijaste pločevine, razred svetlobne odbojnosti RA2, premer Ø 600 mm. (znak 2102)
|  | kos | 1 | 0
9 | 61 721 | Dobava in pritrditev prometnega znaka, podloga iz aluminijaste pločevine, razred svetlobne odbojnosti RA1, velikost do 0,10 m2, dimenzije 400 x 200mm. (znak 4224-1)
|  | kos | 7 | 0
10 | 61 722 | Dobava in pritrditev prometnega znaka, podloga iz aluminijaste pločevine, razred svetlobne odbojnosti RA2, velikost od 0,11 do 0,20 m2, dimenzije 600 x 250mm. (znak 4702)
|  | kos | 3 | 0
11 | 61 723 | Dobava in pritrditev prometnega znaka, podloga iz aluminijaste pločevine, razred svetlobne odbojnosti RA2, velikost od 0,21 do 0,40 m2, dimenzije 600 x 600mm. (znak 2431x5, 2433x1)
|  | kos | 7 | 0
12 | 61 912 | Ponovna postavitev obstoječega prometnega znaka s premerom 600 mm, stranico 600 mm (kvadraten), oz. 900 mm (trikoten). (znak 2102x4, 3204x1,9502, 9502-1)
|  | kos | 7 | 0
13 | 61 931 | Ponovna postavitev obstoječega prometnega ogledala, dimenzije 800 x 600 mm. (pravokotno prometno ogledalo -11201)
|  | kos | 1 | 0
14 | 63 571 | Dobava in pritrditev prometnega ogledala, dimenzije 800 x 600 mm, s sistemom proti rosenju. (pravokotno prometno ogledalo -11201)
|  | kos | 1 | 0
15 | 62 121 | Izdelava tankoslojne vzdolžne označbe na vozišču z enokomponentno belo barvo, vključno 250 g/m2 posipa s steklenimi kroglicami, strojno, debelina plasti suhe snovi 250µm, širina črte 10 cm. (označbe 5112, 5121).
|  | m1 | 789 | 0
16 | 62 121 | Izdelava tankoslojne vzdolžne označbe na vozišču z enokomponentno belo barvo, vključno 250 g/m2 posipa s steklenimi kroglicami, strojno, debelina plasti suhe snovi 250µm, širina črte 12 cm. (označba 5111)
|  | m1 | 30 | 0
17 | 62 221 | Izdelava tankoslojne vzdolžne označbe na vozišču z enokomponentno rumeno barvo, vključno 250 g/m2 posipa s steklenimi kroglicami, strojno, debelina plasti suhe snovi 200µm, širina črte 30 cm. (označba 5124-3).
|  | m1 | 21 | 0
18 | 62 163 | Izdelava tankoslojne prečne in ostalih označb na vozišču z enokomponentno belo barvo, vključno 250 g/m2 posipa s steklenimi kroglicami, strojno, debelina plasti suhe snovi 250µm, širina črte 50 cm. (označba 5232, 5211, 5231)
|  | m2 | 74 | 0
19 | 62 221 | Izdelava tankoslojne prečne in ostalih označb na vozišču z enokomponentno belo barvo, vključno 250 g/m2 posipa s steklenimi kroglicami, strojno, debelina plasti suhe snovi 200µm, površina označbe do 0,5 m2. (označbe 5461-5466, 5609, 5610).
|  | m2 | 15 | 0
20 | 62 223 | Izdelava tankoslojne prečne in ostalih označb na vozišču z enokomponentno rumeno barvo, vključno 250 g/m2 posipa s steklenimi kroglicami, strojno, debelina plasti suhe snovi 200µm, posamezna površina označbe od 1,1 do 1,5 m2. (označba 5507).
|  | m2 | 4 | 0
21 | 62 237 | Doplačilo za ročno izdelavo prečne in ostalih označb na vozišču širina črte 50 cm.
|  | m2 | 74 | 0
22 | 62 241 | Doplačilo za ročno izdelavo prečne in ostalih označb na vozišču posamezna površina do 0,5 m2.
|  | m2 | 15 | 0
23 | 62 243 | Doplačilo za ročno izdelavo prečnih in ostalih označb na vozišču posamezna površina označbe od 1,1 do 1,5 m2.
|  | m2 | 4 | 0
24 | 62 251 | Doplačilo za izdelavo prekinjene tankoslojne vzdolžne označbe, strojno, širina črte 10 cm.
|  | m1 | 171 | 0
25 | 62 252 | Doplačilo za izdelavo prekinjene tankoslojne vzdolžne označbe, strojno, širina črte 12 cm.
|  | m1 | 10 | 0
|  | VI. OPREMA CESTE SKUPAJ: |  | 0 | €

## F1 1A REKAP.
T.2.2.5.1 REKAPITULACIJA
REKONSTRUKCIJA SLEMENSKE CESTE, km 2,905 - km 3,410
UREDITEV FEKALNE KANALIZACIJE
Izvedba fekalnih kanalov F15 (2. faza) in F15-1
1.ETAPA - UREDITEV KOLESARSKE IN PLOČNIKA
I. PREDDELA | 0 | €
II. ZEMELJSKA DELA | 0 | €
III. GRADB. IN MONTAŽNA DELA | 0 | €
SKUPAJ | 0 | €
0
SKUPAJ: | 0 | €
SKUPAJ z DDV ( 22%) | 0 | €

## F1 1A I PDD
T.2.2.5.2 PROJEKTANTSKI POPIS DEL Z OCENO STROŠKOV
REKONSTRUKCIJA SLEMENSKE CESTE, km 2,905 - km 3,410
UREDITEV FEKALNE KANALIZACIJE
Izvedba fekalnih kanalov F15 (2. faza) in F15-1
1. ETAPA - UREDITEV KOLESARSKE IN PLOČNIKA
I. PREDDELA
|  | količina | enota | cena/enoto | skupaj
1 | 11 132 | Obnova in zavarovanje zakoličbe osi trase komunalnih vodov in zavarovanje višin pri jaških
|  | kos | 17 |  | 0
2 | 11 232 | Postavitev in zavarovanje gradbenih prečnih profilov za komunalne vode.
|  | kos | 18 |  | 0
0
|  | I. PREDDELA SKUPAJ: |  |  | 0 | €

## F1 1A II ZEM.DELA
II. ZEMELJSKA DELA
|  | količina | enota | cena/enoto | skupaj
1 | 21 364 | Izkopi vezljive zemljine/zrnate kamnine - 3. kategorije za temelje, kanalske rove, prepuste, jaške in drenaže, širine 1.0 do 2.0 m in globine 1.0 do 2.0 m, dno širine 80 cm. (cca 60% izkopa)
|  | m3 | 238 |  | 0
2 | 21 365 | Izkopi mehke kamnine (fliš) - 4. kategorije za temelje, kanalske rove, prepuste, jaške in drenaže, širine 1.0 do 2.0 m in globine 1.0 do 2.0 m, dno širine 80 cm. (cca 40 % izkopa)
|  | m3 | 159 |  | 0
3 | 21 374 | Izkopi vezljive zemljine/zrnate kamnine - 3. kategorije za temelje, kanalske rove, prepuste, jaške in drenaže, širine 1.0 do 2.0 m in globine 2.1 do 4.0 m, dno širine 80 cm. (cca 45% izkopa) |  |  | 0
|  | m3 | 174 |  | 0
4 | 21 375 | Izkopi mehke kamnine (preperina -fliš) - 4. kategorije za temelje, kanalske rove, prepuste, jaške in drenaže, širine 1.0 do 2.0 m in globine 2.1 do 4.0 m, dno širine 80 cm. (cca 45% izkopa)
|  | m3 | 174 |  | 0
5 | 21 376 | Izkopi trde kamnine (peščenjak) - 5. kategorije za temelje, kanalske rove, prepuste, jaške in drenaže, širine 1.0 do 2.0 m in globine 2.1 do 4.0 m, dno širine 80 cm. (cca 10 % izkopa)
|  | m3 | 39 |  | 0
6 | 22 113 | Ureditev planuma temeljnih tal vezljive zemljine/zrnate kamnine – 3. kategorije. (cca 20% planuma)
|  | m2 | 52 |  | 0
7 | 22 114 | Ureditev planuma temeljnih tal mehke kamnine (preperina-fliš) – 4. kategorije. (cca 55% planuma)
|  | m2 | 141 |  | 0
8 | 22 115 | Ureditev planuma temeljnih tal trde kamnine (peščenjak) – 5. kategorije. (cca 25% planuma)
|  | m2 | 65 |  | 0
9 | 24 213 | Zasipanje z zrnato kamnino - 3. kategorije, kvaliteten izkopni material, strojno (zasip meteorne kanalizacije). (cca 40% zasipa)
|  | m3 | 229 |  | 0
10 | 24 218 | Zasipanje z zrnato kamnino - 3. kategorije, z dobavo iz kamnoloma, strojno (zasip meteorne kanalizacije). (cca 60% zasipa)
|  | m3 | 343 |  | 0
11 | 29 118 | Prevoz izkopnega materiala na razdaljo na 7 do 10 km, (raščeno stanje).
|  | m3 | 555 |  | 0
|  | II. ZEMELJSKA DELA SKUPAJ: |  |  | 0 | €

## F1 1A III GRADB.DELA
III. GRADBENA IN MONTAŽNA DELA - KANALIZACIJA IZ GRP
|  | količina | enota | cena/enoto | skupaj
1 | 53 111 | Dobava in vgrajevanje podložne plasti iz cementnega betona C8/10 (MB10) v prerez do 0.15 m3/m2-m', debeline sloja 10 cm, na kanalu iz GRP cevi.
|  | m3 | 26 |  | 0
2 | 53 121 | Dobava in vgrajevanje obložne plasti iz cementnega betona C16/20 (MB20) v prerez do 0.15 m3/m2-m', debeline sloja 10 cm, polno obbetoniranje GRP cevi.
|  | m3 | 43 |  | 0
3 | 43 142 | Izdelava fekalne kanalizacije iz GRP cevi (standard ANSI-AWWA C950-88, DIN 16868) cevi GRP premera DN 200 mm.
|  | m1 | 303 |  | 0
4 | 44 533 | Dobava in izdelava jaška fekalne kanalizacije iz GRP cevi premera DN 800 mm, globine do 2.0 m, vse kompletno s podložnim betonom C8/10, zasipom s peskom ter izdelavo AB venca z ležiščem za pokrov ter vgradnjo cevi z varjenjem.
|  | kos | 6 |  | 0
5 | 44 544 | Dobava in izdelava jaška fekalne kanalizacije iz GRP cevi premera DN 1000 mm, globine do 2.0 m, vse kompletno s podložnim betonom C8/10, zasipom s peskom ter izdelavo AB venca z ležiščem za pokrov ter vgradnjo cevi z varjenjem.
|  | kos | 10 |  | 0
6 | 44 962 | Dobava in montaža pokrova iz duktilne litine z nosilnostjo 250 kN, s protihrupnim vložkom in zaklepom, premera Ø 600 mm (EN 124).
|  | kos | 12 |  | 0
7 | 44 972 | Dobava in montaža pokrova iz duktilne litine z nosilnostjo 400 kN, s protihrupnim vložkom in zaklepom, premera Ø 600 mm (EN 124).
|  | kos | 4 |  | 0
|  | III. GRADB. IN MONTAŽNA DELA SKUPAJ: |  |  | 0 | €

## F2 1A REKAP.
T.2.2.7.1 REKAPITULACIJA
REKONSTRUKCIJA SLEMENSKE CESTE, km 2,905 - km 3,410
UREDITEV FEKALNE KANALIZACIJE
Izvedba fekalnega kanala F2 (GLG)
1.ETAPA - KOLESARSKA
I. PREDDELA | 0 | €
II. ZEMELJSKA DELA | 0 | €
III. GRADB. IN MONTAŽNA DELA | 0 | €
SKUPAJ | 0 | €
0
SKUPAJ: | 0 | €
SKUPAJ z DDV ( 22%) | 0 | €

## F2 1A I PDD
T.2.2.7.2 PROJEKTANTSKI POPIS DEL Z OCENO STROŠKOV
REKONSTRUKCIJA SLEMENSKE CESTE, km 2,905 - km 3,410
UREDITEV FEKALNE KANALIZACIJE
Izvedba fekalnega kanala F2 (GLG)
1.ETAPA - KOLESARSKA
I. PREDDELA
|  | količina | enota | cena/enoto | skupaj
1 | 11 132 | Obnova in zavarovanje zakoličbe osi trase komunalnih vodov in zavarovanje višin pri jaških
|  | kos | 11 |  | 0
2 | 11 232 | Postavitev in zavarovanje gradbenih prečnih profilov za komunalne vode.
|  | kos | 12 |  | 0
0
|  | I. PREDDELA SKUPAJ: |  |  | 0 | €

## F2 1A II ZEM.DELA
II. ZEMELJSKA DELA
|  | količina | enota | cena/enoto | skupaj
1 | 21 364 | Izkopi vezljive zemljine/zrnate kamnine - 3. kategorije za temelje, kanalske rove, prepuste, jaške in drenaže, širine 1.0 do 2.0 m in globine 1.0 do 2.0 m, dno širine 80 cm. (cca 60% izkopa)
|  | m3 | 130 |  | 0
2 | 21 365 | Izkopi mehke kamnine (fliš) - 4. kategorije za temelje, kanalske rove, prepuste, jaške in drenaže, širine 1.0 do 2.0 m in globine 1.0 do 2.0 m, dno širine 80 cm. (cca 40 % izkopa)
|  | m3 | 86 |  | 0
3 | 21 374 | Izkopi vezljive zemljine/zrnate kamnine - 3. kategorije za temelje, kanalske rove, prepuste, jaške in drenaže, širine 1.0 do 2.0 m in globine 2.1 do 4.0 m, dno širine 80 cm. (cca 45% izkopa) |  |  | 0
|  | m3 | 120 |  | 0
4 | 21 375 | Izkopi mehke kamnine (preperina -fliš) - 4. kategorije za temelje, kanalske rove, prepuste, jaške in drenaže, širine 1.0 do 2.0 m in globine 2.1 do 4.0 m, dno širine 80 cm. (cca 45% izkopa)
|  | m3 | 120 |  | 0
5 | 21 376 | Izkopi trde kamnine (peščenjak) - 5. kategorije za temelje, kanalske rove, prepuste, jaške in drenaže, širine 1.0 do 2.0 m in globine 2.1 do 4.0 m, dno širine 80 cm. (cca 10 % izkopa)
|  | m3 | 27 |  | 0
6 | 22 113 | Ureditev planuma temeljnih tal vezljive zemljine/zrnate kamnine – 3. kategorije. (cca 20% planuma)
|  | m2 | 32 |  | 0
7 | 22 114 | Ureditev planuma temeljnih tal mehke kamnine (preperina-fliš) – 4. kategorije. (cca 55% planuma)
|  | m2 | 87 |  | 0
8 | 22 115 | Ureditev planuma temeljnih tal trde kamnine (peščenjak) – 5. kategorije. (cca 25% planuma)
|  | m2 | 39 |  | 0
9 | 24 213 | Zasipanje z zrnato kamnino - 3. kategorije, kvaliteten izkopni material, strojno (zasip meteorne kanalizacije). (cca 40% zasipa)
|  | m3 | 150 |  | 0
10 | 24 218 | Zasipanje z zrnato kamnino - 3. kategorije, z dobavo iz kamnoloma, strojno (zasip meteorne kanalizacije). (cca 60% zasipa)
|  | m3 | 225 |  | 0
11 | 29 118 | Prevoz izkopnega materiala na razdaljo na 7 do 10 km, (raščeno stanje).
|  | m3 | 333 |  | 0
|  | II. ZEMELJSKA DELA SKUPAJ: |  |  | 0 | €

## F2 1A III GRADB.DELA
III. GRADBENA IN MONTAŽNA DELA - KANALIZACIJA IZ GRP
|  | količina | enota | cena/enoto | skupaj
1 | 53 111 | Dobava in vgrajevanje podložne plasti iz cementnega betona C8/10 (MB10) v prerez do 0.15 m3/m2-m', debeline sloja 10 cm, na kanalu iz GRP cevi.
|  | m3 | 17 |  | 0
2 | 53 121 | Dobava in vgrajevanje obložne plasti iz cementnega betona C16/20 (MB20) v prerez do 0.15 m3/m2-m', debeline sloja 10 cm, polno obbetoniranje GRP cevi.
|  | m3 | 26 |  | 0
3 | 43 142 | Izdelava fekalne kanalizacije iz GRP cevi (standard ANSI-AWWA C950-88, DIN 16868) cevi GRP premera DN 200 mm.
|  | m1 | 186 |  | 0
4 | 44 533 | Dobava in izdelava jaška fekalne kanalizacije iz GRP cevi premera DN 800 mm, globine do 2.0 m, vse kompletno s podložnim betonom C8/10, zasipom s peskom ter izdelavo AB venca z ležiščem za pokrov ter vgradnjo cevi z varjenjem.
|  | kos | 4 |  | 0
5 | 44 544 | Dobava in izdelava jaška fekalne kanalizacije iz GRP cevi premera DN 1000 mm, globine do 2.0 m, vse kompletno s podložnim betonom C8/10, zasipom s peskom ter izdelavo AB venca z ležiščem za pokrov ter vgradnjo cevi z varjenjem.
|  | kos | 7 |  | 0
6 | 44 962 | Dobava in montaža pokrova iz duktilne litine z nosilnostjo 250 kN, s protihrupnim vložkom in zaklepom, premera Ø 600 mm (EN 124).
|  | kos | 6 |  | 0
7 | 44 972 | Dobava in montaža pokrova iz duktilne litine z nosilnostjo 400 kN, s protihrupnim vložkom in zaklepom, premera Ø 600 mm (EN 124).
|  | kos | 5 |  | 0
|  | III. GRADB. IN MONTAŽNA DELA SKUPAJ: |  |  | 0 | €

## JR 1A REKAP.
T.2.2.10.1 REKAPITULACIJA
REKONSTRUKCIJA SLEMENSKE CESTE, km 2,905 - km 3,410
UREDITEV JAVNE CESTNE RAZSVETLJAVE
1A. etapa: km 2,905 - km 3,290
I. GRADBENA DELA | 0 | €
II. ELEKTROMONTAŽNA DELA | 0 | €
SKUPAJ 1A. etapa: | 0 | €
0
SKUPAJ : | 0 | €
SKUPAJ z DDV ( 22%) | 0 | €

## JR 1A GRADB.DELA
T.2.2.10.2 PROJEKTANTSKI POPIS DEL Z OCENO STROŠKOV
REKONSTRUKCIJA SLEMENSKE CESTE, km 2,905 - km 3,410
UREDITEV JAVNE CESTNE RAZSVETLJAVE
I. GRADBENA DELA - 1A. etapa
Opomba: - Zaključna plast (asfaltiranje, zatravitev ...) ni predmet vrednotenja tega načrta - Dodatna gradbena dela pri JR temeljih, ki so locirani (vgrajeni) v obcestni zid, niso predmet vrednotenja tega načrta
|  | količina | enota | cena/enoto | skupaj
1 |  | Izkop jarka dimenzije 0,3x 0,8 m v terenu IV. ktg. z niveliranjem dna jarka, zasip (obbetoniranje) cevi s pustim betonom MB 10, tampon do izpod zaključne plasti in utrditev terena.
|  | m | 430
2 |  | Izkop jame v terenu IV. ktg. dobava in izvedba jaška z betonsko cevjo dimenzije Ø0,5/0,8 m in LŽ pokrovom in oznako JR (v pločniku). |  |  | 0
|  | kos | 7
3 |  | Izkop (0,8×0,8×1,8 m), dobava in izdelava betonskega temelja za JR kandelaber (vklj. armaturo, 4x sidrni vijaki in vzidava Stigmaflex cevi (1xØ90(63) ali 2(3)xØ63) utrditev in ureditev terena v zemlj. IV.ktg.
|  | kos | 14
4 |  | Dobava in polaganje 1×Stigmaflex cevi Ø90 (v že izkopan jarek).
|  | m | 30
5 |  | Dobava in polaganje 1×Stigmaflex cevi Ø63 (v že izkopan jarek).
|  | m | 450
|  | I. GRADBENA DELA (1A. etapa) SKUPAJ: |  |  |  | €
,,

## JR 1A EL.MONT.DELA
II. ELEKTROMONTAŽNA DELA - 1A. etapa
|  | količina | enota | cena/enoto | skupaj
1 |  | Kablovod PP00-A, 4x 16mm2+ 2,5mm2, 1 kV (v cevi)
|  | m | 450
2 |  | NN kbv končniki (raychem tehnika) A – 4x 16mm2, vklj. kbv čevlji in priključitev na priključno mesto
|  | kos | 28
3 |  | Svetilka LSL 90 – 107 W – LED lighting (svetilka št. 16/2 →Trasni 1)
|  | kos | 0
0
4 |  | Svetilka LSL 45 – 71W – LED lighting
|  | kos | 7
5 |  | Svetilka LSL 45 – 71W – LED lighting (z redukcijo moči s krmilnim vodom)
|  | kos | 7
6 |  | Fiksna konzola za montažo svetilke na kandelaber (0°Ø60)
|  | kos | 14
7 |  | Kandelaber za JR svetilko v = 9 m, privarjen na prirobnico za montažo na bet. temelj s sidrnimi vijaki in dimenzioniran za pričakovani pritisk vetra 75 daN/m2 (Aw svetilke = 0,07 m2). Na višini 1m od terena naj bo odprtina v katero bo možno montirati priključno ploščico. Odprtina je zaprta s pokrovom, katerega izvedba mora garantirati vodotesnost in onemogočiti odprtje brez specialnega orodja. Kandelaber mora biti antikorozjisko zaščiten (vroče pocinkanje) in imeti priključno sponko za vidno pritrditev ozemljitve z vijačenjem. Vključno ožičenje.
|  | kos | 14
8 |  | Površinska ozemljitev (ki poteka po celi trasi izkopa) Fe – Zn (25×4 mm)
|  | m | 430
9 |  | Ozemljitev JR kandelabrov na površinsko ozemljitev (ki se izvede s - Fe-Zn (25×4 mm) - vključno križne sponke
|  | kos | 14
|  | I. ELEKTROMONTAŽNA DELA (1A. etapa) SKUPAJ: |  |  |  | €
,,