## Sheet1
Zap.št | REKAPITULACIJA | Skupaj brez DDV (EUR) | DDV % | Vrednost DDV-ja (EUR) | Skupaj z DDV (EUR)
1 | Župančičeva ulica | 0 | 22 | 0 | 0
2 | Pristaniška ulica | 0 | 22 | 0 | 0
3 | Ulica Zore P.Godina | 0 | 22 | 0 | 0
4 | Verdijeva ulica | 0 | 22 | 0 | 0
5 | Bastion | 0 | 22 | 0 | 0
6 | Piranska ulica | 0 | 22 | 0 | 0
7 | Ljubljanska ulica | 0 | 22 | 0 | 0
8 | Prešernov trg | 0 | 22 | 0 | 0
9 | Ukmarjev trg | 0 | 22 | 0 | 0
| SKUPAJ | 0 |  | 0 | 0
1) | Župančičeva ulica
Zap.št | Opis postavke | Merska enota | Količina | Cena na kos | SKUPAJ
1.a | Vertikalne linije ulice - Dobava svetlečih verig iz LED diod premium razreda, visoke efektivnosti in dolge življenske dobe za montažo na že obstoječe sajle s sledečimi karakteristikami: - LED sistem tople bele barve od 2400K do 2700K; - dolžine 2,5 m, vsaj 120 LED diod; - Quick Fix sistem z vsemi potrebnimi spojnimi in priključnimi kabli ter opremo za popolno funkcionalnost; - zaščita dekoracije min. IP67, razred izolacije II
|  | kos | 60 | 0 | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
2) | Pristaniška
2.a | DEKORACIJA NAD CESTO a) Dobava svetlečih zaves iz LED diod premium razreda, hladno bele barve, visoke efektivnosti in dolge življenske dobe za montažo na viseči sistem s sledečimi karakteristikami: - LED sistem CW od 7000K do 9000K; - dolžine 2m; - vsaj 600 LED diod, - 20% - 30% diod naj bo utripajočih na posamezni zavesi; - skupna moč max 40 W; - Quick Fix sistem z vsemi potrebnimi spojnimi in priključnimi kabli ter opremo za popolno funkcionalnost; - zaščita dekoracije min. IP67, razred izolacije II
|  | kos | 29 | 0 | 0
2.b | b) Dobava svetlečih verig - 12 m - vsaj 120 LED diod hladno bele barve visoke efektivnosti dolge življenske dobe za montažo na drogove javne razsvetljave s sledečimi karakteristikami: - LED sistem CW od 7000K do 9000K; - dolžine 12 m; - vsaj 10 LED diod na meter; - skupna moč: max 10 W - od 10% do 20% diod naj bo utripajočih na posamezni verigi - Quick Fix sistem z vsemi potrebnimi spojnimi in priključnimi kabli ter opremo za popolno funkcionalnost in povezljivost z dekorativnim kompletom glede na postavko 2.a - Zaščita dekoracije min. IP67, razred izolacije II
|  | komplet | 9 | 0 | 0
2.c | c) Dobava svetlečih zaves iz LED diod premium razreda,hladno bele barve, visoke efektivnosti in dolge življenske dobe za montažo na obstoječo konstukcijo v obliki stožca: - LED sistem CW od 7000K do 9000K; - dolžine 2m; - vsaj 600 LED diod; - skupna moč: max 40 W; - Quick Fix sistem z vsemi potrebnimi spojnimi in priključnimi kabli; - zaščita dekoracije min. IP67, razred izolacije II
|  | komplet | 24 | 0 | 0
2.d | d) Dobava svetlečih zaves iz LED diod premium razreda, hladno bele barve, visoke efektivnosti in dolge življenske dobe za montažo na obstoječo konstukcijo v obliki stožca: - LED sistem CW od 7000K do 9000K; - vsaj 1200 LED diod; - dolžine 2 m; - skupna moč: max 80 W; - Quick Fix sistem z vsemi potrebnimi spojnimi in priključnimi kabli; - zaščita dekoracije min. IP67, razred izolacije II
|  | komplet | 8 | 0 | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
3) | Ulica Zore P.Godina
Zap.št | Opis postavke | Merska enota | Količina | Cena na kos | SKUPAJ
3.a | Dobava 2D motiva za ulične svetilke iz aluminijaste konstrukcije v obliki drevesnega motiva iz LED diod hladne bele barve LED sistema CW od 7000K do 9000K, okvirnih dimenzij 100 x 200 cm (+/-10%) za montažo na drogove javne razsvetljave. - Quick Fix sistem z vsemi potrebnimi spojnimi in priključnimi kabli. - Zaščita dekoracije min. IP67, razred izolacije II
|  | komplet | 24 | 0 | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
4) | Verdijeva ulica
Zap.št | Opis postavke | Merska enota | Količina | Cena na kos | SKUPAJ
4a | Dobava 2D motiva za ulične svetilke iz aluminijaste konstrukcije s spiralnim motivom iz LED diod toplo bele barve (sistem WW od 2400K do 2700K), okvirnih dimenzij 50x150 cm (+/-10%) za montažo na drogove javne razsvetljave - Quick Fix sistem z vsemi potrebnimi spojnimi in priključnimi kabli. - Zaščita dekoracije min. IP67, razred izolacije II
|  | komplet | 17 | 0 | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
5) | Bastion
Zap.št | Opis postavke | Merska enota | Količina | Cena na kos | SKUPAJ
5a | Dobava svetlečih verig - dolžine 20 m; - 120 LED diod rdeče barve (6 kom.); - Quick Fix sistem z vsemi potrebnimi spojnimi in priključnimi kabli ter opremo za povezljivost z obostoječim dekorativnim kompletom pentlje na obzidju; - Zaščita dekoracije min. IP67, razred izolacije II
|  | komplet | 1 | 0 | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
6) | Piranska ulica
Zap.št | Opis postavke | Merska enota | Količina | Cena na kos | SKUPAJ
6.a | Dobava 2D motiva za ulične svetilke iz aluminijaste konstrukcije z zvezdnim motivom iz LED diod toplo bele barve (sistem WW od 2400K do 2700K), približnih dimenzij 100x200 cm (+/- 10%) za montažo na drogove javne razsvetljave. - Quick Fix sistem z vsemi potrebnimi spojnimi in priključnimi kabli. - Zaščita dekoracije min. IP67, razred izolacije II
|  | komplet | 34 | 0 | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
7) | Ljubljanska ulica
Zap.št | Opis postavke | Merska enota | Količina | Cena na kos | SKUPAJ
7.a | Dobava zunanjih okraskov 3D krogle za postavitev na ulična pokončna betonska korita, hladno bele barve iz LED diod premium razreda, visoke efektivnosti, dolge življenske dobe, s sledečimi karakteristikami: - LED sistem CW od 7000K do 9000K; - ø premera 80 cm, moči max 15 W; - Quick Fix sistem z vsemi potrebnimi spojnimi in priključnimi kabli ter opremo za popolno funkcionalnost; - zaščita dekoracije min. IP67, razred izolacije II.
|  | komplet | 23 | 0 | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
8) | Prešernov trg
Zap.št | Opis postavke | Merska enota | Količina | Cena na kos | SKUPAJ
8.a | Dobava zunanjih okraskov 3D krogle za postavitev na konzole ulične razsvetljave, hladno bele barve iz LED diod premium razreda, visoke efektivnosti, dolge življenske dobe: - LED sistem CW od 7000K do 9000K; - ø premera 40 cm, moči max 10 W; - Quick Fix sistem z vsemi potrebnimi spojnimi in priključnimi kabli ter opremo za popolno funkcionalnost; - zaščita dekoracije min. IP67, razred izolacije II
|  | komplet | 7 | 0 | 0
8.b | Dobava svetlečega 3D motiva - krogle višine vsaj 150cm z LED diodami premium razreda visoke efektivnosti, tople bele barve in dolge življenske dobe za postavitev na tla z ustreznim podstavkom ter sledečimi karakteristikami: - konstrukcija iz aluminija, - LED sistem WW od 2400K in 2700 K, - skupna moč motiva max 60 W, - Quick Fix sistem z vsemi potrebnimi spojnimi in priključnimi kabli ter opremo za popolno funkcionalnost, - zaščita dekoracije min. IP67, razred izolacije: III
|  | komplet | 2 |  | 0
8.c | Dobava zunanjih okraskov 3D krogle, bele in zlate barve iz LED diod premium klase, visoke efektivnosti, dolge življenske dobe dolge življenske dobe s sledečimi karakteristikami: - LED sistem BW od 7000K do 9000K in WW od 2400K do 2700K; - 1 x ø premera 80 cm, bele barve, skupna moč max. 15 W; - 1 x ø premera 60 cm, bele barve, skupna moč max. 15 W; - 2 x ø premera 60 cm, zlate barve, skupna moč max. 15 W; - 1 x ø premera 40 cm, bele barve, skupna moč max. 10 W; - 1 x ø premera 40 cm, zlate barve, skupna moč max. 10 W; - outdoor Quick Fix sistem z vsemi potrebnimi spojnimi in priključnimi kabli ter opremo za popolno funkcionalnost in medsebojno povezovanje z dekorativnim kompletom glede na postavko 8.b; - zaščita dekoracije min. IP67, razred izolacije II.
|  | komplet | 2 |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
9) | Ukmarjev trg
Zap.št | Opis postavke | Merska enota | Količina | Cena na kos | SKUPAJ
9.a | Dobava svetlečega 3D motiva - jelen, z LED diodami premium klase visoke efektivnosti, tople bele barve in dolge življenske dobe za montažo na tla ter sledečimi karakteristikami: - višine min. 300 cm - konstrukcija iz aluminija; - LED sistem WW od 2400K do 2700K; - skupna moč max. 150 W - Quick Fix sistem z vsemi potrebnimi spojnimi in priključnimi kabli ter opremo za popolno funkcionalnost; - zaščita dekoracije min. IP67, razred izolacije III.
|  | komplet | 1 |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0