## nsl
ISAN 12 d.o.o.
Ulica 15.maja 15
6000 KOPER
investittor | MESTNA OBČINA KOPER
Verdijeva 10
6000 KOPER
naročnik | MARJETICA d.o.o.
Ulica 15. maja 4, 6000 Koper
objekt | IZGRADNJA KANALIZACIJSKEGA SISTEMA NA OBMOČJU
AGLOMERACIJE ŠKOFIJE - ŠKOFIJE 2. FAZA II. ETAPA
KANAL FT44 - PODALJŠANJE IN KANAL FT44-1
del projekta | PROJEKTANTSKI POPIS DEL
faza projekta | PZI
datum | 2019-06-01
Iztok Kleibencetl
udig

## skREK
SEKUNDARNO KANALIZACIJSKO OMREŽJE – ŠKOFIJE II. FAZA
KANAL FT44-P OD JAŠKA FT44-F16 DO FT44-P-F5
IN KANAL FT44-1 OD JAŠKA FT46-PRJ6 DO FT44-1-F5
SKUPNA REKAPITULACIJA
1 | FEKALNA JAVNA KANALIZACIJA | 0
2 | NEPREDVIDENA DELA | 0
| SKUPAJ: | 0
| SKUPAJ brez DDV: | 0
| DDV 22% | 0
| SKUPAJ z DDV: | 0

## Rfk
#REF!
#REF!
0
REKAPITULACIJA - fekalna kanalizacija
| I.PREDDELA | II.ZEM.BET. DELA | III.KANALIZACIJA | IV.ZAKLJ. DELA | SKUPAJ :
kanal ft44-P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
kanal ft44-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
poglobitev FT46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
poglobitev FT44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
skupaj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## predD
#REF!
KANAL FT44 - PODALJŠANJE IN KANAL FT44-1
0
I. | PREDDELA
post. | opis del | en. | količina | cena po | cena
|  | mere |  | enoti | postavke
1 | Trasiranje kanalizacije, obnovitev in zavarovanje osi trase. V ceni so zajeta vsa dodatna in zaščitna dela.
| kanal ft44-P | m | 38.04 |  | 0
| kanal ft44-1 | m | 81.13 |  | 0
| poglobitev FT46 | m | 18.97 |  | 0
| poglobitev FT44 | m | 51.38 |  | 0
2 | Postavljavljanje gradbenih profilov na mestih, kjer se trasa smerno ali višinsko spremeni. V ceni so zajeta vsa dodatna in zaščitna dela.
| kanal ft44-P | kos | 6 |  | 0
| kanal ft44-1 | kos | 5 |  | 0
| poglobitev FT46 | kos | 2 |  | 0
| poglobitev FT44 | kos | 4 |  | 0
3 | Zakoličba in zavarovanje obstoječih komunalnih vodov (kanalizacija, elektro, telekomunikacijske naprave, vodovod,…) po pregledu in navodilih upravljalcev infrastrukture. V ceni so zajeta vsa dodatna in zaščitna dela.
| kanal ft44-P | kos | 0 |  | 0
| kanal ft44-1 | kos | 2 |  | 0
| poglobitev FT46 | kos | 2 |  | 0
| poglobitev FT44 | kos | 0 |  | 0
4 | Ročno-strojni izkop sond ob obstoječi infrastrukturi,(kanalizacija, vodovod, telefon, elektrika, plin CATV...) - po vpisu in potrditvi v gradbenem dnevniku s strani nadzornega organa. Obračun po dejansko izvedenih delih. V ceni so zajeta vsa dodatna in zaščitna dela.
| kanal ft44-P | m3 | 0 |  | 0
| kanal ft44-1 | m3 | 4 |  | 0
| poglobitev FT46 | m3 | 4 |  | 0
| poglobitev FT44 | m3 | 0 |  | 0
5 | Odstranitev grmovja in dreves z debli premera do 15 cm ter vej na gosto porasli površini - strojno. V ceni je zajet posek grmovja in dreves deb. do 10 cm, oklestenje in razrez debel, nalaganje na kamion, prevoz na STR 15 km, predaja pooblaščenemu prevzemniku, plačilo prevzemne takse ter vsa dodatna in zaščitna dela. Obračun po dejansko izvedenih delih.
| kanal ft44-P | m2 | 19.2 |  | 0
| kanal ft44-1 | m2 | 0 |  | 0
| poglobitev FT46 | m2 | 0 |  | 0
| poglobitev FT44 | m2 | 0 |  | 0
6 | Odstranitev dreves z debli premera 15-50 cm na srednje porasli površini - strojno. V ceni je zajet posek dreves, oklestenje in razrez debel, nalaganje na kamion, prevoz na STR 15 km, predaja pooblaščenemu prevzemniku, plačilo prevzemne takse ter vsa dodatna in zaščitna dela. Obračun po dejansko izvedenih delih.
| kanal ft44-P | kos | 0 |  | 0
| kanal ft44-1 | kos | 0 |  | 0
| poglobitev FT46 | kos | 0 |  | 0
| poglobitev FT44 | kos | 0 |  | 0
7 | Rušenje vseh vrst kamnitih, betonskih in AB zidov.V ceni je zajeta strojno ročna odstranitev zidov in temeljev z odbiro in začasnim deponiranjem uporabnega mareriala, nalaganje odvečnega materiala na kamion in odvoz na deponijo ter predaja pooblaščenemu prevzemniku. V ceni so upoštevani vsi stroški deponiranja materiala ter vsa dodatna in zaščitna dela. Obračun po dejansko izvedenih delih.
| kanal ft44-P | m3 | 3 |  | 0
| kanal ft44-1 | m3 | 1 |  | 0
| poglobitev FT46 | m3 | 0 |  | 0
| poglobitev FT44 | m3 | 0 |  | 0
8 | Rušenje vseh vrst kamnitih tlakov, betonskih in AB površin, ne glede na sestavo, deb. do 10 cm, s predhodnim rezanjem z diamantno žago v pravokotnih linijah na os cestiišča ali kanala. V ceni je zajeta strojno ročna odstranitev z odbiro in začasnim deponiranjem uporabnega mareriala, nalaganje odvečnega materiala na kamion in odvoz na deponijo ter predaja pooblaščenemu prevzemniku. V ceni so upoštevani vsi stroški deponiranja materiala ter vsa dodatna in zaščitna dela. Obračun po dejansko izvedenih delih.
| kanal ft44-P | m2 | 12.4 |  | 0
| kanal ft44-1 | m2 | 0 |  | 0
| poglobitev FT46 | m2 | 0 |  | 0
| poglobitev FT44 | m2 | 45.16 |  | 0
9 | Rušenje vseh vrst asfaltnih površin, ne glede na sestavo, deb. do 10 cm, s predhodnim rezanjem z diamantno žago v pravokotnih linijah na os cestiišča ali kanala. V ceni je zajeta strojno ročna odstranitev z odbiro in začasnim deponiranjem uporabnega mareriala, nalaganje odvečnega materiala na kamion in odvoz na deponijo ter predaja pooblaščenemu prevzemniku. V ceni so upoštevani vsi stroški deponiranja materiala ter vsa dodatna in zaščitna dela. Obračun po dejansko izvedenih delih.
| kanal ft44-P | m2 | 0 |  | 0
| kanal ft44-1 | m2 | 0 |  | 0
| poglobitev FT46 | m2 | 37.94 |  | 0
| poglobitev FT44 | m2 | 0 |  | 0
10 | Začasna odstranitev in ponovna vgradnja obstoječe žične ograje, komplet s stebri in žičnim pletivom. V ceni je zajeta pazljiva demontaža in hramba vseh elementov obstoječe ograje tekom gradnje, ponovna izdelava temeljev-komplet z izkopom in betoniranjem z betonom C20/25;Cx1, postavitev ograje, nabava vseh potrebnih materialov na mesto vgradnje ter vsa dodatna in zaščitna dela.
| kanal ft44-P | m | 0 |  | 0
| kanal ft44-1 | m | 0 |  | 0
| poglobitev FT46 | m | 0 |  | 0
| poglobitev FT44 | m | 0 |  | 0
REKAPITULACIJA
| kanal ft44-P |  |  |  | 0
| kanal ft44-1 |  |  |  | 0
| poglobitev FT46 |  |  |  | 0
| poglobitev FT44 |  |  |  | 0
I. | PREDDELA |  |  | skupaj : | 0

## zemBetD
#REF!
KANAL FT44 - PODALJŠANJE IN KANAL FT44-1
0
II. | ZEMELJSKA IN BETONSKA DELA
DOLŽINA
|  |  | skupaj | asfalti | makadam | zelenice | tlak
| kanal ft44-P | m | 38 | 0 | 28 | 3.8 | 6.2
| kanal ft44-1 | m | 81 | 0 | 81 | 0 | 0
| poglobitev FT46 | m | 18.97 | 18.97 | 0 | 0 | 0
| poglobitev FT44 | m | 51.38 | 0 | 28.8 | 0 | 22.58
SKUPNA KUBATURA
| kanal ft44-P | m3 | 78
| kanal ft44-1 | m3 | 240
| Skupaj |  | 318
post. | opis del | en. | količina | cena po | cena
|  | mere |  | enoti | postavke
1 | Široki, strojni izkop zrahljane plodne zemlje - I. ktg. zem. odkop z bagrom, z odlaganjem na rob kanala ter ponovnim zasipom zaljučnega sloja, razstiranjem, ročnim pobiranjem kamna, planiranjem površine ter zatravitvijo po izvedenih delih. Ocenjena debelina izkopa in je 20 cm. V ceni je zajeta nabava in posejanje travnega semena, vzdrževanje travnih površin do predaje objekta ter vsa dodatna in zaščitna dela. Ocenjena količina izkopa 10%. |  | 10%
| kanal ft44-P | m3 | 7.8 |  | 0
| kanal ft44-1 | m3 | 24 |  | 0
| poglobitev FT46 | m3 | 9.485 |  | 0
| poglobitev FT44 | m3 | 25.69 |  | 0
| skupaj | m3 | 66.975
2 | Izkop kanala za položitev kan.cevi, skladno s SIST-SIST EN 1610, v slabo nosilni zemlji -II.in III. ktg.zem - odkop z bagrom, skupaj s sprotnim nakladanjem na kamion ali odmetom na stran, varovanjem brežin kanala, čiščenjem ceste, usmerjanjem prometa ter izdelavo prehodov. Zakoličba in izkop v območju drugih infrastrukturnih naprav se mora izvajati pod nadzorom in navodilih upravljalcev teh naprav. V ceni je zajet izkop po projektiranih vzdolžnih in prečnih profilih, črpanje vode z muljnimi črpalkami ter vas dodatna in zaščitna dela. Obračun na osnovi profilov posnetih pred in po izkopu. Struktura izkopa ocenjena -40% celotnega izkopa. |  | 40%
| kanal ft44-P | m3 | 31.2 |  | 0
| kanal ft44-1 | m3 | 96 |  | 0
| poglobitev FT46 | m3 | 1.7073 |  | 0
| poglobitev FT44 | m3 | 3.0828 |  | 0
| skupaj | m3 | 131.9901
3 | Izkop kanala za položitev kan.cevi, skladno s SIST-SIST EN 1610, v mehki kamnini - IV.ktg.zem - odkop z bagrom s konico, skupaj s sprotnim nakladanjem na kamion ali odmetom na stran, varovanjem brežin kanala, čiščenjem ceste, usmerjanjem prometa ter izdelavo prehodov. Zakoličba in izkop v območju drugih infrastrukt. naprav se mora izvajati pod nadzorom in navodilih upravljalcev teh naprav. V ceni je zajet izkop po projektiranih vzdolžnih in prečnih profilih, črpanje vode iz kanala z muljnimi črpalkami ter vas dodatna in zaščitna dela. Obračun na osnovi profilov posnetih pred in po izkopu. Struktura izkopa ocenjena -30% celotnega izkopa. |  | 30%
| kanal ft44-P | m3 | 23.4 |  | 0
| kanal ft44-1 | m3 | 72 |  | 0
| poglobitev FT46 | m3 | 8.5365 |  | 0
| poglobitev FT44 | m3 | 15.414 |  | 0
| skupaj | m3 | 119.3505
4 | Izkop kanala za položitev kan.cevi, skladno s SIST-SIST EN 1610, v trdi kamnini - V.ktg.zem - odkop z miniranjem, skupaj s sprotnim nakladanjem na kamion ali odmetom na stran, varovanjem brežin kanala, čiščenjem ceste, usmerjanjem prometa ter izdelavo prehodov. Zakoličba in izkop v območju drugih infrastrukt. naprav se mora izvajati pod nadzorom in navodilih upravljalcev teh naprav. V ceni je zajet izkop po projektiranih vzdolžnih in prečnih profilih, črpanje vode iz kanala z muljnimi črpalkami ter vas dodatna in zaščitna dela. Obračun na osnovi profilov posnetih pred in po izkopu. Struktura izkopa ocenjena - 20% celotnega izkopa. Skupna količina izkopa (m3) |  | 20%
| kanal ft44-P | m3 | 15.6 |  | 0
| kanal ft44-1 | m3 | 48 |  | 0
| poglobitev FT46 | m3 | 3.4146 |  | 0
| poglobitev FT44 | m3 | 9.2484 |  | 0
| skupaj | m3 | 76.263
5 | Izvedba križanja kanalizacije z vodovodom na način, da se vodovodne cevi obloži v dve polovici PVC cevi primernega premera, vodovodno cev pa obsipa s peskom tako, da leži v osi zaščitne cevi v dolžini 4 m. V ceni je zajeta zakoličba vodovoda, izvajanje del po navodilih upravljavca, dodatni ročno-strojni izkopi, opaži, vsa potrebna opiranja in razpiranja in čiščenja ter vsa ostala pomožna dela. Obračun po dejanskih količinah.
| kanal ft44-P | kos | 0 |  | 0
| kanal ft44-1 | kos | 1 |  | 0
| poglobitev FT46 | kos | 0 |  | 0
| poglobitev FT44 | kos | 0 |  | 0
| skupaj | kos | 1
6 | Izvedba križanja kanalizacije s tel. kablom, el. kablom ali kabelsko televizijo z obsipom inštalacije s peskom in postavitvijo signalnega traku v min.dolžini 3,00 m. V ceni je zajeta zakoličba, izvajanje del po navodilih upravljavca, dodatni ročno-strojni izkopi, opaži, vsa potrebna opiranja, razpiranja in in obešanja kablov in kabelske kanalizacije, čiščenja ter vsa ostala dodatna in zaščitna dela. Obračun po dejanskih količinah.
| kanal ft44-P | kos | 0 |  | 0
| kanal ft44-1 | kos | 2 |  | 0
| poglobitev FT46 | kos | 0 |  | 0
| poglobitev FT44 | kos | 0 |  | 0
| skupaj | kos | 2
7 | Ročno planiranje dna kanala po projektirani niveleti s točnostjo +- 1 cm. V ceni so zajeta vsa dodatna in zaščitna dela.
| kanal ft44-P | kos | 30.4 |  | 0
| kanal ft44-1 | kos | 64.8 |  | 0
| poglobitev FT46 | kos | 0 |  | 0
| poglobitev FT44 | kos | 0 |  | 0
| skupaj | kos | 95.2
8 | Dobava na mesto vgradnje in izdelava peščene posteljice min.debeline 10 cm in obsipa cevi s peskom granulacije 4-8 mm, min.debeline sloja 30 cm iznad temena cevi. Prerez 0,50 m3/m1. V ceni je zajeto planiranje posteljice po projektirani niveleti, podbijanje in zasip cevi skladno s projektiranimi prerezi in navodili proizvajalca cevi ter vsa dodatna in zaščitna dela.
| kanal ft44-P | m3 | 1.9 |  | 0
| kanal ft44-1 | m3 | 0 |  | 0
| poglobitev FT46 | m3 | 0 |  | 0
| poglobitev FT44 | m3 | 0 |  | 0
| skupaj | m3 | 1.9
9 | Dobava na mesto vgradnje in izdelava betonske posteljice iz cementnega betona C20/25;XC1, min. debeline 10 cm. Prerez 0,10 m3/m1. V ceni je zajeto oblikovanje ležišča cevi po projektirani niveleti in karakterističnih prerezih ter vsa dodatna in zaščitna dela.
| kanal ft44-P | m3 | 2.8 |  | 0
| kanal ft44-1 | m3 | 8.1 |  | 0
| poglobitev FT46 | m3 | 0 |  | 0
| poglobitev FT44 | m3 | 0 |  | 0
10 | Dobava na mesto vgradnje in obbetoniranje cevovoda s cement. betonom C25/30;XC2, min. debeline 10 cm iznad oboda cevi. Prerez 0,25 m3/m1. V ceni je zajeto natančno podbetoniranje in obbetoniranje cevi po projektiranih karakterističnih prerezih ter vsa dodatna in zaščitna dela.
| kanal ft44-P | m3 | 7 |  | 0
| kanal ft44-1 | m3 | 20.25 |  | 0
| poglobitev FT46 | m3 | 0 |  | 0
| poglobitev FT44 | m3 | 0 |  | 0
| skupaj | m3 | 27.25
11 | Dobava na mesto vgradnje in izvedba sidranja cevovoda kanaliz. na strmini s postavitvijo armature, izdelavo bet.posteljice min.deb.10 cm, obbetoniranjem s cementnim betonom C25/30;XC2, min. debeline 10 cm. Presek 0,35 m3/m1. V ceni je zajet izkop temelja sidra v mat.III. do IV.ktg., 0,65 m3/kos, z odvozom odvečnega materiala v deponijo, betoniranje sider in obbetoniranje cevi po projektiranih karakterističnih prerezih ter vsa dodatna in zaščitna dela. sidra so izdelana na medsebojni osni razdalji 5,0 m.
| kanal ft44-P | m1 | 5 |  | 0
| kanal ft44-1 | m1 | 0 |  | 0
| poglobitev FT46 | m1 | 0 |  | 0
| poglobitev FT44 | m1 | 0 |  | 0
| skupaj | m1 | 5
12 | Dobava materiala na mesto vgradnje in hidroizolacijska zaščita betonskih, AB in kamnitih sten in temeljev obstoječih objektov. V ceni je zajet ročni izkop in čiščenje površin, fugiranje razpok in fug z vodoneprepustno fugirno maso, zidarsko obdelavo površin, izvedbo zunanje hidroizolacije- npr. izotekt 4, zaščita hdroizolacije, pazljivi zasip ter vsa dodatna in zaščitna dela. Obračun po dejansko izvedenih delih, naročenih in potrjenih s strani nadzornega organa.
| kanal ft44-P | m2 | 1 |  | 0
| kanal ft44-1 | m2 | 1 |  | 0
| poglobitev FT46 | m2 | 0 |  | 0
| poglobitev FT44 | m2 | 0 |  | 0
| skupaj | m2 | 2
13 | Dobava materiala na mesto vgradnje in podbetoniranje temeljev obstoječih hiš in AB zidov s cementnim betonom C25/30;XC2. Presek 0,50 m3/m1. V ceni je zajet ročni izkop in planiranje dna v mat. III.-IV.ktg, montaža in demontaža enostranskega opaža, vgrajevanje betona s tlačenjem pod in v temelj zidu, ročni zasip s planiranjem ter vsa dodatna in zaščitna dela. Obračun po dejansko izvršenih delih.
| kanal ft44-P | m3 | 10 |  | 0
| kanal ft44-1 | m3 | 1 |  | 0
| poglobitev FT46 | m3 | 0 |  | 0
| poglobitev FT44 | m3 | 0 |  | 0
| skupaj | m3 | 11
14 | Zasip kanala z izbranim in prebranim enakomerno zrnatim drobljenim kamnitim materialom s kamni do velikosti 0/32 mm, brez primesi organskega materiala, po pregledu in odobritvi nadzornega organa. Vgrajevanim v plasteh po 30 cm, s sprotno komprimacijo plasti v globini do 0,5m pod koto planuma mora dosegati zahtevano zbitost min. 95% po standardnem Proctorjevem preizkusu(SPP) in nosilnost Ev2=60MPa, od 0,5m do kote planuma pa zbitost min. 98% po SPP in nosilnost Ev2=80MPa. V ceni je zajet dovoz materiala na mesto vgradnje, vsa manipulacija in začasna deponiranja, razgrinjanje materiala, ureditev planuma in sprotna komprimacija do modulov predpisanih po karakterističnem prerezu projekta, ter vsa dodatna in zaščitna dela vključno z meritvami nosilnosti z krožno obremenilno ploščo.
| kanal ft44-P | m3 | 7.22 |  | 0
| kanal ft44-1 | m3 | 0 |  | 0
| poglobitev FT46 | m3 | 17.073 |  | 0
| poglobitev FT44 | m3 | 30.828 |  | 0
| skupaj | m3 | 55.121
15 | Zasip kanala, pod prometnimi površinami, z enakomerno zrnatim drobljencem 0 - 32 mm v plasteh po 30 cm pri optimalni vlagi, s sprotno komprimacijo do zahtevane zbitosti. Zaključna plast 0,5m mora dosegati zbitost min. 98% po standardnem Proctorjevem preizkusu in nosilnost EV2 =100 Mpa. V ceni je zajet dovoz materiala na mesto vgradnje vsa dodatna in zaščitna dela in meritve nosilnosti z krožno obremenilno ploščo.
| kanal ft44-P | m3 | 44.46 |  | 0
| kanal ft44-1 | m3 | 105.3 |  | 0
| poglobitev FT46 | m3 | 9.485 |  | 0
| poglobitev FT44 | m3 | 25.69 |  | 0
| skupaj |  | 184.935
16 | Odvoz odvečnega izkopanega materiala na srednjo transportno razdaljo do 15 km in predaja pooblaščenemu prevzemniku. Kubatura v raščenem stanju. V ceni so upoštevani vsi stroški deponiranja materiala ter vsa dodatna in zaščitna dela.
| kanal ft44-P | m3 | 70.78 |  | 0
| kanal ft44-1 | m3 | 240 |  | 0
| poglobitev FT46 | m3 | 9.485 |  | 0
| poglobitev FT44 | m3 | 25.69 |  | 0
| skupaj |  | 345.955
REKAPITULACIJA
| kanal ft44-P |  |  |  | 0
| kanal ft44-1 |  |  |  | 0
| poglobitev FT46 |  |  |  | 0
| poglobitev FT44 |  |  |  | 0
II. | ZEMELJSKA IN BETONSKA DELA |  |  | skupaj : | 0

## kan
#REF!
KANAL FT44 - PODALJŠANJE IN KANAL FT44-1
0
III. | KANALIZACIJA
post. | opis del | en. | količina | cena po | cena
|  | mere |  | enoti | postavke
1 | Dobava na mesto vgradnje in polaganje kanalizacijskih cevi iz armiranega poliestra(GRP) DN 200 mm, SN10.000 N/m2, izdelane po SIST EN 14364, dolžine 6 m z montirano spojko iz poliestra z EPDM tesnilom, vključno s priključitvijo na jaške. Notranji zaščitni sloj cevi iz čistega poliestra mora imeti min.deb. 1,0 mm. Cevi morajo biti položene skladno s SIST EN 1610 in po navodilih proizvajalca cevi. V ceni je zajeto pranje kanalizacije, pregled kanalizacije s TV kontrolnim sistemom, izvedba tlačnega preizkusa vodotesnosti kanalizacije in jaškov po SIST EN 1610, vsa dodatna in zaščitna dela ter čiščenje in izpiranje kanala pred predajo upravljavcu.
| kanal ft44-P | m | 38.04 |  | 0
| kanal ft44-1 | m | 81.13 |  | 0
| poglobitev FT46 | m | 0 |  | 0
| poglobitev FT44 | m | 0 |  | 0
| skupaj | m | 119.17
2 | Dobava na mesto vgradnje in polaganje kanalizacijskih cevi- tlačni vod - HDPE 90, PN 8 bar, SDR 11,0, d 40 x 3,7 mm, SIST ISO 4427, SIST EN 12201, notranjega premera 90 mm, vključno s spojnimi elementi ter priključitvijo na jaške. Cevi morajo biti položene skladno s SIST EN 1610. V ceni je zajeto pranje kanalizacije, pregled s TV kontrolnim sistemom, izvedba tlačnega preizkusa vodotesnosti kanalizacije in jaškov, vsa dodatna in zaščitna dela ter čiščenje in izpiranje kanala.
| kanal ft44-P | m | 0 |  | 0
| kanal ft44-1 | m | 0 |  | 0
| poglobitev FT46 | m | 0 |  | 0
| poglobitev FT44 | m | 0 |  | 0
| skupaj | m | 0
3 | Dobava in izdelava jaška iz armiranega poliestra-GRP cevi DN 1000 mm, SN 10000, SIST EN 13598-2 ali enakovrednih cevi -, kompletno z izdelavo ležišča jaška min. deb.20 cm, z betonom C20/25;XC1, namestitvijo in obsipom GRP cevi s peščenim materialom ter zasipom z izbranim izkopnim materialom, oz. tamponom s sprotno komprimacijo v slojih po 30 cm, izdelavo mulde iz poliestra v dnu jaška, izdelavo AB venca z ležiščem za pokrov ter zatesnitvijo z dvokoponentnim kitom. Stikovanje s cevovodom se izdela s cevnimi priključki primernega premera v min. dolžini 50 cm. V ceni so zajeta vsa dodatna in zaščitna dela. Globina jaška do 1.80 m.
| kanal ft44-P | kos | 4 |  | 0
| kanal ft44-1 | kos | 2 |  | 0
| poglobitev FT46 | kos | 0 |  | 0
| poglobitev FT44 | kos | 0 |  | 0
| skupaj | kos | 6
4 | Dobava in izdelava jaška iz armiranega poliestra-GRP cevi DN 1200 mm, SN 10000, SIST EN 13598-2 ali enakovrednih cevi -, kompletno z izdelavo ležišča jaška min. deb.20 cm, z betonom C20/25;XC1, namestitvijo in obsipom GRP cevi s peščenim materialom ter zasipom z izbranim izkopnim materialom, oz. tamponom s sprotno komprimacijo v slojih po 30 cm, izdelavo mulde iz poliestra v dnu jaška, izdelavo AB venca z ležiščem za pokrov ter zatesnitvijo z dvokoponentnim kitom. Stikovanje s cevovodom se izdela s cevnimi priključki primernega premera v min. dolžini 50 cm. V ceni so zajeta vsa dodatna in zaščitna dela. Globina jaška do 4,00 m.
| kanal ft44-P | kos | 1 |  | 0
| kanal ft44-1 | kos | 3 |  | 0
| poglobitev FT46 | kos | 1 |  | 0
| poglobitev FT44 | kos | 1 |  | 0
| skupaj | kos | 6
5 | Dobava na mesto vgradnje in montaža kanalskega pokrova z odprtinami in okvirja z zaklepanjem in protihrupnim vložkom LTŽ premera 600 mm, D400, SIST EN 124-2: 2015. Cca 20% je potrebnih pokrovov z luknjami. Natančne lokacije teh pokrovov določi projektant na terenu glede na konfiguracijo terena. Skupaj z vsemi dodatnimi in zaščitnimi deli.
| kanal ft44-P | kos | 3 |  | 0
| kanal ft44-1 | kos | 3 |  | 0
| poglobitev FT46 | kos | 0 |  | 0
| poglobitev FT44 | kos | 0 |  | 0
| skupaj | kos | 6
6 | Dobava na mesto vgradnje in montaža kanalskega pokrova z odprtinami in okvirja z zaklepanjem in protihrupnim vložkom LTŽ premera 600 mm, C250, SIST EN 124-2: 2015. Cca 20% je potrebnih pokrovov z luknjami. Natančne lokacije teh pokrovov določi projektant na terenu glede na konfiguracijo terena. Skupaj z vsemi dodatnimi in zaščitnimi deli.
| kanal ft44-P | kos | 1 |  | 0
| kanal ft44-1 | kos | 0 |  | 0
| poglobitev FT46 | kos | 0 |  | 0
| poglobitev FT44 | kos | 0 |  | 0
| skupaj | kos | 1
7 | Dobava na mesto vgradnje in montaža kanalskega pokrova z odprtinami in okvirja z zaklepanjem in protihrupnim vložkom LTŽ premera 800 mm, D400, SIST EN 124-2: 2015. Cca 20% je potrebnih pokrovov z luknjami. Natančne lokacije teh pokrovov določi projektant na terenu glede na konfiguracijo terena. Skupaj z vsemi dodatnimi in zaščitnimi deli.
| kanal ft44-P | kos | 0 |  | 0
| kanal ft44-1 | kos | 2 |  | 0
| poglobitev FT46 | m | 1 |  | 0
| poglobitev FT44 | m | 1 |  | 0
| skupaj | kos | 4
8 | Dobava na mesto vgradnje in montaža kanalskega pokrova z odprtinami in okvirja z zaklepanjem in protihrupnim vložkom LTŽ premera 800 mm, C250, SIST EN 124-2: 2015. Cca 20% je potrebnih pokrovov z luknjami. Natančne lokacije teh pokrovov določi projektant na terenu glede na konfiguracijo terena. Skupaj z vsemi dodatnimi in zaščitnimi deli.
| kanal ft44-P | kos | 1 |  | 0
| kanal ft44-1 | kos | 0 |  | 0
| poglobitev FT46 | kos | 0 |  | 0
| poglobitev FT44 | kos | 0 |  | 0
| skupaj | kos | 1
9 | Izdelava priključka nove kanalizacije na obstoječo kanalizacijo. V ceni so zajeta vsa dodatna in zaščitna dela.
| kanal ft44-P | kos | 1 |  | 0
| kanal ft44-1 | kos | 1 |  | 0
| poglobitev FT46 | kos | 0 |  | 0
| poglobitev FT44 | kos | 0 |  | 0
| skupaj | kos | 2 | 0
REKAPITULACIJA
| kanal ft44-P |  |  |  | 0
| kanal ft44-1 |  |  |  | 0
| poglobitev FT46 |  |  |  | 0
| poglobitev FT44 |  |  |  | 0
III. | KANALIZACIJA |  |  | skupaj : | 0
Dobava na mesto vgradnje in polaganje kanalizacijskih cevi iz armiranega poliestra(GRP) DN 150 mm, SN10.000 N/m2, izdelane po SIST EN 14364, dolžine 6 m z montirano spojko iz poliestra z EPDM tesnilom, vključno s priključitvijo na jaške. Notranji zaščitni sloj cevi iz čistega poliestra mora imeti min.deb. 1,0 mm. Cevi morajo biti položene skladno s SIST EN 1610 in po navodilih proizvajalca cevi. V ceni je zajet pregled kanalizacije s TV kontrolnim sistemom, izvedba tlačnega preizkusa vodotesnosti kanalizacije in jaškov po SIST EN 1610 in EN 805, vsa dodatna in zaščitna dela ter čiščenje in izpiranje kanala pred predajo upravljavcu.
| kanal FT 12 | m | #REF! | 42.6 | #REF!
| kanal FT 12-18 | m | #REF! | 42.6 | #REF!
| kanal FT 12-21 | m | #REF! | 42.6 | #REF!
| kanal FT 12-25 | m | #REF! | 42.6 | #REF!
| kanal FT 12-28 | m | #REF! | 42.6 | #REF!
| kanal FT 12-34 | m | #REF! | 42.6 | #REF!
| kanal FT 12-13 | m | #REF! | 42.6 | #REF!
| kanal FT 29 | m | #REF! | 42.6 | #REF!
| kanal FT 29-12 | m | #REF! | 42.6 | #REF!
| kanal FT 29-12-1 | m | #REF! | 42.6 | #REF!
| kanal FT 29-15 | m | #REF! | 42.6 | #REF!
| kanal FT 29-18 | m | #REF! | 42.6 | #REF!
| kanal FT 29-25 | m | #REF! | 42.6 | #REF!
| kanal FT 29-1 | m | #REF! | 42.6 | #REF!
| kanal FT 42 | m | #REF! | 42.6 | #REF!
| kanal FT 46 | m | #REF! | 42.6 | #REF!
| kanal FT 46-2 | m | #REF! | 42.6 | #REF!
| kanal FT 52 | m | #REF! | 42.6 | #REF!
| kanal FT 19 | m | #REF! | 42.6 | #REF!
| kanal FT 19-13 | m | #REF! | 42.6 | #REF!
| kanal FT 19-19 | m | #REF! | 42.6 | #REF!
Dobava in izdelava jaška iz armiranega poliestra-GRP cevi DN 800 mm, SN 10000, SIST EN 13598-2 ali enakovrednih cevi -, kompletno z izdelavo ležišča jaška min. deb.20 cm, z betonom C20/25;XC1, namestitvijo in obsipom GRP cevi s peščenim materialom ter zasipom z izbranim izkopnim materialom, oz. tamponom s sprotno komprimacijo v slojih po 30 cm, izdelavo mulde iz poliestra v dnu jaška, izdelavo AB venca z ležiščem za pokrov ter zatesnitvijo z dvokoponentnim kitom. Stikovanje s cevovodom se izdela s cevnimi priključki primernega premera v min. dolžini 50 cm. V ceni so zajeta vsa dodatna in zaščitna dela. Globina jaška do 2.50 m.
| kanal FT 12 | kos | #REF! | 1275 | #REF!
| kanal FT 12-18 | kos | #REF! | 1275 | #REF!
| kanal FT 12-21 | kos | #REF! | 1275 | #REF!
| kanal FT 12-25 | kos | #REF! | 1275 | #REF!
| kanal FT 12-28 | kos | #REF! | 1275 | #REF!
| kanal FT 12-34 | kos | #REF! | 1275 | #REF!
| kanal FT 12-13 | kos | #REF! | 1275 | #REF!
| kanal FT 29 | kos | #REF! | 1275 | #REF!
| kanal FT 29-12 | kos | #REF! | 1275 | #REF!
| kanal FT 29-12-1 | kos | #REF! | 1275 | #REF!
| kanal FT 29-15 | kos | #REF! | 1275 | #REF!
| kanal FT 29-18 | kos | #REF! | 1275 | #REF!
| kanal FT 29-25 | kos | #REF! | 1275 | #REF!
| kanal FT 29-1 | kos | #REF! | 1275 | #REF!
| kanal FT 42 | kos | #REF! | 1275 | #REF!
| kanal FT 46 | kos | #REF! | 1275 | #REF!
| kanal FT 46-2 | kos | #REF! | 1275 | #REF!
| kanal FT 52 | kos | #REF! | 1275 | #REF!
| kanal FT 19 | kos | #REF! | 1275 | #REF!
| kanal FT 19-13 | kos | #REF! | 1275 | #REF!
| kanal FT 19-19 | kos | #REF! | 1275 | #REF!
Dobava na mesto vgradnje in montaža kanalskega pokrova z odprtinami in okvirja z zaklepanjem in protihrupnim vložkom LTŽ premera 600 mm, B125, SIST EN 124-2: 2015. Skupaj z vsemi dodatnimi in zaščitnimi deli .
| kanal FT 12 | kos | #REF! | 198 | #REF!
| kanal FT 12-18 | kos | #REF! | 198 | #REF!
| kanal FT 12-21 | kos | #REF! | 198 | #REF!
| kanal FT 12-25 | kos | #REF! | 198 | #REF!
| kanal FT 12-28 | kos | #REF! | 198 | #REF!
| kanal FT 12-34 | kos | #REF! | 198 | #REF!
| kanal FT 12-13 | kos | #REF! | 198 | #REF!
| kanal FT 29 | kos | #REF! | 198 | #REF!
| kanal FT 29-12 | kos | #REF! | 198 | #REF!
| kanal FT 29-12-1 | kos | #REF! | 198 | #REF!
| kanal FT 29-15 | kos | #REF! | 198 | #REF!
| kanal FT 29-18 | kos | #REF! | 198 | #REF!
| kanal FT 29-25 | kos | #REF! | 198 | #REF!
| kanal FT 29-1 | kos | #REF! | 198 | #REF!
| kanal FT 42 | kos | #REF! | 198 | #REF!
| kanal FT 46 | kos | #REF! | 198 | #REF!
| kanal FT 46-2 | kos | #REF! | 198 | #REF!
| kanal FT 52 | kos | #REF! | 198 | #REF!
| kanal FT 19 | kos | #REF! | 198 | #REF!
| kanal FT 19-13 | kos | #REF! | 198 | #REF!
| kanal FT 19-19 | kos | #REF! | 198 | #REF!

## zakljD
#REF!
KANAL FT44 - PODALJŠANJE IN KANAL FT44-1
0
IV. | ZAKLJUČNA DELA
post. | opis del | en. | količina | cena po | cena
|  | mere |  | enoti | postavke
1 | Rekonstrukcija nevezane nosilne plasti vozišča z enakomerno zrnatim drobljencem 0 - 32 mm v plasti debeline 30 cm pri optimalni vlagi, s sprotno komprimacijo do zahtevane zbitosti. Zaključna plast 0,5m mora dosegati zbitost min. 98% po standardnem Proctorjevem preizkusu in nosilnost EV2 =100 Mpa. V ceni je zajet dovoz materiala na mesto vgradnje vsa dodatna in zaščitna dela in meritve nosilnosti z krožno obremenilno ploščo.
| kanal ft44-P | m2 | 0 |  | 0
| kanal ft44-1 | m2 | 0 |  | 0
| poglobitev FT46 | m2 | 37.94 |  | 0
| poglobitev FT44 | m2 | 0 |  | 0
| skupaj | m2 | 37.94
2 | Ponovna izdelava tlakov-vzpostavitev obstoječega stanja - vseh vrst (beton, kamniti tlak, venecijan…), v debelini 10-15 cm. V ceni je zajeta dobava vseh potrebnih materialov na mesto vgradnje, izkop, planiranje terena v mat,III.-IV.ktg, obnova tlakov v prvotno stanje, fugiranje s cem.malto 1:3 ter vsa dodatna in zaščitna dela.
| kanal ft44-P | m2 | 12.4 |  | 0
| kanal ft44-1 | m2 | 0 |  | 0
| poglobitev FT46 | m2 | 0 |  | 0
| poglobitev FT44 | m2 | 45.16 |  | 0
| skupaj | m2 | 57.56
3 | Dobava materiala na mesto vgradnje in obnova porušenih kamnitih zidov deb.50 cm in debelejši, zidanih z lomljencem v cementni malti na eno lice. V ceni je zajeta ročna priprava za temelj zidu v mat.III.do IV.ktg, nabava in priprava in obdelava obstoječega in manjkajočega lomljenca -do 30%, zastavljanje zidov, zidanje z lomljencem na eno lice, fugiranje zidu ter vsa dodatna in zaščitna dela.
| kanal ft44-P | m2 | 3 |  | 0
| kanal ft44-1 | m2 | 1 |  | 0
| poglobitev FT46 | m2 | 0 |  | 0
| poglobitev FT44 | m2 | 0 |  | 0
| skupaj | m2 | 4
4 | Dobava materiala na mesto vgradnje in obnova porušenih betonskih in AB zidov. V ceni je zajeta strojno-ročna priprava za temelj zidu v mat.III.do IV.ktg, zastavljanje zidov, montaža in demontaža dvostranskega opaža, postavitev armature, betoniranje z betonom C25/30;XC2, ter vsa dodatna in zaščitna dela. Zid svetle višine do 2,0 m, debeline 25 cm, s temeljem širine 1,40m, višine 60 cm. Obračun po dejansko izvedenih delih.
| kanal ft44-P | m2 | 3 |  | 0
| kanal ft44-1 | m2 | 1 |  | 0
| poglobitev FT46 | m2 | 0 |  | 0
| poglobitev FT44 | m2 | 0 |  | 0
| skupaj | m2 | 4
5 | Nasip iz kamnitega materiala pod prometnimi površinami, z enakomerno zrnatim drobljencem 0 - 32 mm v plasteh po 30 cm pri optimalni vlagi, s sprotno komprimacijo do zahtevane zbitosti. Zaključna plast 0,5m mora dosegati zbitost min. 98% po standardnem Proctorjevem preizkusu in nosilnost EV2 =100 Mpa. V ceni je zajet dovoz materiala na mesto vgradnje vsa dodatna in zaščitna dela in meritve nosilnosti z krožno obremenilno ploščo.
| kanal ft44-P | m3 | 33.6 |  | 0
| kanal ft44-1 | m3 | 97.356 |  | 0
| poglobitev FT46 | m3 | 9.485 |  | 0
| poglobitev FT44 | m3 | 14.4 |  | 0
| skupaj | m3 | 154.841
6 | Dobava na mesto vgradnje in strojna izdelava nosilne plasti iz bituminiziranega drobljenca AC16 base, B 50/70 A3 v povprečni debelini 60mm. V ceni je zajeta izdelava v projektiranih padcih in naklonih ter vsa dodatna in zaščitna dela.
| kanal ft44-P | m2 | 0 |  | 0
| kanal ft44-1 | m2 | 0 |  | 0
| poglobitev FT46 | m2 | 37.94 |  | 0
| poglobitev FT44 | m2 | 0 |  | 0
| skupaj | m2 | 37.94
7 | Čiščenje podlage in pobrizg z bitumensko emulzijo 0,40 kg/m2. V ceni so zajeta vsa dodatna in zaščitna dela.
| kanal ft44-P | m2 | 0 |  | 0
| kanal ft44-1 | m2 | 0 |  | 0
| poglobitev FT46 | m2 | 37.94 |  | 0
| poglobitev FT44 | m2 | 0 |  | 0
| skupaj | m2 | 37.94
8 | Dobava na mesto vgradnje in strojna izdelava obrabne plasti iz bitumenskega betona AC 8 surf, B 50/70 A3 v povprečni debelini 40 mm. V ceni je zajeta izdelava v projektiranih padcih in naklonih ter vsa dodatna in zaščitna dela.
| kanal ft44-P | m2 | 0 |  | 0
| kanal ft44-1 | m2 | 0 |  | 0
| poglobitev FT46 | m2 | 37.94 |  | 0
| poglobitev FT44 | m2 | 0 |  | 0
| skupaj | m2 | 37.94
9 | Doplačilo za izvedbo asfaltne mulde širine 50 cm, min. globine 8 cm. V ceni so zajeta vsa dodatna in zaščitna dela.
| kanal ft44-P | m2 | 0 |  | 0
| kanal ft44-1 | m2 | 0 |  | 0
| poglobitev FT46 | m2 | 0 |  | 0
| poglobitev FT44 | m2 | 0 |  | 0
| skupaj | m2 | 0
REKAPITULACIJA
| kanal ft44-P |  |  |  | 0
| kanal ft44-1 |  |  |  | 0
| poglobitev FT46 |  |  |  | 0
| poglobitev FT44 |  |  |  | 0
IV. | ZAKLJUČNA DELA |  |  | skupaj : | 0

## fekalna osnovni podatki
#REF!
#REF!
FEKALNA OSNOVNI PODATKI
DOLŽINA
|  | skupaj | asfalti | makadam | zelenice | tlak
kanal ft44-P | m | 38.04 | 0 | 28 | 3.84 | 6.2
kanal ft44-1 | m | 81.13 | 0 | 81.13 | 0 | 0
poglobitev FT46 | m | 18.97 | 18.97 | 0 | 0 | 0
poglobitev FT44 | m | 51.38 | 0 | 28.8 | 0 | 22.58