## REKAPITULACIJA
9.0. | PROJEKTANTSKI POPIS S PREDIZMERAMI IN STROŠKOVNO OCENO
KOLESARNICE, NN in KABELSKA KANALIZACIJA
Investitor/naročnik:
Mestna Občina Koper
Verdijeva 10
6000 KOPER
Objekt:
Ureditev 17 kolesarnic za vzpostavitev sistema izposoje koles
Rekapitulacija
4. | OPREMA KOLESARNICE TIP 4 elektromontažna dela (brez nadstrešnice) (postaje 14-17) | KOS | 4 | 0 | 0
5. | NN PRIKLJUČEK KOPALIŠKO NABREŽJE BŠ | KOS | 1 | 0 | 0
6. | NN PRIKLJUČEK UKMARJEV TRG BŠ | KOS | 1 | 0 | 0
7. | NN PRIKLJUČEK TRG BROLO BŠ | KOS | 1 | 0 | 0
8. | NN PRIKLJUČEK KOSOVELOV TRG BŠ | KOS | 1 | 0 | 0
18. | NN PRIKLJUČEK TOMŠIČEVA ULICA BŠ 27 | KOS | 1 | 0 | 0
Skupaj: |  |  |  |  | 0
DDV (22%) |  |  |  |  | 0
Skupaj z DDV: |  |  |  |  | 0

## kolesarnice 14-17 OPREMA
12.0 | INVESTICIJSKA OCENA
Investitor/naročnik:
Mestna Občina Koper
Verdijeva 10
6000 KOPER
Objekt:
Ureditev 17 kolesarnic za vzpostavitev sistema izposoje koles
Rekapitulacija KOLESARNICA 4 (brez nadstrešnice)
1. | Moč | Eur |  | 0
2. | Razdelilniki | Eur |  | 0
3. | Ozemljitev | Eur |  | 0
0
4. | Razna dodatna in nepredvidena dela. Obračun se bo vršil na podlagi dejansko porabljenega časa in materiala evidentiranega v gradbenem dnevniku in potrjenega od nadzornega organa (ocenjeno 10% del). | 10% |  | 0
Skupaj OPREMA KOLESARNICE: |  |  |  | 0
POPIS MATERIALA ZA IZVEDBO ELEKTRO INSTALACIJ KOLESARNICA TIP 4 brez nadstrešnice
Postavke proizvajalcev opreme v popisu so navedene le kot primer, katere lastnosti naj bi imela projektirana oprema!!
DOBAVA IN MONTAŽA
1. | MOČ
DOBAVA IN MONTAŽA
1. | Kabli sledečih presekov in št. žil položeni podometno v inst. ceveh in uvlečeni po ceveh.
| NYY-J 3x6 mm2 | m | 20
2. | Stigmaflex cev
| f 75 mm | m | 80
3. | Priklop napajalnega kabla v PMO in sodelovanje z elektro distribucijo | kos | 1
4. | Sodelovanje el. instalat. pri priklopu strojnih instalacij in druge opreme | ur | 6
5. | Meritve kompletne instalacije | kpl. | 1
6. | Drobni spojni in pritrdilni material |  | 10%
Skupaj moč
2. | RAZDELILNIKI
DOBAVA IN MONTAŽA OZ. VGRADNJA RAZDELILNIKOV KOMPLET S ZBIRALKAMI, SPONKAMI, NAPISI, OŽIČENJEM, DROBNIM SPOJNIM MATERIALOM
1. | Priključno merilna omara PMO v izvedbi primerni za zunanjo montažo,INOX (š,v,g): 450x900x250mm, IP 44, opremljena s ključavnico elektrodistribucije primerna za montažo na betonski temelj ali podstavek, kjer je potrebno upoštevati minimalno razdaljo od tal 500mm. PMO Omarica ima vgrajen izrez in steklo za 1f elektro števec, ter reže za prezračevanje. | kpl | 1
| PMO del: |  |  |  | 0
| NV varovalčni ločilnik 160/1/__A komplet z NV varovalkami 20A. | kos | 1 |  | 0
| Števec električne energije enofazni v skladu z zahtevo elektro distribucije | kos | 1 |  | 0
| Komunikator v skladu z zahtevami distribucije | kos | 1 |  | 0
| Odvodnik prenapetosti B+C, npr. ETITEC ali enakovredno (skladen z zahtevami el. distribucije). | kos | 3 |  | 0
| Vrstne sponke, drobni vezni in spojni material, uvodnice, DIN letve, pokrovi, zbiralke. | kompl | 1 |  | 0
| Ožičenje | kompl | 1 |  | 0
0
2. | Razdelilnik R-Kol zajet v opremi dobavitelja |  |  |  | 0
| V razdelilniku je puščen prostor za DIN letev dolžine 50cm na katero je nameščena sledeča oprema in sicer: |  |  |  | 0
| Glavno stikalo, grebenasto, 40A, 3.p., | kos | 1
| Prenapetostni odvodniki EVM275/4 | kos | 4
| EFI-4 40A/0,03A, 2.p. | kos | 1
| ETIMAT 1F C/10A, 1.p. | kos | 7
| ETIMAT 1F C/16A, 1.p. | kos | 2
| Vtičnica 16 A, 250V n/o | kos | 1
vrstne sponke, napisi, oznake, obročkanje kablov, enopolna vezalna shema
| Razdelilniki R-Kol in PMO komplet | kos | 1 |  | 0
3. | OZEMLJITEV
1. | Pocinkani valjanec Fe-Zn 25x4mm, položen v temelje, ter varjen na armaturo | m | 45
2. | Križne sponke | kos | 25
3. | Pohodna merilna omarica ZON07 za montažo merilnega spoja | kos | 2
4. | Ozemljitev večjih kovinskih mas | kos | 25
5. | P/FY 1x16mm2 | m | 80
6. | P/FY 1x10mm2 | m | 20
7. | Manipulativni in transportni stroški | kpl | 3%
8. | Drobni spojni in pritrdilni material | kpl | 3%
9. | Meritve ozemljitve | kos | 1
SKUPAJ OZEMLJITEV

## 14 KOPALIŠKO NABRE NN prik
13.0 | INVESTICIJSKA OCENA
Investitor/naročnik:
Mestna Občina Koper
Verdijeva 10
6000 KOPER
Objekt:
Ureditev 17 kolesarnic za vzpostavitev sistema izposoje koles
INVESTICIJSKA VREDNOST
| ELEKTRO INSTALACIJ ZA NN PRIKLJUČEK PARKIRIŠČE KOPALIŠKO NABREŽJE BŠ KOLESARNICA TIP 1 |  | EUR
1. | GRADBENA DELA |  | EUR | 0
| SKUPAJ |  | EUR | 0
Opombe:
8.0 | POPIS MATERIALA ZA IZVEDBO ELEKTRO INSTALACIJ
Postavke proizvajalcev opreme v popisu so navedene le kot primer, katere lastnosti naj bi imela projektirana oprema!!
DOBAVA IN MONTAŽA
1. | GRADBENA DELA
Asfalterska dela so zajeta pri zgornjem ustroju.
Dobava, prevoz, montaža
1. | Kabel NAYY-J 4x35+2,5mm2, uvlečen v kabelsko kanalizacijo | m | 140
2. | Kabel NYY-J 4x1,5mm2, uvlečen v kabelsko kanalizacijo | m | 20
3. | Svetilka javne razsvetljave kot npr. GE SLBt LED 50W 3000K IP65, svetilka za kandelaber, primarno usmerjanje svetlobe, ravno steklo, material umetna masa, ALU metalizirano, predstikalna naprava, z redukcijo moči | kos | 1
4. | Svetlobni rele Islalux 80 s fotouporom in stikalno uro | kos | 1
5. | Raven drog cestne razsvetljave višine h=7m za montažo direktno v temelj, prilagojen za direktno montažo svetilke (fi 60 mm), vročecinkane izvedbe z 2x barvanjem s sivo kovinsko barvo po izboru naročnika, z uvodno odprtino za uvod kabla, vijaki INOX,s priključno ploščo za podvarovanje (kot npr PVE-4/25-1) in kompletnim ožičenjem (NYY-J 4x2,5 mm2), postavljen v temelj, ,povezan na valjanec. Kandelaber mora biti usklajen s SIST EN 40, izvedena antikorozijska zaščita pa s SIST EN 1461. Kandelaber mora biti antikorozivno zaščiten s pomočjo vročega cinkanja in dimenzioniran na III.cono vetra. | kos | 1
6. | Strojni in deloma ročni izkop kabelskega kanala v terenu IV do V. ktg.(50%-50%) dim 0,4 x 1,0 m, izdelava podloge iz suhega betona MB10 v sloju 10 cm, polaganje 1x stigmafleks cevi premera 110 mm (vključno z distančniki, čepi, tesnili, koleni, ...), obbetoniranje z betonom MB10 v sloju 10 cm zasip s tamponskim gramozom ter nabijanje v slojih 20 cm, polaganje ozemljilnega valjanca in PVC opozorilnega traku, odvoz materiala v predelavo gradbenih odpadkov, s plačilom vseh potrebnih taks, vse komplet - cestišče | m | 120
7. | Strojni in deloma ročni izkop kabelskega kanala v terenu IV do V. ktg.(50%-50%) dim 0,4 x 1,0 m, izdelava podloge iz suhega betona MB10 v sloju 10 cm, polaganje 1x stigmafleks cevi premera 110 mm (vključno z distančniki, čepi, tesnili, koleni, ...), zasip s peskom v sloju 10 cm zasip s tamponskim gramozom ter nabijanje v slojih 20 cm, polaganje ozemljilnega valjanca in PVC opozorilnega traku, odvoz materiala v predelavo gradbenih odpadkov, s plačilom vseh potrebnih taks, vse komplet- pločniki | m | 15
8. | Izkop v terenu IV. do V. kat. in komplet izgradnja tipskega manipulativnega kabelskega jaška fi60 cm, z betonom MB 30, litoželeznim pokrovom 400kN promet 600 mm, z napisom ELEKTRIKA, odvoz materiala v predelavo gradbenih odpadkov, s plačilom vseh potrebnih taks, vse komplet | kos | 5
9. | Izkop in komplet izdelava tipskega temelja za prostostoječo razdelilno omaro PMO, Dim: vxšxg: 450x1100x800mm. (gxšxv), z luknjo v sredini za uvod kablov | kos | 1
10. | Izkop v terenu IV. kat. in komplet izgradnja betonskega temelja za drog cestne razsvetljave dim. fi 80 (notranja mera) globine 1000 mm z betonom MB 30, vgraditvijo sider, armaturo, podložnim betonom, postavitvijo cevi za drog, vgradnjo sider kandelabra, dobavo in vgradnjo neperforiranih cevi premera 63 mm, odvoz materiala v predelavo gradbenih odpadkov, vse komplet | kos | 1
11. | Stigmaflex cev
| f 110 mm | m | 120
12. | Pocinkani valjanec Fe-Zn 25x4mm | m | 140
13. | Opozorilni trak "POZOR ELETKRIKA" | m | 140
14. | Preboj obstoječih jaškov s cevjo 110mm ali 160mm ali 80mm, ter uvod cevi, obdelava uvodov cevi s fino malto, ureditev in čiščenje obstoječih jaškov | kos | 1
15. | Vgraditev podnožja PK100/3 in varovalk 3x35A v obstoječi priključni razdelilnik | kpl | 1
16. | Zakoličba obstoječih vodov komunalne infrastrukture | kpl | 1
17. | Drobni material | % | 3
18. | Razna dodatna in nepredvidena dela. Obračun se bo vršil na podlagi dejansko porabljenega časa in materiala evidentiranega v gradbenem dnevniku in potrjenega od nadzornega organa (ocenjeno 10% del). | % | 10 | 0
SKUPAJ (brez DDV) |  |  |  | 0

## 15 UKMARJEV TRG NN prikl
14.0 | INVESTICIJSKA OCENA
Investitor/naročnik:
Mestna Občina Koper
Verdijeva 10
6000 KOPER
Objekt:
Ureditev 17 kolesarnic za vzpostavitev sistema izposoje koles
INVESTICIJSKA VREDNOST
| ELEKTRO INSTALACIJ ZA NN PRIKLJUČEK PARKIRIŠČE UKMARJEV TRG BŠ KOLESARNICA TIP 1 |  | EUR
1. | GRADBENA DELA |  | EUR | 0
| SKUPAJ |  | EUR | 0
Opombe:
8.0 | POPIS MATERIALA ZA IZVEDBO ELEKTRO INSTALACIJ
Postavke proizvajalcev opreme v popisu so navedene le kot primer, katere lastnosti naj bi imela projektirana oprema!!
DOBAVA IN MONTAŽA
1. | GRADBENA DELA
Asfalterska dela so zajeta pri zgornjem ustroju.
Dobava, prevoz, montaža
1. | Kabel NAYY-J 4x35+2,5mm2, uvlečen v kabelsko kanalizacijo | m | 50
2. | Kabel NYY-J 4x1,5mm2, uvlečen v kabelsko kanalizacijo | m | 20
3. | Svetilka javne razsvetljave kot npr. GE SLBt LED 50W 3000K IP65, svetilka za kandelaber, primarno usmerjanje svetlobe, ravno steklo, material umetna masa, ALU metalizirano, predstikalna naprava, z redukcijo moči | kos | 1
4. | Svetlobni rele Islalux 80 s fotouporom in stikalno uro | kos | 1
5. | Raven drog cestne razsvetljave višine h=7m za montažo direktno v temelj, prilagojen za direktno montažo svetilke (fi 60 mm), vročecinkane izvedbe z 2x barvanjem s sivo kovinsko barvo po izboru naročnika, z uvodno odprtino za uvod kabla, vijaki INOX,s priključno ploščo za podvarovanje (kot npr PVE-4/25-1) in kompletnim ožičenjem (NYY-J 4x2,5 mm2), postavljen v temelj, ,povezan na valjanec. Kandelaber mora biti usklajen s SIST EN 40, izvedena antikorozijska zaščita pa s SIST EN 1461. Kandelaber mora biti antikorozivno zaščiten s pomočjo vročega cinkanja in dimenzioniran na III.cono vetra. | kos | 1
6. | Strojni in deloma ročni izkop kabelskega kanala v terenu IV do V. ktg.(50%-50%) dim 0,4 x 1,0 m, izdelava podloge iz suhega betona MB10 v sloju 10 cm, polaganje 1x stigmafleks cevi premera 110 mm (vključno z distančniki, čepi, tesnili, koleni, ...), obbetoniranje z betonom MB10 v sloju 10 cm zasip s tamponskim gramozom ter nabijanje v slojih 20 cm, polaganje ozemljilnega valjanca in PVC opozorilnega traku, odvoz materiala v predelavo gradbenih odpadkov, s plačilom vseh potrebnih taks, vse komplet - cestišče | m | 40
7. | Strojni in deloma ročni izkop kabelskega kanala v terenu IV do V. ktg.(50%-50%) dim 0,4 x 1,0 m, izdelava podloge iz suhega betona MB10 v sloju 10 cm, polaganje 1x stigmafleks cevi premera 110 mm (vključno z distančniki, čepi, tesnili, koleni, ...), zasip s peskom v sloju 10 cm zasip s tamponskim gramozom ter nabijanje v slojih 20 cm, polaganje ozemljilnega valjanca in PVC opozorilnega traku, odvoz materiala v predelavo gradbenih odpadkov, s plačilom vseh potrebnih taks, vse komplet- pločniki | m | 10
8. | Izkop v terenu IV. do V. kat. in komplet izgradnja tipskega manipulativnega kabelskega jaška fi60 cm, z betonom MB 30, litoželeznim pokrovom 400kN promet 600 mm, z napisom ELEKTRIKA, odvoz materiala v predelavo gradbenih odpadkov, s plačilom vseh potrebnih taks, vse komplet | kos | 2
9. | Izkop in komplet izdelava tipskega temelja za prostostoječo razdelilno omaro PMO, Dim: vxšxg: 450x1100x800mm. (gxšxv), z luknjo v sredini za uvod kablov | kos | 1
10. | Izkop v terenu IV. kat. in komplet izgradnja betonskega temelja za drog cestne razsvetljave dim. fi 80 (notranja mera) globine 1000 mm z betonom MB 30, vgraditvijo sider, armaturo, podložnim betonom, postavitvijo cevi za drog, vgradnjo sider kandelabra, dobavo in vgradnjo neperforiranih cevi premera 63 mm, odvoz materiala v predelavo gradbenih odpadkov, vse komplet | kos | 1
11. | Stigmaflex cev
| f 110 mm | m | 40
12. | Pocinkani valjanec Fe-Zn 25x4mm | m | 50
13. | Opozorilni trak "POZOR ELETKRIKA" | m | 50
14. | Preboj obstoječih jaškov s cevjo 110mm ali 160mm ali 80mm, ter uvod cevi, obdelava uvodov cevi s fino malto, ureditev in čiščenje obstoječih jaškov | kos | 1
15. | Vgraditev podnožja PK100/3 in varovalk 3x35A v obstoječi priključni razdelilnik | kpl | 1
16. | Zakoličba obstoječih vodov komunalne infrastrukture | kpl | 1
17. | Drobni material | % | 3
18. | Razna dodatna in nepredvidena dela. Obračun se bo vršil na podlagi dejansko porabljenega časa in materiala evidentiranega v gradbenem dnevniku in potrjenega od nadzornega organa (ocenjeno 10% del). | % | 10 | 0
SKUPAJ (brez DDV) |  |  |  | 0

## 16 TRG BROLO NN prikl
15.0 | INVESTICIJSKA OCENA
Investitor/naročnik:
Mestna Občina Koper
Verdijeva 10
6000 KOPER
Objekt:
Ureditev 17 kolesarnic za vzpostavitev sistema izposoje koles
INVESTICIJSKA VREDNOST
| ELEKTRO INSTALACIJ ZA NN PRIKLJUČEK PARKIRIŠČE TRG BROLO KOLESARNICA TIP 1 |  | EUR
1. | GRADBENA DELA |  | EUR |  | 0
| SKUPAJ |  | EUR |  | 0
Opombe:
8.0 | POPIS MATERIALA ZA IZVEDBO ELEKTRO INSTALACIJ
Postavke proizvajalcev opreme v popisu so navedene le kot primer, katere lastnosti naj bi imela projektirana oprema!!
DOBAVA IN MONTAŽA
1. | GRADBENA DELA
Asfalterska dela so zajeta pri zgornjem ustroju.
Dobava, prevoz, montaža
1. | Kabel NAYY-J 4x35+2,5mm2, uvlečen v kabelsko kanalizacijo | m | 120
2. | Kabel NYY-J 4x1,5mm2, uvlečen v kabelsko kanalizacijo | m | 20
3. | Svetilka javne razsvetljave kot npr. GE SLBt LED 50W 3000K IP65, svetilka za kandelaber, primarno usmerjanje svetlobe, ravno steklo, material umetna masa, ALU metalizirano, predstikalna naprava, z redukcijo moči | kos | 1
4. | Svetlobni rele Islalux 80 s fotouporom in stikalno uro | kos | 1
5. | Raven drog cestne razsvetljave višine h=7m za montažo direktno v temelj, prilagojen za direktno montažo svetilke (fi 60 mm), vročecinkane izvedbe z 2x barvanjem s sivo kovinsko barvo po izboru naročnika, z uvodno odprtino za uvod kabla, vijaki INOX,s priključno ploščo za podvarovanje (kot npr PVE-4/25-1) in kompletnim ožičenjem (NYY-J 4x2,5 mm2), postavljen v temelj, ,povezan na valjanec. Kandelaber mora biti usklajen s SIST EN 40, izvedena antikorozijska zaščita pa s SIST EN 1461. Kandelaber mora biti antikorozivno zaščiten s pomočjo vročega cinkanja in dimenzioniran na III.cono vetra. | kos | 1
6. | Strojni in deloma ročni izkop kabelskega kanala v terenu IV do V. ktg.(50%-50%) dim 0,4 x 1,0 m, izdelava podloge iz suhega betona MB10 v sloju 10 cm, polaganje 1x stigmafleks cevi premera 110 mm (vključno z distančniki, čepi, tesnili, koleni, ...), obbetoniranje z betonom MB10 v sloju 10 cm zasip s tamponskim gramozom ter nabijanje v slojih 20 cm, polaganje ozemljilnega valjanca in PVC opozorilnega traku, odvoz materiala v predelavo gradbenih odpadkov, s plačilom vseh potrebnih taks, vse komplet - cestišče | m | 100
7. | Strojni in deloma ročni izkop kabelskega kanala v terenu IV do V. ktg.(50%-50%) dim 0,4 x 1,0 m, izdelava podloge iz suhega betona MB10 v sloju 10 cm, polaganje 1x stigmafleks cevi premera 110 mm (vključno z distančniki, čepi, tesnili, koleni, ...), zasip s peskom v sloju 10 cm zasip s tamponskim gramozom ter nabijanje v slojih 20 cm, polaganje ozemljilnega valjanca in PVC opozorilnega traku, odvoz materiala v predelavo gradbenih odpadkov, s plačilom vseh potrebnih taks, vse komplet- pločniki | m | 10
8. | Izkop v terenu IV. do V. kat. in komplet izgradnja tipskega manipulativnega kabelskega jaška fi60 cm, z betonom MB 30, litoželeznim pokrovom 400kN promet 600 mm, z napisom ELEKTRIKA, odvoz materiala v predelavo gradbenih odpadkov, s plačilom vseh potrebnih taks, vse komplet | kos | 5 | 350 | 1750
9. | Izkop in komplet izdelava tipskega temelja za prostostoječo razdelilno omaro PMO, Dim: vxšxg: 450x1100x800mm. (gxšxv), z luknjo v sredini za uvod kablov | kos | 1 | 300 | 300
10. | Izkop v terenu IV. kat. in komplet izgradnja betonskega temelja za drog cestne razsvetljave dim. fi 80 (notranja mera) globine 1000 mm z betonom MB 30, vgraditvijo sider, armaturo, podložnim betonom, postavitvijo cevi za drog, vgradnjo sider kandelabra, dobavo in vgradnjo neperforiranih cevi premera 63 mm, odvoz materiala v predelavo gradbenih odpadkov, vse komplet | kos | 1
11. | Stigmaflex cev
| f 110 mm | m | 100
12. | Pocinkani valjanec Fe-Zn 25x4mm | m | 110
13. | Opozorilni trak "POZOR ELETKRIKA" | m | 100
14. | Preboj obstoječih jaškov s cevjo 110mm ali 160mm ali 80mm, ter uvod cevi, obdelava uvodov cevi s fino malto, ureditev in čiščenje obstoječih jaškov | kos | 1
15. | Vgraditev podnožja PK100/3 in varovalk 3x35A v obstoječi priključni razdelilnik | kpl | 1
16. | Zakoličba obstoječih vodov komunalne infrastrukture | kpl | 1
17. | Drobni material | % | 3
18. | Razna dodatna in nepredvidena dela. Obračun se bo vršil na podlagi dejansko porabljenega časa in materiala evidentiranega v gradbenem dnevniku in potrjenega od nadzornega organa (ocenjeno 10% del). | % | 10
SKUPAJ (brez DDV)

## 17 KOSOVELOV TRG NN prikl
16.0 | INVESTICIJSKA OCENA
Investitor/naročnik:
Mestna Občina Koper
Verdijeva 10
6000 KOPER
Objekt:
Ureditev 17 kolesarnic za vzpostavitev sistema izposoje koles
INVESTICIJSKA VREDNOST
| ELEKTRO INSTALACIJ ZA NN PRIKLJUČEK PARKIRIŠČE KOSOVELOV TRG KOLESARNICA TIP 1 |  | EUR
1. | GRADBENA DELA |  | EUR | 0
| SKUPAJ |  | EUR | 0
Opombe:
8.0 | POPIS MATERIALA ZA IZVEDBO ELEKTRO INSTALACIJ
Postavke proizvajalcev opreme v popisu so navedene le kot primer, katere lastnosti naj bi imela projektirana oprema!!
DOBAVA IN MONTAŽA
1. | GRADBENA DELA
Asfalterska dela so zajeta pri zgornjem ustroju.
Dobava, prevoz, montaža
1. | Kabel NAYY-J 4x35+2,5mm2, uvlečen v kabelsko kanalizacijo | m | 20
2. | Kabel NYY-J 4x1,5mm2, uvlečen v kabelsko kanalizacijo | m | 20
3. | Svetilka javne razsvetljave kot npr. GE SLBt LED 50W 3000K IP65, svetilka za kandelaber, primarno usmerjanje svetlobe, ravno steklo, material umetna masa, ALU metalizirano, predstikalna naprava, z redukcijo moči | kos | 1
4. | Svetlobni rele Islalux 80 s fotouporom in stikalno uro | kos | 1
5. | Raven drog cestne razsvetljave višine h=7m za montažo direktno v temelj, prilagojen za direktno montažo svetilke (fi 60 mm), vročecinkane izvedbe z 2x barvanjem s sivo kovinsko barvo po izboru naročnika, z uvodno odprtino za uvod kabla, vijaki INOX,s priključno ploščo za podvarovanje (kot npr PVE-4/25-1) in kompletnim ožičenjem (NYY-J 4x2,5 mm2), postavljen v temelj, ,povezan na valjanec. Kandelaber mora biti usklajen s SIST EN 40, izvedena antikorozijska zaščita pa s SIST EN 1461. Kandelaber mora biti antikorozivno zaščiten s pomočjo vročega cinkanja in dimenzioniran na III.cono vetra. | kos | 1
6. | Strojni in deloma ročni izkop kabelskega kanala v terenu IV do V. ktg.(50%-50%) dim 0,4 x 1,0 m, izdelava podloge iz suhega betona MB10 v sloju 10 cm, polaganje 1x stigmafleks cevi premera 110 mm (vključno z distančniki, čepi, tesnili, koleni, ...), obbetoniranje z betonom MB10 v sloju 10 cm zasip s tamponskim gramozom ter nabijanje v slojih 20 cm, polaganje ozemljilnega valjanca in PVC opozorilnega traku, odvoz materiala v predelavo gradbenih odpadkov, s plačilom vseh potrebnih taks, vse komplet - cestišče | m | 15
7. | Strojni in deloma ročni izkop kabelskega kanala v terenu IV do V. ktg.(50%-50%) dim 0,4 x 1,0 m, izdelava podloge iz suhega betona MB10 v sloju 10 cm, polaganje 1x stigmafleks cevi premera 110 mm (vključno z distančniki, čepi, tesnili, koleni, ...), zasip s peskom v sloju 10 cm zasip s tamponskim gramozom ter nabijanje v slojih 20 cm, polaganje ozemljilnega valjanca in PVC opozorilnega traku, odvoz materiala v predelavo gradbenih odpadkov, s plačilom vseh potrebnih taks, vse komplet- pločniki | m | 5
8. | Izkop v terenu IV. do V. kat. in komplet izgradnja tipskega manipulativnega kabelskega jaška fi60 cm, z betonom MB 30, litoželeznim pokrovom 400kN promet 600 mm, z napisom ELEKTRIKA, odvoz materiala v predelavo gradbenih odpadkov, s plačilom vseh potrebnih taks, vse komplet | kos | 2
9. | Izkop in komplet izdelava tipskega temelja za prostostoječo razdelilno omaro PMO, Dim: vxšxg: 450x1100x800mm. (gxšxv), z luknjo v sredini za uvod kablov | kos | 1
10. | Izkop v terenu IV. kat. in komplet izgradnja betonskega temelja za drog cestne razsvetljave dim. fi 80 (notranja mera) globine 1000 mm z betonom MB 30, vgraditvijo sider, armaturo, podložnim betonom, postavitvijo cevi za drog, vgradnjo sider kandelabra, dobavo in vgradnjo neperforiranih cevi premera 63 mm, odvoz materiala v predelavo gradbenih odpadkov, vse komplet | kos | 1
11. | Stigmaflex cev
| f 110 mm | m | 15
12. | Pocinkani valjanec Fe-Zn 25x4mm | m | 25
13. | Opozorilni trak "POZOR ELETKRIKA" | m | 15
14. | Preboj obstoječih jaškov s cevjo 110mm ali 160mm ali 80mm, ter uvod cevi, obdelava uvodov cevi s fino malto, ureditev in čiščenje obstoječih jaškov | kos | 1
15. | Vgraditev podnožja PK100/3 in varovalk 3x35A v obstoječi priključni razdelilnik | kpl | 1
16. | Zakoličba obstoječih vodov komunalne infrastrukture | kpl | 1
17. | Drobni material | % | 3
18. | Razna dodatna in nepredvidena dela. Obračun se bo vršil na podlagi dejansko porabljenega časa in materiala evidentiranega v gradbenem dnevniku in potrjenega od nadzornega organa (ocenjeno 10% del). | % | 10 | 0
SKUPAJ (brez DDV) |  |  |  | 0

## 27 TOMŠIČEVA ULICA NN
27.0 | INVESTICIJSKA OCENA
Investitor/naročnik:
Mestna Občina Koper
Verdijeva 10
6000 KOPER
Objekt:
Ureditev 17 kolesarnic za vzpostavitev sistema izposoje koles
INVESTICIJSKA VREDNOST
| ELEKTRO INSTALACIJ ZA NN PRIKLJUČEK TOMŠIČEVA ULICA TIP 2 |  | EUR
1. | GRADBENA DELA |  | EUR | 0
| SKUPAJ |  | EUR | 0
Opombe:
8.0 | POPIS MATERIALA ZA IZVEDBO ELEKTRO INSTALACIJ
Postavke proizvajalcev opreme v popisu so navedene le kot primer, katere lastnosti naj bi imela projektirana oprema!!
DOBAVA IN MONTAŽA
1. | GRADBENA DELA
Asfalterska dela so zajeta pri zgornjem ustroju.
Dobava, prevoz, montaža
1. | Kabel NAYY-J 4x35+2,5mm2, uvlečen v kabelsko kanalizacijo | m | 165
2. | Strojni in deloma ročni izkop kabelskega kanala v terenu IV do V. ktg.(50%-50%) dim 0,4 x 1,0 m, izdelava podloge iz suhega betona MB10 v sloju 10 cm, polaganje 1x stigmafleks cevi premera 110 mm (vključno z distančniki, čepi, tesnili, koleni, ...), obbetoniranje z betonom MB10 v sloju 10 cm zasip s tamponskim gramozom ter nabijanje v slojih 20 cm, polaganje ozemljilnega valjanca in PVC opozorilnega traku, odvoz materiala v predelavo gradbenih odpadkov, s plačilom vseh potrebnih taks, vse komplet - cestišče | m | 150
3. | Strojni in deloma ročni izkop kabelskega kanala v terenu IV do V. ktg.(50%-50%) dim 0,4 x 1,0 m, izdelava podloge iz suhega betona MB10 v sloju 10 cm, polaganje 1x stigmafleks cevi premera 110 mm (vključno z distančniki, čepi, tesnili, koleni, ...), zasip s peskom v sloju 10 cm zasip s tamponskim gramozom ter nabijanje v slojih 20 cm, polaganje ozemljilnega valjanca in PVC opozorilnega traku, odvoz materiala v predelavo gradbenih odpadkov, s plačilom vseh potrebnih taks, vse komplet- pločniki | m | 5
0
4. | Izkop v terenu IV. do V. kat. in komplet izgradnja tipskega manipulativnega kabelskega jaška fi60 cm, z betonom MB 30, litoželeznim pokrovom 400kN promet 600 mm, z napisom ELEKTRIKA, odvoz materiala v predelavo gradbenih odpadkov, s plačilom vseh potrebnih taks, vse komplet | kos | 5
5. | Izkop in komplet izdelava tipskega temelja za prostostoječo razdelilno omaro PMO, Dim: vxšxg: 450x600x400mm. (gxšxv), z luknjo v sredini za uvod kablov | kos | 1
6. | Stigmaflex cev
| f 110 mm | m | 150
7. | Pocinkani valjanec Fe-Zn 25x4mm | m | 170
8. | Opozorilni trak "POZOR ELETKRIKA" | m | 150
9. | Preboj obstoječih jaškov s cevjo 110mm ali 160mm ali 80mm, ter uvod cevi, obdelava uvodov cevi s fino malto, ureditev in čiščenje obstoječih jaškov | kos | 1
10. | Vgraditev podnožja PK100/3 in varovalk 3x35A v obstoječi priključni razdelilnik | kpl | 1
11. | Zakoličba obstoječih vodov komunalne infrastrukture | kpl | 1
12. | Drobni material | % | 3
13. | Razna dodatna in nepredvidena dela. Obračun se bo vršil na podlagi dejansko porabljenega časa in materiala evidentiranega v gradbenem dnevniku in potrjenega od nadzornega organa (ocenjeno 10% del). | % | 10 | 0
SKUPAJ (brez DDV) |  |  |  | 0