## ocena vrednosti
INVESTITOR: MESTNA OBČINA KOPER, Verdijeva ulica 10, KOPER
OBJEKT : POSLOVNI OBJEKT, Vergerijev trg 3, Koper
OCENA VREDNOSTI
Izvedbo stojnih instalacij predvidenih s PZI projektno dokumentacijo je nujno uskladiti s soglasodajalci, predvsem s smernicami in zahtevami ZAVODA ZA VARSTVO KULTURNE DEDIŠČINE SLOVENIJE
4.1. | VODOVODNA INSTALACIJA
4/2. | OGREVANJE IN HLAJENJE
4/3. | PREZRAČEVANJE
SKUPAJ

## Vodovodna instalacija
SPLOŠNO
Dobava, montaža, prevozi vnos materiala in opreme, iznos in odvoz embalaže. Vsi manipulativni in njim sorodni stroški ter režijski stroški gradbišča. Gradbena pomoč upoštevana v ceni postavke. Ves drobni montažni, pritrdilni in spojni ter tesnilni material, potreben za izvedbo posamezne postavke. Zarisovanje in usklajevanje z ostalimi izvajalci del. Zavarovanje, vsa pripravljalna, zaključna in njim sorodna dela. Tesnenje prehodov skozi stene in stropove z namensko tesnilno maso, ter tesnenje vseh prehodov na mejah požarnih sektorjev z ognjevarno tesnilno maso. Skrb za pravilno vgradnjo vseh inštalacijskih cevi v medetažne oz. ab plošče (zadosten medsebojni odmik cevi, namestitev cevi v območja po navodilu nadzora). Vsa začasna morebitno potrebna zaščitna obbetoniranja instalacij. Vsa dokazna dokumentacija (a – testi, garancijski listi, izjave o skladnosti itd), prevedena v slovenski jezik, navodila za vzdrževanje. Poizkusni zagon naprav in funkcionalna predaja naprav uporabniku. Šolanje kadra za upravljanje z sistemom. Dela se obračunajo na podlagi dejansko izvršenih del po enotnih cenah predračuna. Izvedena dela morajo biti dokumentirana z gradbeno knjigo, izdelano po standardih stroke. Vse postavke, ki so izražene v dolžinah morajo biti obračunane po posameznih elementih na podlagi priloženih grafičnih prilog z vpisanimi izmerami.
4.1. | POPIS MATERIALA IN DEL – VODOVODNA INSTALACIJA
PRIKLJUČEK IN MERILNO MESTO
1 | PE cev za pitno vodo za obratovalni tlak 12,5 bar vključno s fazonskimi kosi in zaščitni cevjo za postavitev v zemljo
| PEHD Ø25 / DN 20 | m | 20
2 | Kroglična navojna zaporna pipa s tesnilnim materialom
| DN 20 | kos | 1
3 | Horizontalni vodomerni števec s holandci in tesnilnim materialom (ev. zamenjava obstoječega)
| DN 15, Qn= 1,5 m3/h, Qmax= 3,0 m3/h | kos | 1
4 | Kroglična navojna zaporna pipa z odbojnim ventilom, izpustno pipo DN 10 in tesnilnim materialom
| DN 20 | kos | 1
5 | Predelava obstoječega priključka vodovodnega omrežja na obstoječem vodovodu | kpl | 1
GROBA TLAČNA INŠTALACIJA
1 | Večplastna "Alumplast" cev za razvod hladne in tople vode sestavljena iz slojev polietilena, veznega sloja, aluminijaste cevi, veznega sloja in polietilena, komplet s spojnimi elementi in tesnilnim materialom, parozaporno toplotno izolirana s penjenim polietilenom v mehanski zaščiti
| DN 20 (Ø25 x 2,50 mm) | m | 12
| DN 15 (Ø20 x 2,25 mm) | m | 42
2 | Kroglična navojna zaporna pipa za pitno vodo s tesnilnim materialom
| DN 20 | kos | 1
| DN 15 | kos | 2
3 | Navojni lovilnik nesnage za pitno vodo s tesnilnim materialom
| DN 20 | kos | 1
KANALIZACIJA
1 | Plastična kanalizacijska cev vključno s plastičnimi fazonskimi kosi in gumi tesnili
| DN 125 | m | 6
| DN 110 | m | 12
| DN 75 | m | 6
| DN 50 | m | 25
2 | Stenski sifon za pomivalni stroj vključno s pritrdilnim materialom
|  | kos | 1
3 | Linijska talna kanaleta, program TECE , s sredinskim iztokom, dolžine 1000 mm, komplet s talno rešetko iz nerjaveče pločevine z vgradnim in spojnim materialom
|  | kpl | 1
4 | Talni sifon iz plastičnega materiala z inox okvirjem in rešetko, PVC vložkom in tesnilnim materialom
| 150 x 150 mm | kos | 1
5 | Predelava obstoječega obstoječe kanalizacije z novimi priključki | kpl | 1
PRIPRAVA TOPLE PITNE VODE
1 | Kompletna stenska toplotna črpalka za pripravo tople sanitarne vode, kompaktne izvedbe z vodenim zrakom, dovod in odvod zraka s kanalskim razvodom vodenim na prosto, izdelana iz jeklene pločevine, znotraj visoko temperaturno emajlirana, komplet s magnezijevo anodo, zaščitena z toplotno izolacijo, z revizijsko odprtino, komplet z vsemi priključki
Tehnični podatki (DIN 4708):
- koristni volumen: 80 l
- grelna moč T.Č. = 1850 W
- priključna moč T.Č. = 600 W
- temperatura vode = 55°C
- hladilni medij R134a
- grelna moč el.grelca Ng=2 x 1000 W
- temperatura vode = 75°C
- obratovalni tlak: NP 6
| npr. proizvod GORENJE ali drugi | kpl | 1
2 | Varnostni ventil bojlerja za tlak odpiranja 6 bar s tesnilnim materialom
| DN 15 | kos | 1
3 | Pretočna raztezna posoda za pitno vodo koristnega volumna
| Vk = 5 l | kos | 1
4 | Zaporna kroglična pipa z ročajem in tesnilnim materialom
| DN 15 | kos | 1
5 | Protipovratni navojni ventil s tesnilnim materialom
| DN 15 | kos | 1
6 | Izpustna kroglična pipa s cevnim holandcem in tesnilnim materialom
| DN 15 | kos | 2
SANITARNI ELEMENTI Z OPREMO
1 | Kompletna tuš stenska podometna enoročna termostatska mešalna baterija z ročno in nadglavno prho, z vsemi nosilci, priključki, veznim, tesnilnim in pritrdilnim materialom
| komplet | kos | 1
2 | Kompleten umivalnik za montažo na steno sestavljen iz nosilne konstrukcije, sanitarne keramike, odlivnim ventilom, sifonom, stoječo enoročno mešalno baterijo, veznimi cevmi, kotnima ventiloma s filtrom, z vsem tesnilnim in pritrdilnim materialom
| dim 650x480 | kpl | 1
3 | Kompleten invalidski umivalnik za montažo na steno sestavljen iz nosilne konstrukcije, sanitarne keramike, odlivnim ventilom, sifonom, stoječo enoročno mešalno baterijo za invalide, veznimi cevmi, kotnima ventiloma s filtrom, z vsem tesnilnim in pritrdilnim materialom
| komplet | kos | 1
4 | Kompletni stenski WC sestavljen iz nosilne konstrukcije, školjke iz sanitarne keramike s stenskim odtokom, sedežne deske s pokrovom, podometnega izplakovalnega kotlička z aktivacijsko tipko, plovnim ventilom in zvezno pregibno cevjo, odtočnega ventila z odtočno cevjo, regulirnega kotnega ventila DN 15 in regulirnim ročajem, z vsem tesnilnim in pritrdilnim materialom
| komplet | kos | 1
5 | Kompletni invalidski stenski WC sestavljen iz nosilne konstrukcije, školjke iz sanitarne keramike s stenskim odtokom, sedežne deske s pokrovom, podometnega izplakovalnega kotlička z aktivacijsko tipko, plovnim ventilom in zvezno pregibno cevjo, odtočnega ventila z odtočno cevjo, regulirnega kotnega ventila DN 15 in regulirnim ročajem, z vsem tesnilnim in pritrdilnim materialom
| komplet | kos | 1
6 | Kompleten pisoar, sestavljen iz nosilne konstrukcije, konzolne školjke s skritim priključkom za vodo, komplet z elekronsko prožilno armaturo - temperaturnim senzorjem, sifonom, el. transformatorjem, kartušo z el. magnetnim ventilom in izločevalcem nesnage, z vsem tesnilnim in pritrdilnim materialom
| komplet | kos | 1
7 | Komplet enoročna stoječa mešalna baterija z dolgim premičnim izpustom za potrebe kuhinje, kotnima regulirnima ventiloma DN 15 z rozeto in ročajem, zveznima cevkama, pritrdilnim in tesnilnim materialom
|  | kos | 6
8 | Kompletna držala za invalide ob tušu, držalo ob WC školjki, držalo ob umivalniku, z vsem tesnilnim in pritrdilnim materialom
| komplet | kos | 1
9 | Stenski iztočni ventil s cevnim holandcem in rozeto, podometnim ventilom z rozeto in kapo ter tesnilnim materialom
| DN 15 | kos | 1
10 | Ogledalo velikosti 600 x 800 mm z brušenimi robovi( po izbiri arhitekta), vključno z držali in pritrdilnim materialom
|  | kos | 1
11 | Ogledalo velikosti cca 600 x 800 mm z brušenimi robovi ( po izbiri arhitekta), nagibno za potrebe invalidov, vključno z držali in pritrdilnim materialom
|  | kos | 1
12 | Komplet sanitarna galanterija za sanitarije in opremo (po izboru arhitekta/ investitorja) z:
| a.) posodica za tekoče milo z držalom | kos | 2
| b.) koš za papirnate brisače z pokrovom | kos | 2
| c.) metlica za WC s posodo | kos | 2
| d.) držalo ali omarica za WC papir | kos | 2
13 | Nepredvidena dela, po potrditvi nadzornega organa | 10%
| S K U P A J : | €
REKAPITULACIJA
4.1. | POPIS MATERIALA IN DEL – VODOVODNA INSTALACIJA
POMOŽNA DELA IN SPLOŠNI DEL
SKUPAJ
OPOMBA:
- Ocena stroškov je projektantska, informativna
- Točne cene bo investitor dobil na osnovi zbranih ponudb izvajalcev
- V ceni ni upoštevan DDV

## Hlajenje in ogrevanje
SPLOŠNO
Dobava, montaža, prevozi vnos materiala in opreme, iznos in odvoz embalaže. Vsi manipulativni in njim sorodni stroški ter režijski stroški gradbišča. Gradbena pomoč upoštevana v ceni postavke. Ves drobni montažni, pritrdilni in spojni ter tesnilni material, potreben za izvedbo posamezne postavke. Zarisovanje in usklajevanje z ostalimi izvajalci del. Zavarovanje, vsa pripravljalna, zaključna in njim sorodna dela. Tesnenje prehodov skozi stene in stropove z namensko tesnilno maso, ter tesnenje vseh prehodov na mejah požarnih sektorjev z ognjevarno tesnilno maso. Skrb za pravilno vgradnjo vseh inštalacijskih cevi v medetažne oz. ab plošče (zadosten medsebojni odmik cevi, namestitev cevi v območja po navodilu nadzora). Vsa začasna morebitno potrebna zaščitna obbetoniranja instalacij. Vsa dokazna dokumentacija (a – testi, garancijski listi, izjave o skladnosti itd), prevedena v slovenski jezik, navodila za vzdrževanje. Poizkusni zagon naprav in funkcionalna predaja naprav uporabniku. Šolanje kadra za upravljanje z sistemom. Dela se obračunajo na podlagi dejansko izvršenih del po enotnih cenah predračuna. Izvedena dela morajo biti dokumentirana z gradbeno knjigo, izdelano po standardih stroke. Vse postavke, ki so izražene v dolžinah morajo biti obračunane po posameznih elementih na podlagi priloženih grafičnih prilog z vpisanimi izmerami.
4.2. | POPIS MATERIALA IN DEL – HLAJENJE IN OGREVANJE
1 | Inverter multi split toplotna črpalka Daikin tip 3MXM40N ali enakovredna, sestavljena iz:
1.1 | Zunanja enota z vgrajenim inverterskim kompresorjem, aksialnim ventilatorjem, kondenzatorjem – uparjalnikom v ohišju in ekološkim freonom
- | hladilne moči Qh max= 5,4 kW, pri temp.prostora tp= +26 °C in zunanji temp. tz= +35 °C
- | toplotne moči Qg max= 7 kW, pri temp. prostora tp= +20°C in zunanji temp. tz= -14°C
- | priključna el. moč Nel = 2,8 kW, 230 V, 50 Hz
kos 1
1.2 | Notranja stenska enota Daikin FTXP20M ali enakovredna, z vgrajenim ventilatorjem freonskim kondenzatorjem – uparjalnikom, vpihovalno in sesalno odprtino za obtočni zrak, filtrom ter daljinskim upravljalnikom, komplet s pritrdilnim materialom
- | hladilne moči Qh= 2,0 kW
- | toplotne moči Qg= 2,2 kW | kpl | 1
1.3 | Notranja stropna/kasetna enota Daikin FFA25A9 ali enakovredna, z vgrajenim ventilatorjem freonskim kondenzatorjem – uparjalnikom, vpihovalno in sesalno odprtino za obtočni zrak, filtrom, kondenzno črpalko ter daljinskim upravljalnikom, komplet s pritrdilnim materialom
- | hladilne moči Qh= 2,5 kW
- | toplotne moči Qg= 3,2 kW | kpl | 2
2 | Inverter multi split toplotna črpalka Daikin tip 3MXM40N ali enakovredna, sestavljena iz:
2.1 | Zunanja enota z vgrajenim inverterskim kompresorjem, aksialnim ventilatorjem, kondenzatorjem – uparjalnikom v ohišju in ekološkim freonom
- | hladilne moči Qh max= 5,4 kW, pri temp.prostora tp= +26 °C in zunanji temp. tz= +35 °C
- | toplotne moči Qg max= 7 kW, pri temp. prostora tp= +20°C in zunanji temp. tz= -14°C
- | priključna el. moč Nel = 2,8 kW, 230 V, 50 Hz
kos 1
2.2 | Notranja stropna/kasetna enota Daikin FFA25A9 ali enakovredna, z vgrajenim ventilatorjem freonskim kondenzatorjem – uparjalnikom, vpihovalno in sesalno odprtino za obtočni zrak, filtrom, kondenzno črpalko ter daljinskim upravljalnikom, komplet s pritrdilnim materialom
- | hladilne moči Qh= 2,5 kW
- | toplotne moči Qg= 3,2 kW | kpl | 3
3 | Bakrene cevi za freonsko povezavo zunanje in notranjih enot, komplet predizolirane s parozaporno toplotno izolacijo s plastificiranim zunanjim plaščem, z lepilnim materialom ter lepilnimi trakovi za spoje, speljane v zaščitni cevi
| 1/4” - dz = Æ 6,35 mm | m | 48
| 3/8” - dz = Æ 9,52 mm | m | 48
4 | Električno kabliranje vključno z zaščitno cevjo med zunanjo in notranjimi enotami po navodilih proizvajalca
|  | m | 48
5 | Tipska stenska nosilca za postavitev zunanje enote na zun. zid, komplet s štirimi amortizerji in pritrdilnim materialom
|  | kpl | 2
6 | Tlačni preizkus ustreznega tlaka na visokotlačni strani po navodih proizvajalca
|  | kpl | 2
7 | Vakumiranje freonske inštalacije s črpalko za absolutni tlak ter izsuševanje
|  | kpl | 2
8 | Polnitev sistema s freonom in zagon
|  | kpl | 2
9 | Predizolirana cev za odvod kondenza dolžine 500 mm, komplet s fazonskim kosi, spojnim in pritrdilnim materialom
| Ø20/Ø26 mm | kos | 12
10 | PVC cevi za odvod kondenza, komplet s fazonskim kosi, spojnim in pritrdilnim materialom
| Ø 32 | m | 36
11 | Konvektorski električni radiator Nel= 1000 W, 230 V, 50 Hz, termostatom za kontrolo prostorske temperature ter pripadajočim nosilnim in pritrdilnim materialom
| komplet | kos | 1
12 | Nepredvidena dela, po potrditvi nadzornega organa | 10%
| S K U P A J : | €
REKAPITULACIJA
4.2. | POPIS MATERIALA IN DEL – HLAJENJE IN OGREVANJE
POMOŽNA DELA IN SPLOŠNI DEL
SKUPAJ
OPOMBA:
- Ocena stroškov je projektantska, informativna
- Točne cene bo investitor dobil na osnovi zbranih ponudb izvajalcev
- V ceni ni upoštevan DDV

## Prezračevanje
SPLOŠNO
Dobava, montaža, prevozi vnos materiala in opreme, iznos in odvoz embalaže. Vsi manipulativni in njim sorodni stroški ter režijski stroški gradbišča. Gradbena pomoč upoštevana v ceni postavke. Ves drobni montažni, pritrdilni in spojni ter tesnilni material, potreben za izvedbo posamezne postavke. Zarisovanje in usklajevanje z ostalimi izvajalci del. Zavarovanje, vsa pripravljalna, zaključna in njim sorodna dela. Tesnenje prehodov skozi stene in stropove z namensko tesnilno maso, ter tesnenje vseh prehodov na mejah požarnih sektorjev z ognjevarno tesnilno maso. Skrb za pravilno vgradnjo vseh inštalacijskih cevi v medetažne oz. ab plošče (zadosten medsebojni odmik cevi, namestitev cevi v območja po navodilu nadzora). Vsa začasna morebitno potrebna zaščitna obbetoniranja instalacij. Vsa dokazna dokumentacija (a – testi, garancijski listi, izjave o skladnosti itd), prevedena v slovenski jezik, navodila za vzdrževanje. Poizkusni zagon naprav in funkcionalna predaja naprav uporabniku. Šolanje kadra za upravljanje z sistemom. Dela se obračunajo na podlagi dejansko izvršenih del po enotnih cenah predračuna. Izvedena dela morajo biti dokumentirana z gradbeno knjigo, izdelano po standardih stroke. Vse postavke, ki so izražene v dolžinah morajo biti obračunane po posameznih elementih na podlagi priloženih grafičnih prilog z vpisanimi izmerami.
4.3. | POPIS MATERIALA IN DEL – PREZRAČEVANJE
1 | Nadometni ventilator Meltem ali enakovreden z nepovratno loputo in krmiljenjem izteka, komplet s pritrdilno garnituro
tip Vario II 100
- | Vod = 100 m3/h, Hekst= 94 Pa
- | Nel = 36 W, 230V, 50 Hz | kos | 3
2 | Spiro kanali iz pocinkane pločevine s fazonskimi kosi in pritrdilnim materialom
| Ø125 | m | 2
| Ø100 | m | 24
3 | Strešna kapa oz. fasadna rešetka z zaščitno mrežico za montažo na fasado s pritrdilnim materialom
| Ø125 | kos | 1
| Ø100 | kos | 3
4 | Aluminijska vratna rešetka, komplet s pritrdilnim matetrialom
| tip AR-4P dim. 425x125 mm | kos | 3
5 | Meritve prezračevanja z regulacijo količin zraka vseh elementov
|  | kpl | 3
6 | Nepredvidena dela, po potrditvi nadzornega organa | 10%
| S K U P A J : | €
REKAPITULACIJA
4.3. | POPIS MATERIALA IN DEL – PREZRAČEVANJE
POMOŽNA DELA IN SPLOŠNI DEL
SKUPAJ
OPOMBA:
- Ocena stroškov je projektantska, informativna
- Točne cene bo investitor dobil na osnovi zbranih ponudb izvajalcev
- V ceni ni upoštevan DDV