## SKUPNA REKAPITULACIJA
OPIS DEL:
UREDITEV UČILNIC
KS ŠKOFIJE
DATUM: april 2021
PROJEKTANTSKA OCENA
SKUPNA REKAPITULACIJA
A. | GRADBENA DELA
B. | OBRTNIŠKA DELA
C. | ELEKTRO INSTALACIJE
D. | STROJNE INSTALACIJE
F. | NEPREDVIDENA DELA 5% (od I. do V.)
SKUPAJ brez DDV
| popust | %
SKUPAJ S POPUSTOM
DDV 22 %
SKUPAJ z DDV

## A. GRADBENA DELA
Št. | Opis | Enota |  | cena/enoto | Vrednost
REKAPITULACIJA GRADBENA DELA
O S N O V N A G R A D N J A
I. | RUŠITVENA DELA
II. | ZIDARSKA DELA
Skupaj:
GRADBENA DELA
I. | RUŠITVENA DELA
Vsa rušitvena dela in transporti rušitvenih materialov se obračunajo po prostornini v stanju pred rušenjem - v vgrajenem stanju.
SPLOŠNI POGOJI
Dela je izvajati v skladu z veljavnimi tehničnimi predpisi, normativi in upoštevati predpise iz varstva pri delu ter projektno dokumentacijo.
OPIS STORITEV ZAJETIH V CENI
- pazljivo lociranje dela predvidenega za rušenje, prebijanje, …
- izvedba rušitvenih del po opisu v posameznih postavkah
- pregled konstrukcije vsak dan pred pričetkom,
- začasno podpiranje konstrukcij pred izvajanjem rušitvenih del
1 | Zaščita tlakov-parketa pred izvedbo rušitvenih del
|  | m2 | 50
2 | Rušenje predelne stene kompletno z ometom skupaj debeline cca 16 cm z odnpsom ruševin na gradbiščno deponijo
|  | m2 | 18
3 | Štemanje utorov v opeki do 10/10 cm
|  | m1 | 30
4 | Preboji do 10/10 cm v AB steni deb. do 20 cm.
|  | kom | 6
5 | Kronsko vrtanje lukanj fi 20 do 25 cm vmasivnem zidu iz mešanega gradiva oz. AB debeline 70 cm
|  | kom | 8
6 | Sortiranje demoniranega materiala in ruševin. Nakladanje in prevoz materiala na predpisano deponijo s stroški deponiranja in vsemi dokazili.
(Obračun po količinah v obstoječem stanju brez faktorja).
~ prevoz na gradbiščno deponijo
~ prevoz viška materiala na USTREZNO deponijo
|  | m3 | 4
Skupaj: I.RUŠITVENA DELA
II. | ZIDARSKA DELA
SPLOŠNI POGOJI
Dela je izvajati v skladu z veljavnimi tehničnimi predpisi,
normativi in upoštevati predpise iz varstva pri delu ter projektno dokumentacijo.
OPIS STORITEV ZAJETIH V CENI
- dobava, priprava in vgrajevanje potrebnega materiala
po opisu del v posameznih postavkah z vsemi transporti
in prenosi
- vsi zidarski odri so zajeti v tesarskih delih
- vgrajeni materiali za ta dela morajo po kvaliteti ustrezati
določilom veljavnih tehničnih predpisov in SIST
- vsa pomožna dela
- vse površine morajo biti popolnoma ravne in navpične
1 | Grobi in fini omet pasa stenskega ometa širine do 30 cm s predhodnim obrizgom z redko cem.malto.
~ grobi omet 1:2:6 in fini apneni omet 1:3 na
|  | m1 | 6
2 | Grobi in fini omet pasa stropnega a ometa širine do 30 cm s predhodno pritditvijo mrežice in obrizgom z redko cem.malto.
~ grobi omet 1:2:6 in fini apneni omet 1:3 na
|  | m1 | 6
3 | Zazidava utorov dim. do 10/10 cm
|  | m1 | 30
4 | Zazidava prebojev 10/10 cm
|  | kom | 6
5 | Razna pomoč pri izvedbi del in pomoč inštalaterjem PK delavec
|  | ur | 8
6 | Dobava dovoz in montaža fasadnega odra
|  | m2 | 60
Skupaj: II. ZIDARSKA DELA

## B. OBRTNIŠKA DELA
Št. | Opis | Enota |  | cena/enoto | Vrednost
REKAPITULACIJA OBRTNIŠKA DELA
OBRTNIŠKA DELA
I. | SUHOMONTAŽNE STENE - STROPOVI in STAVBNO POHIŠTVO
II. | SLIKOPLESKARSKA DELA
Skupaj:
OBRTNIŠKA DELA
II. | SUHOMONTAŽNE STENE - STROPOVI in STAVBNO POHIŠTVO
Vsaka cena vsebuje:
~ ceno osnovnega izdelka skupaj s steklom,
~ stroške montaže.
1. Splošni pogoji:
Mizarska dela morajo biti izvršena po določilih veljavnih normativov in v skladu z veljavnimi SIST standardi. Materiali za mizarska dela morajo ustrezati določilom veljavnih predpisov in standardov.
2. Opis storitev kooperanta:
Storitve kooperanta obsegajo, če ni s pogodbo drugače določeno:
~ snemanje potrebnih izmer na objektu,
~ dobavo osnovnega materiala, pomožnega in okovja,
~ izdelava izdelkov in montaža na objektu - z dajatvami,
~ osnovna zaščita lesa in površinske obdelave,
~ zasteklitev 2, 3 in 4 mm steklom "B" kvalitete ali izolirnim steklom,
~ prevoz izdelkov na objekt z nakladanjem in zavarovanjem,
~ čiščenje izdelkov po izvršeni montaži in izročitev naročniku.
~ finalna zaščita lesa (končni oplesk).
~ sistemski ključ
5. Obračun izvršenih del:
~ okna in vrata standardnih mer se obračunavajo posamezno po kosih, okna, vrata in ostali izdelki nestandardnih mer pa od m2 izdelka, merjeno po zunanjem obodu izdelka,
~ senčila nestandardnih mer se obračunavajo od m2 modularne mere okna, povečanega za standardno višino omarice, lesena polkna od m2 okna, merjeno po zunanjem okvirju,
~ ostali izdelki in doplačila po dejansko izvršenih količinah po opisu v posamezni postavki del,
~ če je način obračuna sporen, veljajo določila SIST,
Cena za enoto izdelka zajema vse stroške, ki nastanejo v zvezi z aktivnostmi, naštetimi v splošnih pogojih pri obsegu kooperantske storitve v drugem odstavku.
OPOMBA:
Vsa vrata s kovinskim podbojem, tesnilno gumo, ojačana nasadila - panti - 3 nasadila.
Krila obdelana z laminitom po izboru projektanta, nadsvetlobe termopan zasteklitev 3+3/12/3+3 mm.
Zvočna izolativnost 35 dB oziroma 45 dB.
SPLOŠNO PREGRADNE STENE-STROPOVI CUBO
Sistem Knauf Cubo temelji na teleskopskih stojkah (Cubo), ki se v zgornjih točkah povezuje s profili tip UA, ki tvori "okostje" prostora v vertikani smri izvedeno kot pregradna stena in v horizontalni smeri kot stropna membrana. Svetli razpon stropa je 6,00 m. Vse izvdeno po zahtevah projektanta in tehnologiji dobavitelja.
Vstene se vgardijo demontirana okna iz šole.
Vgradi se nov vratni kovir in prenesejo obstoječa vratna krila iz šole.
1 | Montaža vertikalnih teleskopskih stojk CUBO na projektirana pozicije; pritrditev v tla s sistemskimi kotniki Cubo in ustrezni sidrni vijaki (določenimi glede na talno konstrukcijo). Montaža profilov UA 100 kot povezava vrhoiv stojk Cubo. Sistem Knauf Cubo osnova, vključen ves sistemski pritrdilni materijal
mavčne plošče DF (GKF) d= 2x12,5 mm
podkonstrukcija 1 iz profilov UW/CW 75mm (notranji del stene, v učilnici)
izolacija 1 : Knauf Insulation Decibel, d = 75 mm
mavčna plošča GKF d=12,5 mm
distanca 5 mm
podkonstrukcija 2 iz profilov UW/CW 75 mm (zunanji del stene, v hodniku)
izolacija 2 : Knauf Insulation Decibel, d = 75 mm
mavčna plošča df (GKF) d= 2x12,5 mm
Sistem Knauf W115W, d=217,5 mm, Rw enako ali manj kot 70 dB, EI 90
Stene je potrebno tako zasnovati tako, da je možna montaža oken v fukciji osvetlitve.
(stene med učilnicami in dvorani (hodniku))
|  | m2 | 144
2 | Montaža vertikalnih teleskopskih stojk CUBO na projektirana pozicije; pritrditev v tla s sistemskimi kotniki Cubo in ustrezni sidrni vijaki (določenimi glede na talno konstrukcijo). Montaža profilov UA 100 kot povezava vrhoiv stojk Cubo. Sistem Knauf Cubo osnova, vključen ves sistemski pritrdilni materijal
mavčne plošče DFH21R (Diamant) d= 2x12,5 mm
podkonstrukcija iz profilov UW/CW 100 mm
izolacija Knauf Insulation Naturboard Venti d = 80 mm
mavčne plošče DFH21R (Diamant) d= 2x12,5 mm
Sistem Knauf W112W, Diamant, d=150 mm, Rw = 763 dB, EI 90
(pregradna stena proti fasadni steni)
|  | m2 | 54
4 | Na obstoječe vetikalne konstrukcije (stene ) sistema Cubo izvedba stropne konstrukcije Cobo : OSB plošča 20 mm, kot ležišče na profilih tesnilni trak 50 mm po vsej površini prirobnice UA profila, pritrjevanje v profile UA z vijaki XTB 3,9x55mm
Podkonstrukcija 1 iz dvojnih profilov UA 150, med seboj sovprežno privijačenih z vijaki M8 in podložkami v medsebojnem razmaku največ 750 mm
Izolacija Knauf Insulation Unifit 032, d=150 mm
Mavčne plošče DF (GKF) d= 2x12,5 mm
Podkonstrukcija 2 iz profilov UD/CD v medsebojnem razmaku 400 mm, pritrjena z dirktnimi akustičnimi obešali in vijaki FN 4,3x40 mm
Izolacija 2 Knauf Insulation Unifit 032, d=50 mm
Akustične mavčne plošče Cleaneo Akustik 8/18q, ob robu na stiku s stenami Cleaneo Tape širine 98 mm, finaliziran z maso Knauf F2F
Sistem Knauf D131/ua150+Knauf D127 Cleaneo Akustik
Priprava stropa za vgradnjo svetlobnih trakov.
|  | m2 | 126
5 | Notranja vrata
Dobava in montaža podboja notranjega svetlega prehoda 0,85/2,00 za predelne stene Cubo širine 23 cm, finaliziran kovinski podboj. Demontaža vratnega krila v stavbi šole ter montaža na nov podboj z nastavitvijo zapiranja in zaklepanja.
|  | kom | 2
10 | Predelava vrat izhoda iz dvorane
Demontaža panelov obstoječih Al dvokrilnih vrat dim. 1,60/2,70, posnetek mer ter izdelava stekla in montaža stekla 4/16/4 kaljeno varnostno steklo ESG. Vrata opremljena z mehanizmom in drogom za evakuacijo. Nastavitev odpiranja in zapiranja
|  | kom | 4
skupaj II. SUHOMONTAŽNE STENE - STROPOVI in STAVBNO POHIŠTVO
III. | SLIKARSKO PLESKARSKA DELA
1. Splošni pogoji:
Slikarska dela morajo biti izvršena po določilih veljavnih normativov in v soglasju z veljavnimi standardi. Materiali za ta dela morajo po kvaliteti ustrezati določilom SIST.
Za izvršitev slikarskih del se mora kooperant posluževati lastnih odrov ali lestev.
2. Opis storitev kooperanta:
Storitve kooperanta obsegajo, če ni z medsebojno pogodbo drugače dogovorjeno:
~ donos vsega potrebnega materiala v neposredno bližino,
~ priprava in mešanje barv,
~ nanašanje osnovnih, zaščitnih ter končnih opleskov,
~ očiščenje onesnaženih delov objekta.
3. Obračun:
~ slikarska dela se obračunavajo po m2 dejansko izvršene površine,
~ venci, izpadi in poglobitve preko 15 cm se obračunavajo po razviti površini,
~ v prostorih, kjer je podstavek iz drugega materiala ali izveden v drugi tehniki barve, se višini slikarije doda 20 % višine podstavka,
~ slikanje v enem tonu pomeni, da je strop bel, vse stene pa ene barve. Slikanje v dveh tonih pa pomeni, da je strop bel, stene pa v dveh barvah,
~ odprtine do 3 m2 se ne odbijajo od izmerjene površine,
~ pri odprtinah večjih od 3 m2 se odbijajo površine nad 3 m2.
1 | Slikanje novih notranjih ometanih površin kompletno s prehhodno pripravo podlage s poldisperzijsko barvo :
~ dvakrat slikanje
Barva slikarskih del po izbiri in navodilu projektanta.
|  | m2 | 132
2 | Slikanje notranjih mavčnih sten in stropov s poldisperzijsko barvo :
~ dvakratno glajenje in dvakrat slikanje
Barva slikarskih del po izbiri in navodilu projektanta.
|  | m2 | 470
Skupaj: III.SLIKARSKO - PLESKARSKA DELA
IV. | TLAKARSKA DELA
1. Splošni pogoji:
Polagalska dela morajo biti izvršena po določilih veljavnih normatitov in v soglasju s tehničnimi pogoji za polaganje tlakov.
Potrebni materiali za ta dela morajo ustrezati določilom veljavnih SIST standardov.
2. Opis storitev kooperanta:
Storitve kooperanta obsegajo, če ni z medsebojno pogodbo drugače določeno:
~ snemanje izmer na objektu,
~ pregled in čiščenje podloge,
~ nanos izravnalne mase,
~ vsa dela na objektu z dajatvami,
~ dobava osnovnega in pomožnega materiala,
~ prevoz materiala in orodja na objekt, z nakladanjem in notranjim prenosom do mesta vgraditve ter polaganje,
~ popravilo zidov oz. oblog sten, poškodovanih ob priliki polaganja tlakov,
~ odstranjevanje preostalega materiala, končno čiščenje in zavarovanje tlakov do predaje.
3. Obračun:
~ tlaki se obračunajo po m2 dejansko položene površine od ometa do ometa,
~ gumi, linolej, plastika - odbijajo se vse odprtine.
1 | Popravilo pasa parketa širine 30 cm po rušenju stene:
dvostransko linijsko rezanje parketa, izvedba podlage parketa z navezavo na obstoječo podlago, krpanje pasa parketa, brušenje in lakiranje, montača letvice ob steni ali enakovredna izvedba.
|  | m1 | 6
Skupaj: IV. TLAKARSKA DELA

## C. REKAPITULACIJA STROJNE
REKAPITULACIJA
I. PREZRAČEVANJE |  | #REF!
II. OGREVANJE, HLAJENJE |  | #REF!
| SKUPAJ (I. do II.): | #REF!

## I. Prezracevanje
I. PREZRAČEVANJE
Ponudnik mora v ceno na enoto všteti dobavo, prevoz, montažo, preiskus in ves drobni material.
1. | Pazljiva demontaža in ponovna montaža obstoječih dovodno odvodnih prezračevalnih rekuperatorskih enot iz stare osnovne šole (v knjižnici) kompaktne izvedbe za vgradnjo pod strop na zunanjo steno ali za vgradnjo v spuščen strop. Naprava se sestoji iz aluminijastega ohišja, aluminijastega protitočnega ploščnega rekuperatorja s samodejno delujočim obvodom, dovodnega in odvodnega ventilatorja, filtra razreda F5 za zunanji in odvodni zrak, komplet s krmilnikom, za montažo nad vhodnimi okni pod stropom začasnih učilnic
Naprava je opremljena z vgrajenim električnim do-grelnikom, z zaščitnim termostatom ter obešali za vgradnjo pod strop.
Servisiranje naprave, uspešen zagon in zapisnik.
montažo v zadružnem domu dodatno potrdi naročnik MOK in uporabnik Zadružnega doma
Pretok zraka
... minimalni 100 m3/h;
... maksimalni 250 m3/h; 35 dB(A)
... nadmoč 480 m3/h; 53 dB(A)
Temperaturni izkoristek rekuperacije pri maksimalnem pretoku, merjen po EN 308: 80,6 %
Zvočni tlak, merjen pri maks. pretoku 1m pred in 1 m pod napravo: 35 dB(A)
Priključna napetost: 230 V / 50 Hz
Grelna moč el grelnika: 400 W
El. moč ventilatorjev: 2x71 W
Dimenzije:
- višina: 403 mm
- širina: 595 mm
- dolžina: 1200 mm
- masa: 32 kg
naprava Turbovex A/S tip TX 250A
|  | kpl. | 4
2. | Pločevinasti kanali okrogle spiro izvedbe, izdelani iz pocinkane pločevine, s tesnilnim materialom, z dobavo in montažo
| … ø160 | m | 8
3. | Pocinkani material za obešanje in pritrjevanje z vijačnim materialom, z dobavo in montažo
|  | kg | 80
4 | Gradbena dela inštalaterjev za izvedbo prebojev in vzpostavitev prvotnega stanja (vrtanje skozi fasadni zid ø160) ocenjeno
|  | kpl | 8
I. | SKUPAJ:

## II. OgrevanjeHlajenje
II. OGREVANJE, HLAJENJE
Ponudnik mora v ceno na enoto všteti dobavo, prevoz, montažo, preiskus in ves drobni material.
1. | Pazljiva demontaža obstoječih zunanjih in notranjih hladilnih enot iz stare osnovne šole, praznjenje hladilnega plina R410A prenos na začasno deponiranje v zagotovljenih prostorih do ponovne montaže
|  | kpl | 14
2. | Ponovna montaža in povezava obstoječe inverter zunanje hladilne enote iz stare osnovne šole (knjižnica) MITSUBISHI ELECTRIC tip PUMY-P140YKM polnjena z R410A (po normah za zaščito okolja - ozonske luknje) za povezavo dveh notranjih enot, kompaktne izvedbe s kompletno regulacijo, s pritrdilnim materialom in ponovno montažo
z nazivno hladilno/grelno močjo QhQg=15,5/18kW z delovanjem v razponu 25 do 130% z el.močjo 4,52 kW; 400V
| (montaža na podest ob obstoječem klimatu) | kpl | 1
3. | Split notranja inverter hladilna enota stropne kasetne izvedbe, iz stare osnovne šole MITSUBISHI tip PEFY-63 UBM-E(oznaka tipa morda ni v celoti pravilna) za povezavo z zunanjo enoto PUMY, polnjena z R410A (po normah za zaščito okolja - ozonske luknje), s pritrdilnim materialom ter krmilnim in napajalnim kablom ter daljincem, ponovna montaža
| s hladilno/grelno močjo Qh/Qg=7,1/8,0kW | kpl | 2
4. | Nova inverter zunanja hladilna enota MITSUBISHI ELECTRIC tip PUMY-P200YKM polnjena z R410A (po normah za zaščito okolja - ozonske luknje) za povezavo štirih notranjih enot, kompaktne izvedbe s kompletno regulacijo, s pritrdilnim materialom, z dobavo in montažo
z nazivno hladilno/grelno močjo QhQg=22,4/25kW z delovanjem v razponu 25 do 130% z el.močjo 6,05 kW; 400V
| (montaža na podest ob obstoječem klimatu) | kpl | 1
5. | Nova split notranja inverter hladilna enota stenske izvedbe, MITSUBISHI tip PKFY-P50VHM-E za povezavo z zunanjo enoto PUMY, polnjena z R410A (po normah za zaščito okolja - ozonske luknje), s pritrdilnim materialom ter krmilnim in napajalnim kablom ter daljincem, z dobavo in montažo
| s hladilno/grelno močjo Qh/Qg=5,4/6,3kW | kpl | 4
6. | Standardni razcepni kos proizvod MITSUBISHI tip CMY-Y62-G-F za povezavo dveh linij na skupno linijo, komplet z izolacijskim plaščem, lotanjem, z dobavo in montažo
|  | kpl | 4
7. | Ponovna montaža in povezava obstoječe inverter zunanje hladilne enote iz stare osnovne šole MITSUBISHI ELECTRIC tip MUZ-HJ50VA polnjena z R410A (po normah za zaščito okolja - ozonske luknje) za povezavo ene notranje enote, kompaktne izvedbe s kompletno regulacijo, s pritrdilnim materialom in ponovno montažo
z nazivno hladilno/grelno močjo Qh/Qg=5,0/5,4kW z delovanjem v razponu 25 do 130% COP=4,2 z el.močjo 2,21 kW; 230V
|  | kpl | 1
8. | Split notranja inverter hladilna enota stenske izvedbe, iz stare osnovne šole MITSUBISHI tip MSZ-GF50VE3 za povezavo z zunanjo enoto, polnjena z R410A (po normah za zaščito okolja - ozonske luknje), s pritrdilnim materialom ter krmilnim in napajalnim kablom ter daljincem,ponovna montaža
| s hladilno/grelno močjo Qh/Qg=5,0/5,4kW | kpl | 1
9. | Bakrena cev za povezavo zunanje in notranjih hladilnih enot dobavljena v kolutu, izolirana s cevno toplotno in protikondenčno izolacijo, s pritrdilnim materialom, z dobavo in montažo
| ø6,35 x 1 | m | 60
| ø9,52 x 1 | m | 55
| ø12,7 x 1 | m | 50
| ø15,9 x 1 | m | 45
10. | Pocinkano korito dim cca 100x60mm za vodenje priključnih cevi in kablov, z dobavo in montažo ter pritrdilnim materialom
|  | m | 15
11. | PVC korito dim. cca 100x60mm za vodenje priključnih cevi in kablov, komplet s prefabriciranimi koleni in razcepi, z dobavo in montažo ter pritrdilnim materialom
|  | m | 50
12. | Bakrena ravna cev za odvod kondenza v lotani izvedbi - trdi lot, komplet s fitingi, lotom, materialom za čiščenje, z dodatkom za razrez ter cevno izolacijo 6mm, z dobavo in montažo (novi del)
| DN20 (ø26 x 1) | m | 25
13. | Konzola za montažo zunanje enote na steno oz. na podest, komplet s pritrdilnim in vijačnim materialom, z dobavo in montažo
|  | kpl | 6
14. | Vakumiranje in polnjenje sistema za hlajenje, tlačni preizkus in poskusno obratovanje
| ocenjeno | kpl. | 3
15. | Gradbena dela inštalaterjev za izvedbo prebojev in vzpostavitev prvotnega stanja ( ponovna zazidava, gradbeno dokončanje z grobim in finim ometom, pleskanje) ocenjeno glede na vrsto preboja:
(preveriti z gradbeno obrtniškimi deli)
|  | kpl | 1
II. | SKUPAJ:

## D. REKAPITULACIJA ELEKTRO
POPIS MATERIALA IN STROŠKOVNA OCENA
D. Rekapitulacija elektroinštalacij
I. | Razsvetljava
II. | Vodovni material
III. | Elektro razdelilne omare
IV. | Univerzalno ožičenje
V. | Multimedija
VI. | Javljanje požara
Skupaj:

## I.Razsvetljava
1. | Razsvetljava
Dobava, prevoz, montaža, preizkus, svetlobni viri, predstikalne naprave, vezni in pritrdilni material, vključno z drobnim materialom
V kolikor pri svetilki ni posebej napisano, velja sledeč opis in pripadajoča oprema:
svetilke so izdelane iz sivo obarvane pločevine po RAL barvi, ki jo določi arhitekt oz. iz sivo obarvane Al litine,
zunanje svetilke so izdelane iz Al litine, prašno barvane z visoko stopnjo korozijske zaščite,
vse vgradne stenske in talne svetilke morajo biti opremljene z ustrezno dozo za montažo v zid oz. v tla,
vse svetilke opremljene s steklom morajo biti tesnjene proti vstopu mrčesa s spodnje in z zgornje strani,
montažni pribor,
ustrezen pripadajoč napajalnik oz. predstikalna naprava,
brez opisa je zaščita IP 20 po IEC 529,
Vse svetilke naj bodo opremljene z ustreznim obešalnim in pritrdilnim materialom
NOVE SVETILKE
1 | SV. npr.SATURNO LED "DISANO" 2888 168 LED CLD 151W koda 330745-00 + 993979-00 540 Gonnella | kos | 2
2 | SV. Stenska npr.VEGA 1264 LED "DISANO" 35 W 3315lm,4000K, IP20 | kos | 5
3 | SV. npr.PASTILLA LED "FOSNOVA" 15 W 1328lm,3000K, IP66 | kos | 2
4 | SV. npr.PASTILLA LED "FOSNOVA" 24 W 2273lm,3000K, IP66 | kos | 8
5 | Z. SVET. VAR. SELFIE 11W SE 1h 160lm IP42 PRIPRAVNI SPOJ | kos | 18
OBSTOJEČE - PRESTAVLJENE SVETILKE
Svetilke iz obstoječe šole, demontirane ,očiščene, zamenjava cca 40% f.c.
ponovno montirane v novih prostorih;
6 | STROPNA SV. (art.212MP 2XTL5-28W) -UČILNICE | kos | 31
7 | STROPNA SV. ASIM( 1XTL5-28W) -UČILNICE OSV.TABLE | kos | 8
8 | Komplet Linijska svetilka GYON T5 EVG - nadgradna stropna viseča svetilka s obešalnim priborom (iz obstoječe knjižnice) | kos | 2
9 | Halla Elumi 13-200K-6021E 6x21W T5 EVG IP40 - zaprta nadgradna stropna svetilka | kos | 2
10 | Pregled delovanja aktivne požarne zaščite - varnostna razsvetljava s strani pooblaščene organizacije | kpl | 1
SKUPAJ (brez DDV)

## II. Vodovni
2. | Vodovni material
Dobava, prevoz, montaža, preizkus, vključno z vsem drobnim materialom
1. | Kabel NYY-J položen na kabelske police, PN cevi, kabelske utore, instalacijske cevi, skupaj s kabelskimi končniki in priklopom
| -5x6 mm2 | m | 26
2. | Kabel NYM-J položen na kabelske police, PN cevi, kabelske utore, instalacijske cevi, skupaj s kabelskimi končniki in priklopom
| - 3x2,5 mm2 | m | 400
| - 5x1,5 mm2 | m | 100
| - 3x1,5 mm2 | m | 500
| - 2x1,5 mm2 | m | 90
3. | Plastična instalacijska cev, z razvodnimi dozami, položena p/o
| - f 36 mm | m | 20
| - f 23 mm | m | 50
| - f 16 mm | m | 100
| - f 13,5 mm | m | 50
4. | Kabelske police iz perforirane pocinkane pločevine, višine 6 cm, skupaj s konzolami
| - 200 mm | m | 33
| - 100 mm | m | 5
5. | Kabelski PVC kanali,NIK s pokrovom, položeni n/o
| - 30x17 mm | m | 50
| - 17x10 mm | m | 40
6. | Stikalna kombinacija ( kot nap. ) TEM MODUL, p/o, 230V, 10A, z skupno dozo
| - navadno | kos | 7
| - izmenično | kos | 4
| - serijsko | kos | 5
| - tipkalo | kos | 6
7. | Vtičnica ( kot nap. ) TEM MODUL, p/o, 230V, 16A, z skupno dozo, zaščita pred dvoj.vtiku
| - 1x vtičnica | kos | 13
8. | Vtičnica ( kot nap. ) TEM MODUL, p/o, 230V, 16A, z skupno dozo za parapetni kanal
| - 3x vtičnica | kos | 6
9. | Stensko IR stikalo, mod. 10180, NA-DE, IP44, 360st, 1000/400W, 230V, nastavitev svetl. nivoja in časa vklopa 10 sek.-5 min. | kos | 4
10. | Fiksni priključek ( kot nap. ) TEM MODUL, p/o, z dozo | kos | 14
11. | ALU. parapetni kanal dim. 130/65 mm ( kot nap. TEM), s pregrado, pokrovom, veznimi, kotnimi in končnimi elementi, ozemljitvijo ter pritrdilnim materialom | m | 2
12. | plast. parapetni kanal dim. 110/55 mm dolž.1,0m ( kot nap. ELBA), s pokrovom, veznimi, kotnimi in končnimi elementi, ter pritrdilnim materialom | kos | 4
13. | Priklop prestavljene enote TURBOFLEX TX 250A | kos | 4
14. | Priklop KLIME 1x zun. enota, 1x notranja kpl. | kos | 3
15. | Požarna zatesnitev kabelskih tras na prehodih skozi meje požarnega sektorja z požarno malto, vrečkami ali podobno | kos | 1
16. | Električne meritve, izdelane s strani pooblaščene institucije | kos | 1
SKUPAJ (brez DDV)

## III. El. razdelilne omare
3. | Elektro razdelilne omare
Dobava, prevoz, montaža, preizkus, vključno z vsem drobnim materialom
1. | Razdelilnik R-UČ je P/O tip CM2X24TE "SCHRACK", dim. 500 x 420 x 135 mm, z vrati opremljenimi s ključavnico, s sledečimi elementi: | kpl | 1
1x GL 40A, 3p
1x stikalo 10A, 1p
4x PROTEC C
1x ETIMAT 3F C/…
10x ETIMAT 1F C/25,16,10A
5x KZS68 1F 16A/Idif.30mA
impulzni rele IR-11
vrstne sponke, napisi, oznake, obročkanje kablov, enopolna vezalna shema
2. | Razdelilnik R-1N je P/O tip CM3X24TE "SCHRACK", dim. 500 x 580 x 135 mm, z vrati opremljenimi s ključavnico, s sledečimi elementi: | kpl | 1
1x GL 40A, 3p
1x stikalo 10A, 1p
4x PROTEC C
1x ETIMAT 3F C/…
35x ETIMAT 1F C/25,16,10A
5x KZS68 1F 16A/Idif.30mA
impulzni rele IR-11
vrstne sponke, napisi, oznake, obročkanje kablov, enopolna vezalna shema
SKUPAJ (brez DDV)

## IV. Univerzalno
4. | Univerzalno ožičenje
Dobava, prevoz, montaža, preizkus, vključno z vsem drobnim materialom
1. | Komunikacijsko vozlišče KV Kovinska komunikacijska omara 19", )DUALBOX IP30 ,dim.600x600x900mm z steklenimi vrati opremljenimi s ključavnico, sestavljena iz: | kos | 1
2x distribucijski delilnik 24x UTP, kat. 6
polica za aparate
kombinacija 7x vtičnica 16A/250V, s prigrajeno prenap.zaščito stopnje D
2x distribucijski delilnik 24x UTP, kat. 6, sekundarni razvod
1x komplet povezovalnih (patch) kablov
Vse skupaj ožičeno in označeno preizkušeno ter spojeno na instalacijo.
*aktivna oprema (mrežno stikalno vozlišče, delilnik, modemi,…) ni predmet projekta
2 | Brezžični usmerjevalnik "ROUTER"FortiAP-221E -PRESTAVLJEN IZ OBSTOJEČE ŠOLE | kos | 5
3. | Vtičnica dvojna 2xRJ45-UTP (ktg. 6), z dozo za parapetni kanal, talno dozo, p/o in protiprašnim pokrovčkom | kos | 1
4. | Vtičnica enojna RJ45 (ktg. 6), p/o | kos | 9
5. | Kabel UTP ktg. 6, položen na kabelske police, v parapetne kanale, PN cev | m | 350
6. | Plastična instalacijska cev, z razvodnimi dozami, položena p/o
| - f 16 mm | m | 50
7. | Kabelske police iz perforirane pocinkane pločevine, višine 6 cm, skupaj s konzolami
| - 50 mm | m | 40
8. | Plastična ojačana instalacijska cev RBC, z razvodnimi dozami, položena p/o v liti beton
| - f 16 mm | m | 30
9. | Plastična PN instalacijska cev, z razvodnimi dozami in skobami, položena n/o
| - f 16 mm | m | 15
| - f 13,5 mm | m | 15
10. | Kabelski PVC kanali, s pokrovom, položeni n/o
| - 30x17 mm | m | 10
| - 17x10 mm | m | 15
11. | Ozemljitev komunikacijskega vozlišča (P/F-Y 16 mm2), povezava na glavno ozemljitveno zbiralko GIP | kos | 1
12. | Kabel JY(St)Y položen na kabelske police, PN cevi, kabelske utore, instalacijske cevi
| - 4x4x0,6 mm | m | 20
13. | Meritve šibkotočnih instalacij | kos | 1
SKUPAJ (brez DDV)

## V. Multimedija
5. | Multimedija
Dobava, prevoz, montaža, preizkus, vključno z vsem drobnim materialom
1. | MULTIMEDIJSKA OPREMA UČILNIC (za 9 učilnic,AVLA)
OBSTOJEČE - PRESTAVLJENO IZOBSTOJEČE ŠOLE (odklop, demontaža, ponovno priklop na novi lokaciji, preiskus delovanja kpl.)
- | Interaktivni videoprojektor HITACHI HAS WM-03 z nastavljivim stenskim nosilcem | kos | 4
- | MPD - zidna aktivna priključna in kontrolna doza MM opreme, priključki VGA, avdio, HDMI, avdio ojačevalnik z vhodom za signal iz računalnika, kompaktna izvedba, napajanje 230V. Kot npr.: SMM2020- SEA | kos | 4
- | Montažni material in kabli:
- | Specialni VGA kabel C258, | m | 40
- | PPL 3 x 1,5mm2 - napajanje videoprojektorja | m | 40
- | PPL 2 x 1,5mm2 - za zvočnike | m | 50
- | USB A-B extender 15m | kos | 4
- | HDMI kabel 10m - M/M, z ojačevalnikom | kos | 4
- | Konektorski material, drobni vezni in vijačni material | kpl | 4
- | Polaganje kablov v predpripravljene instalacijske poti | kpl | 4
- | Konektiranje kablov na obeh konceh | kpl | 4
- | VGA priključni kabel 1,5m M/M (kvaliteten) | kos | 4
- | Avdio kabel 1,5m za priklop računalnika mini-jack - stereo RCA | kos | 4
- | HDMI-HDMI (M/M) kabel kvaliteten, 5m | kos | 4
- | Rebrasta vgradna cev Fi 50 mm (vgradnja in dobava) | m | 70
- | Vgradna doza 100x150 | kos | 4
- | Montaža videoprojektorja, montaža priključne doze, zvočnikov, montaža table, zagon, nastavitve in dokumentacija . | kpl | 4
SKUPAJ (brez DDV)

## VI. Požar
6. | Javljanje požara
Dobava, prevoz, montaža, preizkus, vključno z vsem drobnim materialom
1. | Adresni optični javljalnik dima; inteligentni adresni optični javljalnik dima z izolatorjem | kos | 4
2. | Podnožje za adresne javljalnike Apollo | kos | 4
3. | Kabel JY(St)Y 1x2x0,8 BMK (RDEČ), položen na kabelske police, PN cevi, kabelske utore, instalacijske cevi, s priklopom | m | 70
4. | Plastična instalacijska cev, z razvodnimi dozami, položena p/o
| PN- f 16 mm | m | 50
5. | Napisne ploščice za javljalnik, module,… | kos | 4
6. | Označevanje in programiranje elementov | kos | 4
7. | Programiranje in spuščanje v pogon centrale | kos | 1
8. | Sodelovanje pri tehničnem pregledu s strani pooblaščene osebe | kos | 1
9. | Pridobitev potrdila o brezhibnem delovanju vgrajenega sistema aktivne požarne zaščite - sistemi za odkrivanje in javljanje požara ter alarmiranje | kos | 1
SKUPAJ (brez DDV)
opomba
"Požarna centrala;NJP-401A/1 "ZARJA"-OBSTOJEČA