## RE-GO
INVESTITOR: Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper
OBJEKT: Obnova igrišča OŠ Marezige
LOKACIJA 1205/6, 1205/13, in 1205/1, vse k. o. Marezige
PROJEKT: Popis in predizmere gradbenih in obrtniških del
POPIS IZDELAL: SiN d. o. o., Gortanov trg 3, 6000 Koper
POPIS DEL IN PREDIZMERE GRADBENIH IN OBRTNIŠKIH DEL
| A. | GRADBENA DELA
| I. | RUŠITVENA DELA | €
| II. | ZEMELJSKA DELA | €
| III. | BETONSKA DELA | €
| IV. | ZIDARSKA DELA | €
| A. | SKUPAJ GRADBENA DELA | €
| B. | OBRTNIŠKA DELA
| II. | KLJUČAVNIČARSKA DELA | €
| VI. | ASFALTERSKA IN ZAKLJUČNA DELA | €
| B. | SKUPAJ OBRTNIŠKA DELA | €
SKUPNA REKAPITULACIJA
| A. | GRADBENA DELA | €
| B. | OBRTNIŠKA DELA | €
| C. | RAZNA NEPREDVIDENA DELA (10 %) | €
|  | SKUPAJ GOI DELA | €
|  | DDV 22 % | €
|  | SKUPAJ | €
Splošne zahteve za vsa dela
Vsa dela morajo biti izvedena precizno, skladno projektni dokumentaciji in projektantskim opisom, skladno predvidenim kvalitetnim zahtevam, veljavnim pravilom in standardom stroke. Skladno z razpisno dokumentacijo. Predviden kvalitetni nivo je obvezujoč.
Opis vsake posamezne postavke zajema sorazmerne stroške
* ureditve popolnoma ograjenega gradbišča po standardih stroke, z ureditvijo primernega delovnega prostora za nadzornike in operativne sestanke, ureditve začasnih dostopnih poti in vseh potrebnih instalacijskih priključkov za izvedbo del
* vseh spremljajočih del, transportov, vnosov v objekt, montaže, iznosov embalaže, začasnih lokalnih priključkov za potrebe izvajanja del, vse potrebne zaščite izgotovljenih površin med izvajanjem drugih del, vzpostavitev okolice izven ograje delovišča v stanje pred pričetkom del,
* ureditev dostopne poti do gradbišča
* stroške zagotavljanja varnega, nemotenega delovanja in uporabe šolskega objketa med izvajanjem del
* vsega morebitno potrebnega drobnega potrošnega materiala, uporabo gradbenih strojev in mehanizacije, vseh zarisovanj, vključno z morebitno potrebno pomočjo geometra, izdelave vseh morebitno potrebnih delavniških načrtov, shem, a-testov, navodil za vzdrževanje in uporabo objekta in opreme v slovenskem jeziku, temeljitega (popolnega) čiščenja po končanih delih do nivoja normalne uporabnosti objekta,
* vseh morebitnih del v zvezi s posameznimi postavkami projektantskih popisov, ki niso izrecno napisana, za katere ponudnik - izvajalec meni, da so potrebna pri izvršitvi del posamezne postavke pri gradnji in opremljanju objekta. Predvidena dela vsake postavke projektantskega popisa morajo biti izvedena tako, da bodo vsa posamezna dela po zaključku del tvorila funkcionalno celoto, za katero bo naročnik lahko pridobil uporabno dovoljenje, ter da bo zagotovljena normalna uporabnost in ustrezen estetski videz vseh izvedenih del.
* vseh morebitno potrebnih del , ki bi bila posledica neugodnih vremenskih razmer ali neustreznega časovnega redosleda izvajanja del, kot so morebitno potrebno črpanje vode iz gradbene jame, začasno pokrivanje ali improvizirano zapiranje dela površin med gradnjo
* sprotnega grobega čiščenja vseh zunanjih površin med gradnjo z iznosom in
odvozom odpadkov, ter končno fino čiščenje pred tehničnim pregledom, končno čiščenje po
odpravi ugotovljenih napak do nivoja uporabnosti objekta pred primopredajo investitorju oz.
uporabniku.
* Investitor si pridržuje pravico do izbora zaključnih materialov objekta. Izvajalec mora investitorju omogočiti izbiro zaključnih obdelav, zato je potrebno pred naročilom materialov za končne obdelave z investitorjem, projektantom in odgovornim nadzornikom definirati obseg naročil v izogib nepotrebnim zalogam materiala. Pred postavitvijo/vgradnjo mora investitor potrditi vzorce.
* Vsa dela v projektantskih opisih morajo biti ponujena, izvedena in obračunana v skladu
s projektantskimi opisi.
Vsi navedeni izdelki ali proizvajalci v posameznih postavkah popisov del so navedeni kot na primer in
morajo biti ponujeni v enaki ali boljši kvaliteti.

## Ruš
I. | RUŠITVENA DELA
Vse količine rušitvenih del je ptrebno odpeljati na predpisano stalno deponijo.
Vsi transporti, nalaganja, razkladanja ter plačila stroškov deponije so zajeti v posamezni
postavki opisanih del. Izvajalec je dožan dostaviti dokazilo o dostavljenih materialih na
predpisane deponije, v nasprotnem primeru se količine posamezne postavke na katere se
deponiranje odpadkov nanaša ne bodo priznale.
1 | Zarez obstoječega afalta na mestih stikov z novim asfaltom ter na mestih poteka kanalizacije. | m1 | 9
2 | Rušenje obstoječega afalta debeline do 8 cm, komplet z nakladanjem ter odvozom v mestno deponijo. | m2 | 1740
3 | Rušenje obstoječih betonskih robnikov, komplet z nakladanjem ter odvozom v mestno deponijo. | m1 | 227
4 | Demontaža ograje višine 200 cm izdelane iz kovinskih stebrov in žičnega pletiva, komplet z izkopom temelja ograje ter odvozom na predpisano deponijo. | m1 | 77
5 | Demontaža ograje višine 400 cm izdelane iz kovinskih stebrov in žičnega pletiva, komplet z izkopom temelja ograje ter odvozom na predpisano deponijo. | m1 | 148
6 | Pazljiva demontaža obstoječega koša: košarkaško stojalo enocevna konstrukcija koša komplet s ploščo in košem, prenos na začasno deponijo (kasnejša možna ponovna vgraditev). | kos | 4
7 | Izsek pokrova obstoječih jaškov (betonski ali LTŽ) ter vgraditev oziroma prilagoditev pokrova na novo višino (cca +/-10 cm). | kos | 11
8 | Rušenje raznih AB konstrucij (zidovi, temelji, …) | m3 | 0.5
RUŠITVENA DELA skupaj

## Ze
II. | ZEMELJSKA DELA
Vsa izkopna dela in transporti izkopnih materialov se obračunajo po prostornini zemljine v raščenem stanju. Vsa nasipna dela se obračunajo po prostornini zemljine v vgrajenem stanju.
Vsi transporti, nalaganja, razkladanja ter plačila stroškov deponije so zajeti v posamezni
postavki opisanih del. Izvajalec je dožan dostaviti dokazilo o dostavljenih materialih na
predpisane deponije, v nasprotnem primeru se količine posamezne postavke na katere se
deponiranje odpadkov nanaša ne bodo priznale.
SPLOŠNI POGOJI
Dela je izvajati v skladu z veljavnimi tehničnimi predpisi, normativi in upoštevati predpise iz varstva pri delu ter projektno dokumentacijo.
OPIS STORITEV ZAJETIH V CENI
- postavitev profilov,
- izvedba izkopov in nasipov po opisu v posameznih postavkah,
- pri izkopih se dno vseh izkopov izvaja v projektiranih naklonih,
- za vsako fazo izkopa ali nasipa je potrebno izdelati geodetski posnetek in preverjanje ustreznosti izvedenih del (projektiranih naklonov),
ustreznosti izvedenih del (projektiranih naklonov in višin),
- pregled bočnih strani izkopa vsak dan pred pričetkom, zlasti po deževnem vremenu,
- črpanje vode iz gradbene jame,
- postavitev potrebnih zagatnih sten za ves čas gradnje oziroma izvedbe gradbene jame,
- odstranitev rastlin, zakoličenje objektov, dovoz materiala, demontaža in odvoz strojev,
naprav itd.
1 | Kombinirani izkop temeljev in jarkov v terenu III. ktg do IV. Ktg, komplet z nakladanjem ter odvozom v mestno deponijo. | m3 | 10
2 | Strojni široki izkop v terenu IV. Ktg - škarpiranje brežine, komplet z nakladanjem ter odvozom v mestno deponijo. | m3 | 210
3 | Ročno planiranje celotne površine, dna kanalov in temeljev s točnostjo +/- 3 cm. | m2 | 10
4 | Strojno planiranje celotne površine širokega izkopa v projektirani naklonih s točnostjo +/- 3 cm. | m2 | 1760
5 | Zasip kanalov z izkopnim materialom komplet z vgrajevanjem in nabijanjem v plasteh po 20 cm. | m3 | 5
6 | Dobava in vgrajevanje tamponske podlage v projektirani naklonih, d = 0/32 mm, nasutje debeline do 20 cm, razstiranje ter valjanje do zbitosti in nosilnosti Ev2 ≥ 80 MN/m2 ter planiranje s finišerjem z natančnostjo +- 3 cm. | m3 | 88
7 | Dobava in vgrajevanje geotekstila 200 g/m2 med zemljino in nasutjem mivke. | m2 | 24
8 | Dobava in vgrajevanje čiste rečne mivke, nasutje debeline 30 cm, razstiranje ter ročno planiranje z natančnostjo +- 3 cm. | m3 | 7.2
9 | Humuziranje površin ob izvedenih izkopih in novih zelenicah v sloju debeline 15 cm, z uporabo obstoječega humusa in dobavo manjkajočega, skupaj s planiranjem in sejanjem travnatega semena. | m2 | 100
ZEMELJSKA DELA skupaj

## Bet
III. | BETONSKA DELA
1 | Dobava in vgraditev prefabriciranega betonskega robnika prereza 5/25 cm, polaganje na sloj betonske podlage ter obojestransko obbetoniranje. | m1 | 200
2 | Dobava in vgraditev prefabriciranega betonskega robnika prereza 15/25 cm, polaganje na sloj betonske podlage ter obojestransko obbetoniranje. | m1 | 35
3 | Izvebda temelja za gol izdelanega iz betonskih cevi Ø 50, globine100 cm, komplet z dobavo in montažo tipskih puš za pritrditev golov - 2 kompleta. | kos | 2
4 | Izvebda temelja za koše izdelanega iz betonskih cevi Ø 50, globine100 cm, komplet z dobavo in montažo tipskih puš za pritrditev košev. | kos | 4
5 | Izvebda temelja za drogove za nosilce mreže za odbojko izdelanega iz betonskih cevi Ø 50, globine100 cm, komplet z dobavo in montažo tipskih puš za pritrditev stebrov. | kos | 2
6 | Dobava, krivljenje in vgrajevanje armature ne glede na profil in sestavo. | kg | 100
BETONSKA DELA skupaj

## Zid
IV. | ZIDARSKA DELA
1 | Zakoličba objekta - igrišče, komplet s postavitvijo gradbenih profilov. | kos | 1
2 | Razna režijska dela, krpanje, preboji, obzidave, zaščita instalacij, vzidave manjših elementov idr., obračunano po dejansko uporabljenem času, sredstvih in porabljenem materialu.
| KV | ur | 15
| PK | ur | 15
ZIDARSKA DELA skupaj

## RE OBRT
B. | OBRTNIŠKA DELA
II. | KLJUČAVNIČARSKA DELA | €
IX. | ASFALTERSKA IN ZAKLJUČNA DELA | €
B. | SKUPAJ OBRTNIŠKA DELA | €

## Ključ.
II. | KLJUČAVNIČARSKA DELA
1 | Izdelava, dobava in montaža ravne ograje višine 200 cm. Ograja poljubnega proizvajalca kot na primer sistem Axis C komplet s stebri in paneli (paneli izdelani iz vroče cinkane in barvane palic ø 8 mm horizontale in ø 6 mm vertikale. Ojačitev ograje z dvojno horizontalno žico, dimenzije oken mreže 50 x 200 mm) Pritrditev ograje na točkovne temelje oziroma v betonske konstrukcije. Vsa gradbena dela zajeta v enoti ceni postavke ograje. V ceni zajeti vso finalno obdelavo - vroče cinkanje in pleskanje. Obračuna se po m1 ograje. | m1 | 77
2 | Izdelava, dobava in montaža ravne ograje višine 400 cm. Ograja poljubnega proizvajalca kot na primer sistem Axis C komplet s stebri in paneli (paneli izdelani iz vroče cinkane in barvane palic ø 8 mm horizontale in ø 6 mm vertikale. Ojačitev ograje z dvojno horizontalno žico, dimenzije oken mreže 50 x 200 mm) Pritrditev ograje na točkovne temelje oziroma v betonske konstrukcije. Vsa gradbena dela zajeta v enoti ceni postavke ograje. V ceni zajeti vso finalno obdelavo - vroče cinkanje in pleskanje. Obračuna se po m1 ograje. | m1 | 148
3 | Izdelava, dobava in montaža nastavkov na kovinskih drogovih (nastavki "L" oblike) , izdelani iz profila za vgradnjo v stebre ograje ter s horizontalno konzolo na vrhu droga, z navarjenimi prstani iz okroglega železa za montažo pletenice za postavitev zaščitne mreže iz vrvi za lovljenje žog. Drogovi izdelani iz debelostenskih jeklenih profilov s horizontalno konzolo dolžine 1000 mm. Vse izdelano iz vroče cinkanih in barvanih profilov. V enotno ceno všteta montaža in izvedba spoja z ograjnim drogom z vijačenjem. | kos | 14
4 | Dobava in montaža zaščitne mrež iz vrvi z dimenzijami okna 100 x 100 mm, za lovljenje žog. V enotno ceno všteta tudi jeklena pletenica napeljana med jeklenimi stebri, kot nosilec mreže. | m2 | 112
5 | Izdelava, dobava in montaža dvoriščnih dvokrilnih vrat robustne izvedbe, dimenzij 500 cm x 230 cm. Vrata poljubnega proizvajalca izdelana iz pohištvenih cevi komplet z nosilnim vratnim okvirjem - stebri in vratno ključavnico. Vse izdelano iz vroče cinkanih in barvanih profilov. V enotno ceno všteti potrebni temelji in pritrditev vrat na točkovne temelje ter izvedba demontažne mreže nad vrati dimezij 500 x 100 cm vključno z jeklenimi pletenicami za pritrditev mreže. Vsa gradbena dela zajeta v enoti ceni postavke vrat. V ceni zajeti vso finalno obdelavo - vroče cinkanje in pleskanje. Obračun po kosu vrat. | kos | 1
6 | Izdelava, dobava in montaža dvoriščnih enokrilnih vrat robustne izvedbe, dimenzij 135 cm x 230 cm. Vrata poljubnega proizvajalca izdelana iz pohištvenih cevi komplet z nosilnim vratnim okvirjem - stebri in vratno ključavnico. Vse izdelano iz vroče cinkanih in barvanih profilov. V enotno ceno všteti potrebni temelji in pritrditev vrat na točkovne temelje ter izvedba demontažne mreže nad vrati dimezij 135 x 200 cm vključno z jeklenimi pletenicami za pritrditev mreže. Vsa gradbena dela zajeta v enoti ceni postavke vrat. V ceni zajeti vso finalno obdelavo - vroče cinkanje in pleskanje. Obračun po kosu vrat. | kos | 1
7 | Izdelava, dobava in montaža trodelnega pokrova robustne izvedbe, za doskočišča skoka v daljavo. Dimenzije doskočišča 290 cm x 700 cm. Pokrov se drsno odpira tako, da se vsi trije elementi pokrova zapeljejo in postavijo eden nad drugim, skupna dimenzija v odprtem položaju cca 300 x 260 cm. Vodila drsnega pokrova so vgarjena ob robnikih, ki omejujejo doskočišče. Pokrov izdelan iz pohištvenih cevi komplet z nosilnim okvirjem in ključavnico za zaklepanje pokrova v zaprtem položaju ter obloge iz Al rebraste pločevine 3,0/3,5. Vse izdelano iz vroče cinkanih in barvanih profilov. V enotno ceno všteti potrebni temelji in pritrditev vodil v temelje. Vsa gradbena dela zajeta v enoti ceni postavke pokrova- V ceni zajeti vso finalno obdelavo - vroče cinkanje in pleskanje. Obračun po kosu kompletnega pokrova. | kos | 1
KLJUČAVNIČARSKA DELA skupaj

## zaključna
VI. | ASFALTERSKA IN ZAKLJUČNA DELA
1 | Dobava transport in strojno vgrajevanje BB 8 mm iz apnenčastega agregata v debelini 6 cm v projektiranih padcih komplet z vsemi deli - površina celotnega igrišča. | m2 | 1760
2 | Izdelava asfaltne mulde v enaki izvedbi kot ostala površina igrišča, širina mulde je 50 cm. | m1 | 70
3 | Preplastitev - pobrizg asfaltne ali betonske površine s poliuretanskim materialom (kot naprimer TARTAN), skupne debeline 13 mm, dvoslojna prevleka, prvi sloj SBR gumi granulat mešan s PU vezivom, drugi sloj nabrizgan EPDM granulat mešan s barvnim PU vezivom v barvi po izboru naročnika - ATLETSKA STEZA. | m2 | 272
4 | Dobava in izdelava športne podlage SUPERSOFT 2 ali enakovrednega premata (večslojni akrilni premazov v debelini 3 mm) v barvi po izboru naročnika - IGRIŠČA. | m2 | 1468
5 | Doplačilo za izris igrišča za košarko, odbojko ali rokomet na površini Supersoft doppio. Obračun po kosu igrišča. | kos | 4
6 | Dobava in izdelava - liniranje standardnih črt po pravilih - ATLETIKA, 4 steze, dolžine 60. | m1 | 350
7 | Dobava in izdelava - raznih linijskih standardnih črt (kot za atletske steze) z pripravo in izrisom po navodilih uporabnika. | m2 | 10
8 | Dobava in montaža košev: košarkaško stojalo enocevna konstrukcija koša globine 165 cm - cinkana, Mahka zaščita enocevnega stojala, Plošča poliester 180 x 105 cm, Obroč težki KRPAN prašno lakiran in košarkaška mrežica - superpokal. | kos | 4
9 | Dobava in montaža golov za rokomet, kot na primer Eelan inventa, izdelanih iz Al profilov z zaobljenimi robovi, s talnim okvirjem, komplet z mrežo gola, vse finalno barvano. Dimenzije gola 300 x 200 x 100 cm. | kos | 2
10 | Dobava in montaža kompleta za odbojko sestavljena iz montažnih stebrov (2 kosa) in mreže za odbojko. | kos | 2
11 | Horizontalna signalizacija: ročno začrtanje raznih talnih označb bela barva za asfalt, s šablonami in posipom s steklenimi odsevnimi kroglicami: 0,25 kg/m2. | m2 | 10
ASFALTERSKA IN ZAKLJUČNA DELA skupaj